# 微等离子体氧化论文_莫蓉,孙洪涛,白英丽,王佳丽

导读:本文包含了微等离子体氧化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:等离子体,电感,光谱法,氧化钙,过氧化氢,原子,低温。

### 微等离子体氧化论文文献综述

莫蓉,孙洪涛,白英丽,王佳丽[1]（2019）在《电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）法测定高纯氧化铟中7种杂质元素》一文中研究指出采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定高纯氧化铟中杂质元素Al、Cd、Cu、Fe、Pb、Tl和Zn等的含量。使用盐酸(1+1)溶解高纯氧化铟试样,基体铟的干扰采用基体匹配法消除,被测元素之间没有光谱干扰。对方法进行加标回收实验和精密度实验,方法加标回收率在92.2%～110%,测得结果的相对标准偏差在0.57%～5.8%,可以满足高纯氧化铟中Al、Cd、Cu、Fe、Pb、Tl和Zn等杂质元素含量的测定要求。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2019年06期）

时天昊,加丽森·依曼哈孜[2]（2019）在《过氧化钠-氢氧化钠熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬铁矿中11种元素》一文中研究指出建立了用过氧化钠-氢氧化钠熔融分解样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬铁矿中铬、铁、铝、镁、硅、钙、钛、锰、钴、镍、钒等11种元素含量的方法。对熔剂用量、熔矿温度和时间、盐酸用量、元素分析谱线进行讨论。本法中待测溶液的铬浓度不高,对其他元素的基体效应影响很小,故选用不加铬的标准系列测定其他元素。校准曲线的线性相关系数均大于0.999 5,方法检出限为0.008%～0.02%,精密度(RSD,n=12)为0.33%～6.77%。经两个国家标准物质(GBW07201、GBW07819)进行验证,测定值和标准值一致。该法分析过程简单,不需分离和消除铬,适合铬铁矿中多元素的同时测定。(本文来源于《辽宁化工》期刊2019年11期）

李红梅[3]（2019）在《过氧化氢等离子体低温灭菌器对消毒供应室的灭菌效果观察》一文中研究指出目的对过氧化氢等离子体低温灭菌器在消毒供应室中的灭菌效果进行观察。方法研究对象为2017年10月至2018年10月我院消毒供应室的灭菌包120个,通过随机法分为对照组60个与实验组60个,其中对照组采用环氧乙烷低温灭菌器,实验组采用过氧化氢等离子体低温灭菌器,对比两种方法的灭菌效果。结果经过对比后,相较于对照组,实验组灭菌合格率更高(P<0.05)。结论对消毒供应室进行灭菌处理时,可通过过氧化氢等离子体低温灭菌器进行处理,其灭菌效果显着且安全性与有效性较高,有助于器械的有效使用,具备较高临床价值。(本文来源于《世界最新医学信息文摘》期刊2019年91期）

杨洋,郑苗,谭建国[4]（2019）在《大气压冷等离子体处理光滑氧化锆表面对口腔致病菌生物学行为的影响》一文中研究指出目的：探究大气压冷等离子体（Cold atmospheric plasma, CAP）处理氧化锆表面对口腔致病菌生物学行为的影响，观察处理后表面细菌形态及生活情况，以期阐明CAP处理后材料表面的抑菌效果。材料与方法：采用直径15mm，厚度2mm的氧化锆试件(爱尔创，中国)，逐级抛光至Ra=0.1μm，使用无水乙醇及去离子水超声震荡各20分钟，自然干燥，备用。(本文来源于《2019第九次全国口腔生物医学学术年会论文汇编》期刊2019-10-11）

刘世丰,曾建民[5]（2019）在《正向电压对赤泥等离子体电解氧化层结构和耐蚀性的影响》一文中研究指出以赤泥(RM)为电解液添加剂,采用等离子体电解氧化(PEO)技术在5005铝合金表面制备一层复合陶瓷层,研究了不同正向电压对陶瓷层厚度、组织结构和耐腐蚀性能的影响。结果表明:随正向电压的升高,陶瓷层生长加快,厚度增大,氧化时间为20 min时,陶瓷层的最大厚度可达35. 33μm;陶瓷层的表面粗糙度不断增大,最小为0. 68μm,最大可达4. 21μm;陶瓷层的表面孔隙率先减小后增大,最小为24. 36%。陶瓷层主要由γ-Al_2O_3、少量的无定形相和α-Al_2O_3以及微量的赤泥矿物组成,但升高正向电压并不能有效地促进赤泥颗粒参与成膜。电化学阻抗谱(EIS)与动电位极化(PDP)的试验结果一致,表明陶瓷层的耐腐蚀性能随正向电压的升高先增强后减弱,当正向电压为475～525 V时,陶瓷层的腐蚀电流密度和腐蚀速率较小,阻抗较大,耐腐蚀性能较好。赤泥颗粒的存在在一定程度上改善了陶瓷层的结构和耐腐蚀性能。(本文来源于《材料导报》期刊2019年22期）

郭敏,薛超群[6]（2019）在《电感耦合等离子体发射光谱法测定石灰石中的游离氧化钙》一文中研究指出利用石灰石中游离氧化钙可与蔗糖结合生成溶解度较大的蔗糖钙,而石灰石中的碳酸钙及其它钙盐不与蔗糖起作用的原理,将其进行分离。再通过对仪器分析条件的研究,建立了电感耦合等离子体发射光谱法测定石灰石中游离氧化钙的方法。方法的检出限为1.21μg/mL,方法的加标回收率在97.6%～100.3%之间,相对标准偏差(n=11)小于1.34%。方法快速简捷,准确度高。(本文来源于《盐湖研究》期刊2019年03期）

李黎,郭冬发,谢胜凯,黄秋红,李伯平[7]（2019）在《过氧化钠熔融-电感耦合等离子体发射光谱法测定岩石矿物中高含量锆》一文中研究指出针对岩石矿物中高含量锆难溶的特点,采用过氧化钠熔融、热水提取、离心分离、盐酸溶解、酒石酸保护等方法对样品进行前处理,选择Zr 343.823 nm为分析谱线,采用基体匹配法校正基体的干扰,使用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定岩石矿物中的锆含量。得到的方法性能如下:检出限为22.8μg·g~(-1);精密度(Zr 3.46%,n=10)为2.1%;正确度为0.3%～5.6%;测定范围为0.003%～48%。该方法满足岩石矿物中锆含量分析质量控制要求。(本文来源于《世界核地质科学》期刊2019年03期）

周琛[8]（2019）在《过氧化氢低温等离子体灭菌技术对腔镜器械的灭菌作用分析》一文中研究指出目的:观察腔镜器械灭菌时运用过氧化氢低温等离子体灭菌技术的作用。方法:2018年3月-2019年2月选取医护人员30例和腔镜器械100件,将过氧化氢低温等离子体灭菌技术提供于医护人员,同时观察灭菌效果和对医护人员造成的不良反应情况。结果:发生器械受损件数11件,灭菌有效率为80.00%(80/100),灭菌无效率为9.00%(9/100);对医护人员造成的不良反应总发生率为6.0%;腔镜消毒使用时间为(62.39±7.25)min,灭菌后有效时间为(10.15±3.81)d。结论:在腔镜器械灭菌时运用过氧化氢低温等离子体灭菌技术的作用较为理想。(本文来源于《中国社区医师》期刊2019年26期）

葛鑫,谢艳婷,顾舒扬,邓春富,蔺增[9]（2019）在《经冷常压等离子体处理的纯钛与氧化锆陶瓷粘接强度的实验研究》一文中研究指出目的研究冷常压等离子体处理纯钛,对纯钛微观结构及纯钛与氧化锆陶瓷粘接强度的影响。方法冷常压等离子体处理纯钛试件不同时间的组均为实验组,不使用冷常压等离子体处理的纯钛试件组作为对照组。分别用接触角测量仪、扫描电子显微镜(SEM)、激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)、X射线能谱仪(EDS)、电子万能试验机、体式光学显微镜对纯钛试件表面接触角、表面形貌、元素含量、纯钛与氧化锆陶瓷粘接强度以及粘接断面的断裂模式等进行分析。采用SPSS18.0软件对测量数据进行统计学分析。结果经冷常压等离子处理的各实验组纯钛与氧化锆陶瓷粘接强度均大于对照组,差异有统计学意义(P <0.05);冷常压等离子体处理后的纯钛表面接触角变小,氧元素含量升高,表面粗糙度与形态无明显变化。结论冷常压等离子体处理纯钛试件能在不改变其表面粗糙度及形貌的情况下,增强表面亲水性,提高表面氧元素含量,从而增强纯钛试件与氧化锆陶瓷试件粘接的强度。这为临床上使用冷常压等离子体处理种植体钛基台后,增强钛基台与氧化锆陶瓷牙冠的粘接强度方面提供了新思路。(本文来源于《中国实用口腔科杂志》期刊2019年09期）

张文霞[10]（2019）在《火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定黄酒中氧化钙含量的方法对比研究》一文中研究指出目的比较火焰原子吸收光谱法(flame atomic absorption spectrometry,FAAS)和电感耦合等离子体发射光谱法(inductively coupled plasma optical emission spectrometry,ICP-OES)测定黄酒中的氧化钙含量。方法将黄酒样品、加标试样样品、质控样品通过微波消解仪消解,定容后分别用火焰原子吸收分光光度计,电感耦合等离子体发射光谱仪测定样品中钙的含量,并对2种方法的线性范围、方法检出限、精密度和回收率进行考察。结果FAAS法的方法检出限和精密度分别为0.10μg/m L和0.0223 g/L,ICP-OES法的方法检出限和精密度分别为0.015μg/m和0.00873 g/L,ICP-OES法有更低的检出限和更高的精密度,2者检测样品结果相对标准偏差(RSD)在3%以内,回收率在96.4%～102.6%之间,相关系数r为0.9995～0.9999,这2种方法中标准参考物质菠菜(GSB-6)中的钙含量的测定值在标准参考范围内。结论FAAS法测定黄酒中的氧化钙,前处理操作复杂,并且酸度对测定结果有较大影响,同时该法的检出限较高和精密度较低,而ICP-OES法线性关系好,检出限低,稳定性好,回收率高,测定结果准确,因此该法更适合黄酒中氧化钙的测定。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年17期）

### 微等离子体氧化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立了用过氧化钠-氢氧化钠熔融分解样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬铁矿中铬、铁、铝、镁、硅、钙、钛、锰、钴、镍、钒等11种元素含量的方法。对熔剂用量、熔矿温度和时间、盐酸用量、元素分析谱线进行讨论。本法中待测溶液的铬浓度不高,对其他元素的基体效应影响很小,故选用不加铬的标准系列测定其他元素。校准曲线的线性相关系数均大于0.999 5,方法检出限为0.008%～0.02%,精密度(RSD,n=12)为0.33%～6.77%。经两个国家标准物质(GBW07201、GBW07819)进行验证,测定值和标准值一致。该法分析过程简单,不需分离和消除铬,适合铬铁矿中多元素的同时测定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微等离子体氧化论文参考文献

[1].莫蓉,孙洪涛,白英丽,王佳丽.电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）法测定高纯氧化铟中7种杂质元素[J].中国无机分析化学.2019

[2].时天昊,加丽森·依曼哈孜.过氧化钠-氢氧化钠熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬铁矿中11种元素[J].辽宁化工.2019

[3].李红梅.过氧化氢等离子体低温灭菌器对消毒供应室的灭菌效果观察[J].世界最新医学信息文摘.2019

[4].杨洋,郑苗,谭建国.大气压冷等离子体处理光滑氧化锆表面对口腔致病菌生物学行为的影响[C].2019第九次全国口腔生物医学学术年会论文汇编.2019

[5].刘世丰,曾建民.正向电压对赤泥等离子体电解氧化层结构和耐蚀性的影响[J].材料导报.2019

[6].郭敏,薛超群.电感耦合等离子体发射光谱法测定石灰石中的游离氧化钙[J].盐湖研究.2019

[7].李黎,郭冬发,谢胜凯,黄秋红,李伯平.过氧化钠熔融-电感耦合等离子体发射光谱法测定岩石矿物中高含量锆[J].世界核地质科学.2019

[8].周琛.过氧化氢低温等离子体灭菌技术对腔镜器械的灭菌作用分析[J].中国社区医师.2019

[9].葛鑫,谢艳婷,顾舒扬,邓春富,蔺增.经冷常压等离子体处理的纯钛与氧化锆陶瓷粘接强度的实验研究[J].中国实用口腔科杂志.2019

[10].张文霞.火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定黄酒中氧化钙含量的方法对比研究[J].食品安全质量检测学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f04c1572cf7156ca57cd569.html