# 水利工程施工技术中存在的问题及解决策略王雷雷

莒县兴源水务有限公司山东省日照市276500

摘要：当前，国家加大了对水利工程的投资力度，水利工程建设数量越来越多，为人们的正常生活提供可靠保障，同时还起到了平衡水力资源，、保护生态环境、促进水资源合理调节的作用。为了促进水利工程项目的全面发展，发挥其社会价值，文章对现阶段水利工程建设存在的技术问题和不足进行了分析，并提出了水利施工技术的改进措施，希望为未来的水利工程建设提供一些建议和参考。

关键词：水利工程；技术问题；解决策略

引言

随着水利工程在我国社会和人们生活中的广泛应用，为我国国民经济的发展起到了重要的推动作用。为了充分发挥水利工程对我国发展的作用，需要不断加强水利工程施工技术的研究，为数量以及规模不断发展的水利工程建设项目提供更加完善、质量更高的水利工程施工技术。但是，目前水利施工中仍存在一些不足，因此，要针对其中存在的问题提出相应的解决措施，以完善施工技术，提高水利工程建设质量。

1水利工程施工技术中存在的问题

1.1水利施工设备老化及设备维护不足

水力施工是野外作业，施工周期紧，强度大，环境条件恶劣，造成设备使用量大，维护量小，造成设备机械性能低，使用寿命缩短。不注意仪器的维护，特别是设备的综合性能恢复性维修的程序被简化和忽视。处理差异的简单措施经常发生。同时，还有非专业人员对设备进行维护和维修，维修技术落后导致设备维护质量得不到保证，最终设备就建立起来了。直到达到指定的使用寿命，效用函数仍未实现。这些问题在不同程度上影响着水利建设的发展。只有解决这些问题，才能促进我国水利工程建设项目的进展。

1.2冬季施工问题

①因为钢筋氧化腐蚀、体积膨胀，会使得混凝土沿箍筋、主筋方向发生裂缝。混凝土水灰比例过大、水泥安定性不良、失水过快会导致混凝土开裂，产生轴向裂缝。②混凝土容易发生结构疏散、水分转移等，主要特征是砂浆骨料结合脆弱，表现呈现出土黄色、冰晶，声音空哑等；此外因为温差、湿度差、内部压力等原因，水分会向中心转移引发空隙的产生。③表面起灰现象，这种现象主要是因为砂浆、粗骨料发生脱离导致的，其主要原因是混凝土水灰比例过大，养护温度过低，离析/泌水严重，水泥水化停止等引起的。④结晶腐蚀现象，混凝土硬化后，一些外剂溶液会通过毛细管作用渗透进混凝土表面，使得其表面水分蒸干，进而对混凝土与饰面层结合产生一定的影响。

2水利工程施工技术问题的解决策略

2.1做好充足的水利施工准备

进行水利工程施工前，水利工程建设单位要对工程项目所在地的地质条件、水文条件、地貌特征以及生态状况、经济发展状况等方面进行系统全面的勘察与调查，进而对工程建设进行充足的施工准备，选择合适的施工技术，进而提高水利工程的建设质量。因此，做好充足的水利施工准备工作有助于制定科学合理的设计和施工方案，进而提高施工技术水平和工程整体建设质量。

2.2更新和引进新设备，加强仪器维护

先进的设备可以帮助水利工程建设更好更快地完成，及时更新和引进新的高科技设备是促进水利事业发展的根本。引进新设备和新技术，提高队伍整体建设技术水平。跟上现代水利工程技术发展的步伐，可以直接提高水利工程施工质量，加快施工进度，为施工队伍争取良好的社会形象，所以水利施工单位要重视施工。施工新设备的引进和管理，使水利工程施工队伍在规定的工期内完成工程任务，以免开工。施工期延误了，不仅要及时更新和引进新设备，还要在水利工程设备维护中培养和教育技术人员，使设备能够更好地维护和运行，更好地维护水利工程设备和仪器的建设，可以加快水利工程设备的运行速度。该项目的进展情况。新水利工程设备的使用和维护需要更多的员工使用新技术。解决这一问题的办法是国家要积极推进水利工程的企业、科研机构之间的联系，为水利工程设备、人才、专业知识的创新创造条件。

2.3重视科技创新，加强现代化管理

①应用水利施工技术应当不断更新技术理念，摒弃传统观念的约束，重视科技创新，紧跟时代步伐。国外先进技术可以为我国水利施工提供良好的技术支持，所以应当积极引进国外先进技术，并不断的进行创新、改进。②在施工技术管理过程中，应当实现管理的现代化。制定完善的激励制度，不断引进先进的管理与技术人才，结合水利工程实际情况，不断改进施工技术；与高校加强合作，当前施工技术人员大都是经验型，机械设备也较为传统，缺乏新型设备的应用。因此，应当加强企业与高校之间的合作，积极引进水利施工需要的人才。③加强材料管理、技术的监督与指导。为提高施工技术应当选择合适的施工材料，因此在应用施工技术过程中，应当根据相应标准选择材料，并积极应用新型材料。此外，在水利施工过程中应当加强技术指导与监督，当前施工技术种类繁多，应当根据实际情况采取相应的措施。因此，在施工过程中应当安排专业人员，对施工技术进行指导、策划。

2.4细化技术应用类别，明确质量控制要点

在水利工程施工技术应用过程之中也需要去细化技术应用的实际类别，在明确重点检查项目的基础之上，进一步掌握质量控制的要点。

比如坝体填筑就是水利工程施工中的重要内容，针对这一重点检查的项目，应该进一步细化其施工步骤以及质量控制重点；在施工过程之中，其坝体的防渗体压实控制指标应该进行细化，例如干容量、含水层、反滤层、过渡层、砂砾料的性能标准等都应该纳入到指标系数内容范围中，并且结合其防渗体压实控制的实际要求，尽可能去进行密度的校对与抽查，只有在不断实验的基础之上，才能够确保坝体建设前的性能系数能够符合施工要求。所以在坝体填筑的这一项目施工中，其质量控制要点就是核对与测量，例如取样所测定的干容量，需要去检查其合格率以及设计干容量的指数范围等，并且在结合物理力学性能试验之后，才能够进行使用。

从地基处理技术的层面上来看，因为水利工程自身的特点，很多水利工程的地质条件相对较差，周围土层含水量较大、软土地基较多，很大程度上影响了水利工程的实际质量，所以为了避免地基出现坍塌、崩裂以及倒塌的现象，需要加强对于地基的处理，利用土层换填技术、排水砂垫层固结技术等，来实现地基的置换与处理。而随着社会技术的进步，目前也对于地基处理技术进行了改革与创新，比如常见的加固技术还有灌浆加固技术、人工符合材料加固技术、硅化固结技术等，这些技术都能够通过优化原有土层的基础之上，提升整体水利工程地基的稳定程度，并且延长地基使用寿命。

另外混凝土也是影响整个水利工程施工质量的决定性因素之一，其混凝土的凝结效果，能在很大程度上决定水利工程的施工效果，并且在环境因素、温度因素以及施工因素的影响下，水利工程内部所使用的混凝土表面很容易产生开裂现象，而混凝土一旦产生开裂问题，就会加速其水利工程磨损的速度，使得混凝土裂缝成了目前水利施工病害控制工作的首要任务。

结语

科技的发展促进了水利工程的不断完善，虽然我国水利工程的建设还有很多问题，但只要大家齐心协力，重视施工技术水平的提高，关注未来水资源的发展和企业的前途，相信一定能解决问题，促进国家现代化的发展进程，打造一个和谐的小康社会。

参考文献：

[1]陈学森.关于水利施工技术现状及改进措施探析[J].山东工业技术，2015（14）：143.

[2]廉硕，蔡会杨.水利施工技术的现状及改进措施浅谈[J].建材与装饰，2018（37）：288.

[3]吴丽萍.水利施工技术的现状及改进措施分析[J].农民致富之友，2017（23）：87.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f25c0efc877dee3654f9827.html