# 基于电网变电运维风险与技术检修的探讨王斌徐文斌

（宁夏银川供电公司宁夏银川750011）

摘要：现阶段，电网负荷不断增加，高负荷供电已经成为基本态势，给变电运维工作的开展，带来了极大的挑战，需要变电运维管理部门能够制定完整的运维管理方案，科学调度电网运行方式，确保电网运行的安全性，保障供电的可靠性与稳定性。

关键词：电网；变电；运营；风险；技术；检修

1电网变电运维阐述

电网变电运维有专门的操作站，而电网变电运维操作站是电力行业的专有词汇，并没有相关的人员在其中进行值班与维护。主要是通过踩点，选择有利的地理位置，对无人值班的变电站进行高效的管理设置。电网变电运维风险主要是指变电运行维护可能造成的伤害，以及对设备的损害。简要概括电网变电运维分享就是指通过变电站运行各项电网工作，并根据所需的工作内容进行分析，找出电网变电可能存在的问题，并研讨出相关的应对方案。电网变电运维风险主要存在施工环境具有一定安全风险、操作人员对变电电网维护的安全意识不高、操作人员疏忽了对机器的定期维护以及安全保护措施、操作人员对变电设备的检修维护力度不高、操作人员对于自己的规章操作不自知。

2电网变电运维存在的风险

2.1人员分配不合理

由于自身专业技能和实际操作能力的不同，运维人员的操作水平往往参差不齐。一些较为复杂的现场工作依赖于部分主力人员操作，导致主力人员连续工作时间长，长期处于疲劳状态，严重影响了其在运维工作中的判断力和操作准确性。另外，在设备的巡视检查工作中，由于没有合理安排巡视时间和巡视人数，而单个人员巡视容易导致人身安全事故的发生，所以，这种情况也容易导致电网运行事故。

2.2人员专业技能水平低

作为一个多样化的行业，变电行业涵盖了众多学科领域，不仅对运维人员的电力系统专业知识有一定的要求，对其实际动手操作能力的要求也很高。但是很多电网变电运维人员力量相对薄弱，人员技术业务水平参差不齐，培训工作的成效较差，在运行管理方面还存在一定差距，需要进一步的培训、学习。

2.3天气因素

外部环境也是导致变电运维工作安全风险的因素，恶劣的天气状况或自然灾害容易导致变电运维工作发生各种事故。面对这种情况，我们要针对不同情况制订有效的防范措施，并做好季节性的事故防范工作。

2.4设备管理风险

在设备缺陷管理方面存在部分设备缺陷定性不准，在缺陷的闭环管理上还存在一定差距，部分运行人员在缺陷的检查、分析、判断等方面还需提高，缺陷管理还需进一步加强，还存在设备缺陷的消缺率较低等问题。

3电网变电运维风险应对措施

3.1建立变电运维一体化模式

以往的检修模式已无法满足现代电网发展的需要，变电运维一体化模式已经具备了在实际中运用的成熟条件。因此，我们可以运用变电运维一体化模式进行变电运行、变电检修部门的整合，实现组织机构人员职责一体化，在缩短操作时间、提高工作效率的同时，实现经济效益最大化。

3.2加强培训，提高全员素质和工作质量

随着设备状态检修工作的开展，变电运行的相关工作也有所变化。因此将继续加大运行人员培训力度，熟悉状态检修各项工作流程和工作标准，提高工作认识。紧密结合运行人员目前知识结构和技能层次参差不齐、智能变电站等新设备及保护不断投入运行的实际情况，注重培训方法，侧重职工实际业务能力的培养，采取以考促学、以干促练的方式进行培训。通过全员素质的提高，缓解人员紧张的压力。结合工作实际，开展“送教到站”、“导师带徒”、“三步循环培训”、“三个一”和“一带一”等多种方式培训。采用“三步走”战略使各项培训工作常态化、制度化；采用集中培训与自学、现场培训与理论培训相结合的方式大力开展形式多样的业务培训；通过外出学习、人员集中授课，积极开展“知识互动、经验传送”活动；通过开展“导师带徒”活动，大力提高青年员工的业务技能；通过走出去，请进来，建立一支高素质人才队伍；通过抓两头、带中间，大力提高全员业务素质，针对共性问题和薄弱点进行集中和分类讲解；通过“现场培训”与“反事故演练”等岗位练兵活动，切实提高运行和维护人员业务素质、安全意识以及应对突发能力。

3.3以“两票三制”为主线，强化管理，严格考核

“两票三制”是确保安全生产的基础和依据。要充分认识执行“两票三制”的重要性，做到各司其职、各负其责。依靠严格的规章制度、严厉的违章考核、严细的作业标准来约束人员行为，通过严格考核，遏制违章行为，“以零违章”确保“零事故”。

4电网变电运维过程中的检修措施

4.1验电

验电是电网故障检查和修理过程中最基础的措施，其主要是在电网发生故障后，对各输电线路段内的电压差或带电情况进行检查，进而降低检修时误入带电间隔，或者检查接地设备是否具有带电的情况。当电网发生故障后通常可以使用安装接地线路的方式保持输电网络内电压的稳定，而验电操作就是接地线路安装时的最基础工作，在操作过程中必须要保证自身的安全。验电操作的核心目的在于对输电线路当中的危险点进行检查，并且在查处后进行标识，这样可以有效保证电网变电运维工作的安全性和效率性。

4.2接地线路安装

接地线路本身就是为了将过剩的电压导入地下，从而保持电网运行的稳定。在运维检修过程中也必须对接地线路进行安装，这样可以有效避免检修过程中线路突然连通，同时也能够使设备和线路上的静电感应电压消除。因此在实际安装时，应该对线路和设备当中最容易产生静电感应电压的位置进行确定，并且在这类位置附近安装接地线路。安装时需要至少两名操作人员完成，并且所有人员均需要佩戴绝缘手套，在安装隔离开关时必须有一名工作人员监督，防止意外问题。安装的顺序应该以接地线路的接地端作为起始，当确定接地端连接稳定后再进行其它结构的安装。

4.3线路跳闸检修

线路跳闸是电网运维过程中较为常见的故障类型，如发生这一故障时应先对跳闸的诱发原因进行研究，判断此次故障是否是由于误操作导致的，如果是则可以将电闸复位。如果是由线路所导致的跳闸问题，则应该对故障点进行检测，其检测的操作范围应该是在CT线路到线路出口的整个输电段进行检查，并且还需要了解线路内是否存在直接连接的情况，主要检查的问题就是CT线路是否发生断路的情况，如发现则必须马上进行线路修补。

4.4低压侧开关跳闸检修

在当前电网运行情况下主变电器会发生低压侧开关跳闸的问题，其直接对变电器的运行造成影响，并进一步对变电器所负责的输电线路造成影响。引发这一问题的原因主要分为三类，分别是越级跳闸、开关误动、母线故障。在检修过程中应该对一次和二次设备均进行检查，并且还要对自动化保护设备的运行状况进行检查，这样就可以判断当主变压器低压侧电流过量输送时保护设备是否在正常运行状态下。需要注意的是，在检测自动化保护设备运行状态时，重点检查项目应该时线路保护功能，同时还对保护设备对主变压器的保护功能进行检查。

4.5变压器三侧跳闸的检修

首先是对瓦斯保护的检查和修理，检查的内容包括变压器是否发生火灾、变压器的外形是否发生改变，然后再对变压器内呼吸器喷油情况进行检查，并且确定二次回路的接地线路是否正常连接、是否具有短路的问题，在确定这些情况后就可以根据实际问题进行相应的修理。其次是对差动情况的保护功能进行检查，该项工作的检查范围应该包含了主变压器三侧开关的所有CT线路。

结束语

电网变电运维属于一项重要的工作，但是电力体系在运行过程中会遇到各种不利因素的影响，从而影响整个系统的运行效率。如果危险发生，对于电力用户的合理用电产生较大妨碍，也因为这个原因，需要用对应的方式方法处理这些危险，从而让电网变电使用维护危险得到降低以及技能修理得到提升。

参考文献：

[1]孙立山.基于电网变电运维风险与技术检修的分析[J].企业导报，2015，05：124+111

[2]朱如桂，王红伟.探析电网变电运维风险和技术检修[J].电子世界，2015，24：133-134.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f9a8253776eb9c519d13634.html