# 分子吸收论文_蓝月存,潘艳,吕保玉,李世龙

导读:本文包含了分子吸收论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:分子,气相,亚硝酸盐,光谱法,水稻,土壤,中药。

### 分子吸收论文文献综述

蓝月存,潘艳,吕保玉,李世龙[1]（2019）在《气相分子吸收光谱法快速测定土壤中亚硝酸盐氮》一文中研究指出建立气相分子吸收光谱法快速测定土壤中亚硝酸盐氮的方法。土壤样品采样用200 mL 1 mol/L的氯化钾溶液浸提,于20℃恒温条件下震荡60 min,静置离心。在0.5 mol/L柠檬酸+30%乙醇介质中,用气相分子吸收光谱法测定亚硝酸盐氮含量。结果显示,在0～2.0 mg/L范围内亚硝酸盐氮质量浓度与吸光度呈良好的线性关系,线性相关系数为0.999 9,方法检出限为0.010 mg/L,相对标准偏差为1.32%(n=6),样品加标回收率为93.0%～97.0%。该方法具有操作简单、分析快速准确、干扰少等优点,适用于土壤中亚硝酸盐氮的测定。(本文来源于《化学分析计量》期刊2019年06期）

朱春权,曹小闯,朱练峰,白志刚,黄洁[2]（2019）在《硫化氢提高水稻磷吸收转运的生理和分子机制》一文中研究指出【目的】低磷胁迫是限制水稻产量的主要因素之一。水稻淹水条件下产生,然而,H_2S作为信号分子是否参与调节水稻响应缺磷胁迫还未可知。【方法】在正常磷和低磷条件下测定水稻H_2S含量,揭示H_2S在水稻响应缺磷胁迫中的作用。用2μmol/L H_2S前体物质NaHS预处理水稻1 d,然后在加磷和低磷条件下培养6 d,测定水稻体内总磷含量、酸性磷酸酶活性、抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量、磷转运子基因表达以及根系构型变化,从而探究H_2S参与调节水稻响应缺磷胁迫的生理和分子机制。【结论】低磷胁迫下,水稻根系和地上部H_2S含量显着增加。Na HS预处理水稻显着增加低磷条件下水稻体内有效磷和总磷含量,提高根系酸性磷酸酶活性,提高抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量和磷转运子基因表达水平,同时还改变水稻根系构型,增加总根长、总根表面积、总根体积和总根尖数,从而促进低磷条件下水稻对外界磷的吸收和转运,最终缓解缺磷胁迫。(本文来源于《中国水稻科学》期刊2019年06期）

李显芳,印成,周金元[3]（2019）在《气相分子吸收光谱法测定污水中硫化物的方法研究》一文中研究指出采用气相分子吸收光谱法测定污水中的硫化物,使用202.6nm波长,方法的检出限为0.005mg/L,测定下限0.020mg/L,测定上限2.0mg/L。水样加标回收率为91.8%～106%,精密度(RSD,n=6)为0.6%～3.1%。实验表明,该方法准确可靠、灵敏度好、操作简便,适用于污水中硫化物分析要求。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期）

李艳荣,王文秀,许秋红[4]（2019）在《气相分子吸收光谱与纳氏试剂测定水中氨氮的方法比对》一文中研究指出生活污水、工业废水和黑臭河水成分复杂,其氨氮的测定干扰物质多,测定难度大,采用传统的纳氏试剂分光光度法测定时易受色度、浊度、悬浮物等因素的影响,需作适当的前处理,以消除影响。气相分子吸收光谱法是一种较为新兴的方法,通过对气相分子吸收光谱法和纳氏试剂分光光度法测定环境水中氨氮的比较,结果表明,2种测定方法对氨氮的测定结果无显着性差异,具有一致性。相比纳氏试剂分光光度法,气相分子吸收光谱法对于有干扰的水样无需要调pH值、絮凝沉淀、蒸馏等复杂的前处理,可直接上机检测。气相分子吸收光谱法测定氨氮具有抗干扰能力强、分析效率高、准确度高和精密度高等优点,值得推广应用。(本文来源于《环境科技》期刊2019年05期）

吕保玉,潘艳,蓝月存,白海强[5]（2019）在《氯化钾提取-气相分子吸收光谱法测定土壤中的氨氮》一文中研究指出为了探讨KCl提取-气相分子吸收光谱法测定土壤中NH_4-N的可行性,测定了不同利用类型土壤中的NH_4-N。通过测试检出限、样品均值、精密度、准确度等指标,得出该方法检出限0.065mg·kg~(-1)、加标回收率在94.0%～101.5%、同一样品平行测定5次的相对标准差小于3%,证明了气相分子吸收光谱法在实际测试中完全满足土壤NH_4-N测量的需求,并通过与行标苯酚显色法的对比试验,t检验显示两种方法在精密度、准确度等方面均无显着差异,测定结果有较好的一致性。(本文来源于《化学工程师》期刊2019年09期）

段慧荣,周学辉,胡静,段潇蓉,田福平[6]（2019）在《高等植物K~+吸收及转运的分子机制研究进展》一文中研究指出K~+是植物生长必需的营养元素。K~+被植物根系吸收后,有效地向地上部转运,在跨膜转运的过程中主要由次级K~+转运蛋白和K~+通道介导。KT/HAK/KUP和HKT家族是参与植物体内K~+吸收及转运的两类主要K~+转运蛋白,其中HKT家族参与K~+转运的成员仅存在于单子叶植物中,它们在植物生长发育、渗透调节等过程中均发挥重要作用。Shaker家族是K~+通道中最早发现且研究最为深入的一类电压门控型通道,是植物K~+吸收的重要途径之一。本研究从结构特征、定位和组织表达、功能调控等方面对植物KT/HAK/KUP家族、HKT家族和Shaker通道进行综述,最后对未来的主要研究方向做了展望。(本文来源于《草业学报》期刊2019年09期）

常淼,张建中,张嘉骅,师浩凌,刘梦潇[7]（2019）在《气相分子吸收光谱法测定水中氨氮和亚硝酸盐氮》一文中研究指出利用气相分子吸收光谱仪,建立了同时测定水中的亚硝酸盐氮和氨氮的方法。研究结果表明,本方法测定的标准曲线相关系数R~2为0.999 6,亚硝酸盐氮检出限为1.8×10~(-3) mg/L,氨氮检出限为1.5×10~(-3) mg/L,亚硝酸盐氮的精密度为0.84%～3.66%,加标回收率为99.9%～102.2%;氨氮的精密度为0.38%～3.92%,加标回收率为94.0%～99.9%。对不同浓度的氨氮及亚硝酸盐氮同时测定,证明该方法测定结果之间无显着干扰。pH值为1～12时,对亚硝酸盐氮和氨氮的测定结果无明显影响。当样品的浊度小于20度时,亚硝酸盐氮和氨氮的测定结果满足实验要求。(本文来源于《干旱环境监测》期刊2019年03期）

丁仕林,刘朝雷,钱前,高振宇[8]（2019）在《水稻重金属镉吸收和转运的分子遗传机制研究进展》一文中研究指出镉是对人体健康具有高度毒害作用的重金属元素之一。人体摄入镉的主要来源是食用镉超标的稻米,因此研究水稻对镉吸收、转运、积累的遗传机制尤为重要。目前,虽然水稻镉积累的遗传通路尚未完全明晰,但已明确了一些重要基因在稻米镉积累过程中的调控作用。本文就镉胁迫对水稻的危害、水稻品种间镉积累量的变异、水稻镉积累相关QTL、水稻镉吸收转运相关基因的研究进展及其育种利用加以综述,探讨了未来研究的方向。(本文来源于《中国水稻科学》期刊2019年05期）

卫赋慧,卫景龙[9]（2019）在《中医综合全息联合微化中药分子渗透吸收床治疗腰痛病疗效分析》一文中研究指出腰痛病多见于临床50岁以上人群,因该病发病机制较为复杂,且个人体质不同造成症状表现不一致,但多数患者是因腰椎受力、腰椎退行性病变病变为表现,往往患者早期主诉症状以颈、肩、腰、腿痛为表现。往往上述多种因素综合下引起腰痛,导致不同程度腰部肌肉收缩能力下降、腰椎失稳等相关表现,因此,对临床上述腰痛患者早期开展有效措施干预,能控制病情后期发展,改善预后。中医作为腰痛病治疗独特技术,其中中医综合全息、微化分子渗透吸收治疗床是通过疏通、中药内服、微化中药渗透吸收疗法治疗,达到缓解患者局部疼痛,改善症状表现,适用于临床各型腰椎疾病。(本文来源于《临床医药文献电子杂志》期刊2019年73期）

麦浪,麦宗健[10]（2019）在《气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物》一文中研究指出目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),精密度高(RSD<5%),氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测限分别为0.005、0.001和0.002 mg/L,加标回收率氨氮在96.0%～105.0%之间,亚硝酸盐氮在95.5%～104.4%之间,硫化物在96.8%～104.8%之间。结论气相分子吸收光谱法操作简单快速、准确、灵敏度高、检出限低,适用于生活饮用水及其水源中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测。(本文来源于《环境卫生学杂志》期刊2019年04期）

### 分子吸收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

【目的】低磷胁迫是限制水稻产量的主要因素之一。水稻淹水条件下产生,然而,H_2S作为信号分子是否参与调节水稻响应缺磷胁迫还未可知。【方法】在正常磷和低磷条件下测定水稻H_2S含量,揭示H_2S在水稻响应缺磷胁迫中的作用。用2μmol/L H_2S前体物质NaHS预处理水稻1 d,然后在加磷和低磷条件下培养6 d,测定水稻体内总磷含量、酸性磷酸酶活性、抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量、磷转运子基因表达以及根系构型变化,从而探究H_2S参与调节水稻响应缺磷胁迫的生理和分子机制。【结论】低磷胁迫下,水稻根系和地上部H_2S含量显着增加。Na HS预处理水稻显着增加低磷条件下水稻体内有效磷和总磷含量,提高根系酸性磷酸酶活性,提高抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量和磷转运子基因表达水平,同时还改变水稻根系构型,增加总根长、总根表面积、总根体积和总根尖数,从而促进低磷条件下水稻对外界磷的吸收和转运,最终缓解缺磷胁迫。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分子吸收论文参考文献

[1].蓝月存,潘艳,吕保玉,李世龙.气相分子吸收光谱法快速测定土壤中亚硝酸盐氮[J].化学分析计量.2019

[2].朱春权,曹小闯,朱练峰,白志刚,黄洁.硫化氢提高水稻磷吸收转运的生理和分子机制[J].中国水稻科学.2019

[3].李显芳,印成,周金元.气相分子吸收光谱法测定污水中硫化物的方法研究[J].云南化工.2019

[4].李艳荣,王文秀,许秋红.气相分子吸收光谱与纳氏试剂测定水中氨氮的方法比对[J].环境科技.2019

[5].吕保玉,潘艳,蓝月存,白海强.氯化钾提取-气相分子吸收光谱法测定土壤中的氨氮[J].化学工程师.2019

[6].段慧荣,周学辉,胡静,段潇蓉,田福平.高等植物K~+吸收及转运的分子机制研究进展[J].草业学报.2019

[7].常淼,张建中,张嘉骅,师浩凌,刘梦潇.气相分子吸收光谱法测定水中氨氮和亚硝酸盐氮[J].干旱环境监测.2019

[8].丁仕林,刘朝雷,钱前,高振宇.水稻重金属镉吸收和转运的分子遗传机制研究进展[J].中国水稻科学.2019

[9].卫赋慧,卫景龙.中医综合全息联合微化中药分子渗透吸收床治疗腰痛病疗效分析[J].临床医药文献电子杂志.2019

[10].麦浪,麦宗健.气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物[J].环境卫生学杂志.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/915fd4e9caf9a81ca1438916.html