# 移动式电磁采暖设备论文和设计-戎小清

### 全文摘要

本实用新型提供了一种移动式电磁采暖设备，其结构包括散热器和电磁加热装置，电磁加热装置包括箱体，在箱体内设有微晶玻璃管，其一端通过管路与散热器的进水口相连，另一端通过管路与散热器的出水口相连，在微晶玻璃管的内部设有金属管，在金属管的侧壁上分布有通孔，微晶玻璃管的内管壁直径大于金属管的外管壁直径，即微晶玻璃管的内侧壁与金属管的外侧壁之间形成一环型腔。在微晶玻璃管的外壁上缠绕有电磁加热线圈，电磁加热线圈与设置在箱体内的控制器电连接。本产品具有升温速度快、热效率高、送暖范围广、智能控温、随意调节功率、样式美观以及节省空间等特点，移动式电磁采暖设备是一款新研制开发的现代民用热源升级换代的首选产品。

### 主设计要求

1.一种移动式电磁采暖设备，其特征是，包括散热器和电磁加热装置，所述电磁加热装置包括箱体，在所述箱体内设有微晶玻璃管，微晶玻璃管的一端通过进水管与散热器的进水口相连，另一端通过出水管与散热器的出水口相连，在所述微晶玻璃管的内部设有金属管，在所述金属管的侧壁上分布有通孔，所述微晶玻璃管的内管壁直径大于金属管的外管壁直径，以在微晶玻璃管内壁与金属管外壁之间形成间隙；在所述微晶玻璃管的外壁上缠绕有电磁加热线圈，电磁加热线圈与设置在箱体内的控制器电连接。

### 设计方案

1.一种移动式电磁采暖设备，其特征是，包括散热器和电磁加热装置，所述电磁加热装置包括箱体，在所述箱体内设有微晶玻璃管，微晶玻璃管的一端通过进水管与散热器的进水口相连，另一端通过出水管与散热器的出水口相连，在所述微晶玻璃管的内部设有金属管，在所述金属管的侧壁上分布有通孔，所述微晶玻璃管的内管壁直径大于金属管的外管壁直径，以在微晶玻璃管内壁与金属管外壁之间形成间隙；在所述微晶玻璃管的外壁上缠绕有电磁加热线圈，电磁加热线圈与设置在箱体内的控制器电连接。

2.根据权利要求1所述的移动式电磁采暖设备，其特征是，所述散热器为若干组相连通的暖气片，其下端安装有万向轮，在所述散热器的上端安装有向其内注水的注入口。

3.根据权利要求1所述的移动式电磁采暖设备，其特征是，所述控制器安装在铜板吸热器上，所述铜板吸热器中空的壳体，在其上开有进水口和出水口，铜板吸热器的出水口通过管路与进水管相连通，铜板吸热器的进水口通过管路与出水管相连通。

4.根据权利要求1所述的移动式电磁采暖设备，其特征是，在所述微晶玻璃管上装有温度检测装置，所述温度检测装置与所述控制器电连接。

5.根据权利要求1所述的移动式电磁采暖设备，其特征是，在所述电磁加热装置的箱体上还装有与控制器电连接的温度控制开关以及显示屏。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电磁加热装置，具体地说是一种移动式电磁采暖设备。

背景技术

在农村常采用燃烧煤炭的方式来进行冬季取暖，但是随着这几年，汽车尾气排放污染，大气污染严重，空气环境恶劣，PM2.5的呈现，雾霾气候的增多，人们对生活质量的要求越来越高，单纯依靠煤炭燃烧来实现冬季取暖的方式越来越不被人们接受，转而采用电能或天燃气等清洁能源来加热取暖。

高频电磁感应技术是目前在使用电磁加热领域的前沿技术，加热效率最高且低耗环保。电磁采暖炉的核心是采用电磁原理，利用磁力线切割金属发生涡流所产生的热能作为热源，通过热量散发系统(如水暖系统)，以达到取暖目的热量发生设备。电磁采暖炉是利用电磁感应原理，将电能转换为热能的加热器，在控制器内由整流电路将50\/60HZ的交流电压变成直流电压，再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-25KHZ的高频交流电压，高速度变化的电流通过线圈会产生高速度的磁场，当磁场内部的磁力线通过金属容器时产生无数的小涡流，使金属容器迅速加热，达到快速加热水的效果。

现有技术中的电磁采暖炉智能化程度较低，热转化率不够高，不能满足更高要求的节能。

实用新型内容

本实用新型的目的就是提供一种移动式电磁采暖设备，以解决现有技术中电磁采暖炉智能化程度低、热转化率不够高、不能满足更高要求的节能问题。

本实用新型是这样实现的：一种移动式电磁采暖设备，包括散热器和电磁加热装置，所述电磁加热装置包括箱体，在所述箱体内设有微晶玻璃管，微晶玻璃管的一端通过进水管与散热器的进水口相连，另一端通过出水管与散热器的出水口相连，在所述微晶玻璃管的内部设有金属管，在所述金属管的侧壁上分布有通孔，所述微晶玻璃管的内管壁直径大于金属管的外管壁直径，以在微晶玻璃管内壁与金属管外壁之间形成间隙；在所述微晶玻璃管的外壁上缠绕有电磁加热线圈，电磁加热线圈与设置在箱体内的控制器电连接。

所述散热器为若干组相连通的暖气片，其下端安装有万向轮，在所述散热器的上端安装有向其内注水的注入口。

所述控制器安装在铜板吸热器上，所述铜板吸热器中空的壳体，在其上开有进水口和出水口，铜板吸热器的出水口通过管路与进水管相连通，铜板吸热器的进水口通过管路与出水管相连通。

在所述微晶玻璃管上装有温度检测装置，所述温度检测装置与所述控制器电连接。

在所述电磁加热装置的箱体上还装有与控制器电连接的温度控制开关以及显示屏。

本实用新型将电磁加热装置与散热装置设置成一体式结构，样式美观，安装方便，下端安装有万向轮，方便移动和搬运。本实用新型将电磁加热线圈缠绕在微晶玻璃管外，由于微晶玻璃管导热性良好，可使电磁加热线圈上产生的电阻热传递给微晶玻璃管内的待加液体，提高了热能的转化效率。使用时金属管的内管壁和外管壁均与进入微晶玻璃管内的液体相接触，可提高待加热液体的加热效率，在金属管侧壁上分布的通孔，有助于与金属管的内管壁接触的液体和外管壁接触的液体相互流动，以使流入微晶玻璃管内的待加液体均匀加热。

本实用新型将控制器安装在铜板吸热器上，流过铜板吸热器的液体对控制器起到降温的作用，同时控制器上产生的热量也可传输给待加液体，以提高热能的转化率，起到节能的效果。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是图1中所示电磁加热装置的箱体内部局部剖面示意图。

图中：1、箱体；2、显示屏；3、温度控制开关；4、时间控制开关；5、注入口；6、散热器；7、万向轮；8、微晶玻璃管；9、金属管；10、电磁加热线圈；11、控制器；12、铜板吸热器；13、电磁加热装置；14、进水管；15、出水管。

具体实施方式

如图1、图2所示，本实用新型提供了一种移动式电磁采暖设备，包括电磁加热装置13和散热器6，电磁加热装置13与散热器6连接在一起。散热器6为若干相连通的暖气片，可根据取暖需求设置暖气片的数量，在散热器6的下端四周安装有万向轮7，便于本实用新型的搬动和安装。散热器6的左上角设有供经过电磁加热装置13加热后的液体流入的进水口，左下角设有供经过散热器6之后的液体流出的出水口，右上角安装有向本装置内注入液体的注入口5。

电磁加热装置13设置在散热器6的左端，用于对本装置内的液体进行电磁加热。电磁加热装置13包括一长方形的箱体1，在箱体1内竖直设有微晶玻璃管8，微晶玻璃管8为特殊材料制成，具有良好的绝缘性和导热性，微晶玻璃管8的上端通过进水管14与散热器6的进水口相连通，微晶玻璃管8的下端通过出水管15与散热器6的出水口相连通。在微晶玻璃管8外壁上缠绕有电磁加热线圈10，电磁加热线圈10与箱体内的控制器11电连接，用于对进入微晶玻璃管8内的液体进行加热。在微晶玻璃管8的内部设有金属管9，金属管9的外壁直径小于微晶玻璃管8的内壁直径，即金属管9的外侧壁与微晶玻璃管8的内侧壁之间形成一环型腔，可使被电磁加热的金属管9的内侧壁与外侧壁均与进入微晶玻璃管8内的液体相接触，提高液体的加热效率。在金属管9的侧壁上分布有通孔，便于金属管9的内管壁与外管壁之间的液体相互流动，以实现液体的均匀加热。

设置在电磁加热装置13的箱体1内的控制器11安装在铜板吸热器12上，铜板吸热器12为设有出水口和进水口的中空的盒体结构，盒体上端的出水口与连接散热器6的进水口的进水管14相连通，盒体下端的进水口与连接散热器6的出水口的出水管15相连通。控制器11上安装有LGBT模块，该模块在设备运行过程中会产生大量的热量，一般是通过风扇将其产生的热量散发掉，本实用新型则是通过流过铜板吸热器12的水将LGBT模块进行水冷降温，不仅节约了风扇耗费的电能，还能将LGBT模块产生的热量传递给经过铜板吸热器12的水，提高了能量转化率。

在电磁加热装置13的箱体1的前面板上还装有显示屏2、温度控制开关3以及时间控制开关4，三者均与控制器11电连接。在微晶玻璃管上装有与控制器11电连接的温度检测装置，温度检测装置将微晶玻璃管8内的水温信号传输给控制器11，经过控制器11信号处理之后显示在显示屏2上。通过设置温度控制开关3可以设定流过微晶玻璃管8的液体的加热温度。时间控制开关4可以对本装置进行定时开关机，省心方便。

本实用新型在使用时，电磁加热线圈10对微晶玻璃管8内的金属管9进行加热，金属管9将其热量传递给进入微晶玻璃管8内的液体，加热后的液体进入散热器6，然后再流入微晶玻璃管8内进行循环加热。

本实用新型热转换效率高，升温快，热效率高达98%以上。节能环保，电磁感应制热比普通电阻式制热节电30%左右，而且在使用中不释放任何有害物质，无火、无烟、无味，真正做到了零排放，没有传统采暖设备的诸多污染问题。本实用新型采用电磁感应制热水电完全分离，弱电控制强电，使用安全可靠。电磁感应采暖系统依靠水温散热，相比空调、电暖器等加热方式人体感觉和室内环境更舒适。本实用新型，体积小巧，外形设计美观，安装方便，尽可能的减少了空间的占用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001439.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209310110U

授权时间:20190827

主分类号:F24D 13/04

专利分类号:F24D13/04;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:戎小清

第一申请人:戎小清

申请人地址:050000 河北省石家庄市长安区跃进路146号1栋3单元301号

发明人:戎小清

第一发明人:戎小清

当前权利人:石家庄市三友电器有限公司

代理人:胡澎

代理机构:13112

代理机构编号:石家庄国域专利商标事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/922f9328112ca72caa3dd246.html