# 城市集中供热管网的施工技术经验祝永明

天津市恒源热力有限公司天津301600

摘要：热能是人类生活中不可或缺的能源，在城市规模扩大和快速化建设进程中，集中供热工程属于城市基础设施，对改善大气环境、提高人民生活水平、高效节约能源起到重要作用。热力管网工程的施工质量直接关系到供热系统的安全、稳定、经济运行，对社会利益和公共安全也会产生重大影响。基于此，本文对城市集中供热管网工程进行详细的分析，探讨了其技术问题并提出了几点经验之谈，以期提高城市集中供热管网的施工水平，保证热源供应的质量。

关键词：集中供热；管网；施工

1城市集中供热管网施工的优点

（1）城市采用集中供热的形式向城市居民输送热能，有利于提高资源能源利用率，在节省能源的同时，也极大地提高了综合热效率，使得燃料能源集中，减少施工面积的分散，从而降低其他方面不必要的费用。

（2）实施集中供热管网的排布，可以集中治理燃料供热后产生的废渣、废气，有效降低因规模小、效益低、净化设施不完备而引起的环境污染，改善城市卫生环境。

（3）集中供热相较于分散供热，国家对集中供热的扶持力度较大，并且集中供热，通常以一个或者几个集中供热源为中心，设施较为完备和先进，在热源容量与热效率方面，处于极大的优势。它从供热材质的选材开始，其供热成本低又环保，也较分散供热，具有明显的优势。集中供热的热质量、热效率高，环保治理率和治理成效都具有显而易见。

（4）实行城市集中供热，有利于提高系统化、科学化的管网布置水平，充分利用城市空间，达到最优的供热设计效果。在改善市容市貌的同时，提高城市居民的生活质量，也提高供热的安全性、有效性。

2当前供热施工存在的主要问题

2.1城市集中供热管网的渗漏问题

在集中供热管网系统中，供热管网是输送热能的基础设备。但是，由于受到多种因素的影响，在这个过程中可能出现各种各样的问题，导致输送热能不顺利。集中供暖，就意味着输入热能的量很大，但是有些管道由于常年没有进行维修、维护，管道老化，并不能承受大量的热能输送，在输送的过程中，可能还会出现漏热，供暖不均匀，导致有些住户过热，有些住户供暖达不到要求。而且会造成能源的极大浪费，供热管道的渗漏问题应该引起我们的高度重视，只有对基础环节进行了保障，才能使集中供暖顺利完成。

2.2供热管的保温性能不足

对于供热系统来说，除了管道的规模以及输送能力以外，还需要有良好的保温性能，使热能浪费的情况能大大减少。不少地区由于供热管道长期使用而没有进行维修和更换，使得供热管道出现老化的现象，老化之后的管道无法对于热能进行很好的保温，使得热能在传输的效率上大打折扣。这样也会增加自然资源的耗损。

2.3供热管道被人为破坏

在供热系统中还存在由于单个的用户的不当操作而造成管道受损的情况。一些用户由于对热能的温度不满意而私自进行管道的改装，这样的行为非但不会使室内温度有所增加还会造成管道的受损，这给之后的维修增加了难度，并造成了资源的严重浪费。不少用户对于供热系统的常识知识不够而采取一些错误措施，给之后的供暖工作和维护的开展带来了严重的阻碍作用。

3城市集中供热管网的施工技术措施

3.1重视集中供热管网设计

在城市集中供热管道系统中，最为重要的就是管径的优化设计，在设计之前，对于管径的选择也极为重要，应该选择经济实惠，使用年限高的管径。这是非常重要的环节。之后，就是对管径的优化设计，同时也是集中供热管道系统完成的又一重要环节。管径要具有离散性，这样才能从最大限度上保障热能的大范围输送，实现真正的集中供暖，规模化供暖，能够从根本上提高热能输送的效率，使集中供暖达到稳定的效果。

管网的管线设计方面，必须要科学、严谨。运用科学先进的技术对管线进行设计，对完成集中供暖工作是极大的基础性保障。选择科学的设计方式，质量过关的材料，既能节约成本，又能提高效率。减少在热能输送过程中的问题。在管线设计优化的过程中，阀门的数量是一关键，应进行严格的控制。在保证管线质量与阀门数量的基础上，还要注重管线施工的操作，在操作的过程中，因使用科学的手法进行操作安装，不仅能够提高其安全系数，还能保障集中供热管道的整体性能的提高。

3.2审查基础工程

因为集中供热工程很可能受到基础工程的影响和威胁，也就必然需要重点围绕着基础工程项目进行详细审查，确保能够在符合集中供热工程项目的建设需求，尤其是能够规避可能存在的较多隐患问题出现。比如，针对基础工程项目的整体平整度以及强度就需要进行详细检测，了解可能存在的明显故障，并且及时采取有效措施予以修复，为集中供热管道的铺设提供理想的环境条件。此外，为了更好提升后续集中供热管道的运行稳定性和耐久性，往往还需要重点围绕着周围土壤环境进行详细分析，判断其中是否存在明显的腐蚀性因素，如此也就能够予以有效调整，维系供热管道的稳定运行。

3.3规范施工安装工艺

在集中供热工程施工建设中，为了更好提升整体施工质量效果，往往还需要重点把握好具体施工安装工艺，要求施工安装工艺更为规范合理，尽量降低可能形成的明显操作偏差失误。基于此，施工人员成为关注的核心内容，需要确保施工人员能够具备较高的综合素质，可以较好实现对于各项施工任务的有效落实，避免因为自身技能不熟练，或者是相关施工标准掌握不准确，最终影响施工安装效果。此外，在具体集中供热工程项目施工安装中还需要把握好一些关键工艺。

比如，工程测量应根据城镇平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料，确定管网施工线位和高程；开挖过程中应对开槽断面中线、高程进行校核，机械开挖至槽底上150mm厚时要进行人工清底，并对地基进行验收，当槽底土质不符合设计要求时，应制定处理方案；沟槽开挖工作完成后，需要对槽底进行铺砂，铺砂厚度一般为20cm，机械铺盖结束后需要由人工进行平整，并将其中的杂物清理干净；对于管道的焊接处理就需要详细控制，规范焊接流程，注重外界因素的影响，提升焊接品质；在管线防腐蚀处理中也需要予以重点把关，提升整体管线防腐效果。

3.4进行严密性试验和强度试验

安装结束应按照设计要求，对一级管网、二级供热管网工程的管道进行设备强度、以及严密性的检验，并且要保证检验过程和完整的过程相符合，施工若无明确的设计要求的，一定要严格按照国家相关规定进行，并且要保证严密性试验压力不能低于0.6MPa，1.25倍设计工作压力，然而1.5倍设计工作压力普遍作为强度试验压力去进行强度试验的，因此，施工人员需要在管道接口进行防腐工作，要在保温工艺和设备安装之前对其进行试验。

3.5实施工程精细化管理

精细化管理的实质是将责任实体化、清晰化，以最大限度的利用有限的资源，其最终目的是提高工程管理人员的业务能力和执行力。为保证集中供热工程质量，不仅要严格控制工程施工质量，还要加强对施工全过程的精细化管理，增强管理人员的责任心，进而从源头上减免工程质量问题的产生，确保高质高效的完成工程任务。

施工单位还要对工程相关人员进行岗位技能培训，确保人人持证上岗。在施工过程中，要建立质量自检机制，施工单位先进行自检，自检合格后再通知质检人员和监理进行全面验收。应科学合理地安排施工工序，减少交叉作业，确保各项工序都能按要求高质量完成。

结语：综上所述，在热力管网实际施工的过程中，不仅施工工艺较为复杂，而且每一道工艺的要求都十分严格，因此，在热力管网实际施工中，一定要严格按照相关规范对各项工艺进行施工，通过科学有效的手段保证各项施工工艺符合相关标准。

参考文献：

[1]张晋强.热力管网工程施工工艺和质量控制[J].建材与装饰，2019（10）：10-11.

[2]高海峰，张亚锋.集中供热工程质量控制措施探析[J].中国设备工程，2019（06）：180-181.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/931400729a6bde99a75f6010.html