# 电力系统中配网自动化技术探讨黄文科

（国网四川省电力公司盐边县供电分公司四川盐边县617100）

摘要：配电自动化是配电网络建设与发展过程中必然的趋势，不但可以有效提升配电网的稳定性与成本控制水平，对于实现配电网综合社会效益也有一定作用。从自动化功能不断完善、配电网架构不断优化、集成化与智能化综合化同步发展等角度，判断配电自动化的发展方向。

关键词：电力系统；配网自动化；提高建议

引言

在我们国家进行配电自动化的发展过程中，在上个世纪末和新世纪初掀起了有关配电自动化的试点热潮。因为当时我们国家的配电自动化技术还处于发展初期，发展水平比较低，所以不能有效的在设备使用前及时发现存在的问题。并且在设备进行操作时会经过很长时间的运行，也会浪费很多的人力、物力、财力的基础上及时发现存在的问题。所以，我们国家这几年慢慢的开始提高配电自动化技术，研究和创新配电自动化设备，与时俱进并追赶时代潮流，还要配合一些网络通信技术，从而不断的推进我们国家配电自动化水平的进一步提高。

1配电自动化概述

1.1配电自动化的定义

配电自动化是指通过利用现代电子技术以及计算机网络技术、通信技术和智能电力设备相结合实现将配电网在正常条件下的监控、保护、流量计算并与部门的工作管理融合在一起。通过改进供电质量，不但可以有效提升供电满意度，更可以进一步提升供电的经济性与稳定性，为企业创设良好的品牌形象与经济效益奠定良好的基础。配电自动化属于项目庞大且内部结构复杂的系统性工程，不仅包含电力企业中与配电相关的所有数据流的控制，同时还包括配电安全与质量检验等环节的工作。另外，配电过程中的电能损耗同样是企业成本的集中部分，如何降低成本也就成为了企业发展的关键。

1.2配电自动化的内容

（1）馈线自动化。馈线自动化是指馈电线路可以通过自动完成控制、故障诊断与维修、故障隔离以及网络的内部重构，以此来提升处理效率并降低控制成本。（2）变电站综合自动化。变电站综合自动化技术是指通过计算机硬软件系统、自动控制系统和信息处理技术来实现自动装置对变电站的监控与运行操作。这大大降低了人的工作强度与负担，有效提升了信息处理的效率与准确度。在变电站综合自动化的影响下，我国的变电站也从传统变电站设备领域进入了二次设备领域，促进了变电站的运行与监控相关工作的顺利开展。（3）配电管理系统。利用现代计算机以及通信技术建设成的配电管理系统，对配电网的运行与管理有一定促进作用，同时还可以实现基本的控制工作，自动完成配电管理的基本任务。（4）需求侧管理。需求侧管理是指通过一系列的经济政策与管理技术实现供需电的双向管理，管理过程需要供需双方共同参与。主要包括负荷管理、需方发电管理以及用电管理等环节。

2电力系统中配网自动化技术存在的问题

2.1不同地区之间的业务水平存在着较大的差距

在发展的过程中，由于我国的疆域比较广阔，不同的地区对于配电管理没有一个统一的说明和界定，对于配电管理也没有形成一个统一的认识。例如有的地区认为配电管理仅仅是对线路通道进行简单的清理、巡视以及检查；而有的地区则认为配电管理是配电系统中一个非常重要的组成部分，不仅需要有相关的试验，而且还需要对一些缺陷和存在的问题进行处理，对一些存在的故障进行抢修等。不同的地区对于配电管理是有着不同的管理规范，这样就使得在管理的时候是没有一个统一的管理标准。对相关的责任没有明确的划分以及相关设备的管理，并且由于各地区管理的不同，也就造成管理界面的差异。

2.2设备的运行规程比较落后

我国颁布了相关的配电设备的运行规程，对配电管理的要求也是越来越高，但目前我国的配电设备的运行规程比较落后，无法满足我国现代社会快速发展的需要。对配电线路是需要进行巡查的，在市区的配电线路要每月都进行巡查，但是随着现代社会科学技术的进步和发展，在配电方面是使用高质量以及绝缘性的电缆，这样具有免维护的性能，大大的减少了巡查的次数，但是由于受到各种外界因素的影响，在一些地区我们是需要进行巡查的，而且还需要大大的增加电网巡查的频率，防止一些问题的出现。

3提高配电自动化的建议

3.1提高自动化覆盖率

配电自动化系统应用不仅可以有效提高配电网的运行速度及质量，也能让电网的供电可靠性有所提高，然而只有不断优化配电自动化的实用性，才能发挥它的最高价值意义。不过，在配电自动化系统实施的过程中，如果电力单位只在一个局部范围进行试点，那么配电自动化系统功能就会受到阻碍。为此，只有全面提高自动化系统的覆盖面，才能让配电自动化发挥出它的规模效益。

从配电自动化系统的实用性去分析，由于配电网的规模比较大，设备比较多、且通讯率也比较差，所以要想提高配电自动化覆盖率显然不是一件容易的事。例如：从配电自动化系统的实用性去看，它虽然无法保障每一个监测点拥有全方位的数据检测，也无法对终端设备进行合理的配置，也无法实现远程的操作技术，但电网一旦出现了问题就能通过检测数据去判断出现问题的大概位置，也能让供电系统的运行更加稳定。当然，如果是采用一遥终端，就需要对故障指示器信号进行集中分析，因为它很容易出现信号误报或者信号漏报等情况，所以对故障指示器信号进行及时的检测和管理，才能让自动化系统信号变得更加准确和实用。

3.2合理运用无线公网通信

在配电自动化系统的建设和实践当中，建设通信系统这个步骤是极为困难的。虽然通讯方式是处于安全的状态，无需担忧，但在基础建设过程中就需要进行审批施工许可，不仅会导致施工的工作量非常大，且前期的投入资金也非常多，所以根据这个情况选择无线公网通讯应用就能解决这些问题。然而为了保障通讯安全，在一些特殊情况下是不能够使用无线公网通信的，比如三遥终端的通讯就不能选择无线公网通信。除此之外，一遥和二遥终端选择无线公网通讯就能达到理想的效果。一遥、二遥终端在使用无线公网通信时，就可以通过安全接入区接入到主站系统，它既能保障系统在运行过程中是安全的，也能通过自动化技术覆盖到全国的每个地区。然而选择无线公网通信时需要注意两点。为了让系统可以安全运行，必须要对系统进行安全加密，从而保障系统的安全。第二点则是一定要避免无线公网和生产控制大区进行网络连接，保证系统数据是隔离的状态，这样才能避免出现一些混乱数据导致系统崩溃。

3.3提高主站系统的实用性

在配电自动化主站系统当中，要尽早实现配电设备在管理信息大区的应用功能。尤其在配电自动化系统中，在构建电网模型时一般都会采用GIS和PMS等系统去建立，但在建模过程中需要保障数据源头的单独性，这样才能保证模型的统一性。但尽管做到了这一点，也会存在系统模型建立不准确的情况，或者图形与实际的电气拓扑连接不上。为此，我们可以根据模型的自动生图的变化情况去提高配电自动化的实用性。如果配电网异动比较频繁，影响到了正常自动分析的图形，那么就可以让调度运行人员通过图形更新、通过标注图形变动的差异点去对自动生成的图形进行审核，审核通过以后即可发布图模的数据。这样一来不仅能减少主站系统模型的错误，也能增强主站系统的稳定性和实用性。

3.4提高运维管理水平

配电自动化终端存在数据庞大且数据分布零散的特点，这样就很难对设备进行很好的维护。所以，我们采用IEC61850自化系统标准就能做好对终端系统的维护，也能让电网公司在设备运营过程中及时发现问题，最终提高配电自动化发展水平。

结束语

我们国家在配电自动化技术上有了突飞猛进的发展和进步，也有效的促进了社会的进步和经济的发展。同时我们必须重视的是虽然我们国家的配电自动化技术现在已经很成熟了，但是我们国家在配电算法和配电应急方面仍然有很多需要解决和处理的问题，这就要求有关部门和专门人员需要共同加油，推动我们国家的配电自动化有效的发展。

参考文献：

[1]刘东.我国配电自动化的发展历程与技术进展［J］.供用电，2014（5）：22-25，4.

[2]信通，董昊.论配电自动化发展方向［J］.电子制作，2013（23）：229.

[3]左文霞，曾文君，程子丰.配电自动化技术现状及发展趋势［J］.科技创业月刊，2013，26（12）：220-221.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9418f209b20ccae54fe5e9d3.html