# 农电低压线路运行维护管理的问题及策略分析齐新蕾

国网淮北供电公司安徽淮北235000

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的电力工程的发展也突飞猛进。电力事业历来是我国各项事业发展中的重点组成部分，目前，我国电力事业发展虽然仍然存在城乡发展不平衡的现象，但是农村电力事业已经取得了较大的进步，为农村各项建设事业的发展作出了重要贡献。农电低压线路是农村电力事业发展的重要部分，需要得到相关部门的高度重视。文章对农电低压线路运行维护管理存在的问题进行分析，并提出相应的解决对策。

关键词：农电低压线路；运行维护管理；问题；策略分析

引言

农村电力使用最广的是低压线路，它的运转，维护以及管理是十分重要的，关系到农村的发展以及社会的安定。为了可以在根本上处理现阶段农电低压存在的一些问题，笔者根据多年来的实际工作积累，对线路的运行、维护和管理过程中遭遇的问题做了详细解析，认真进行了总结，并据此罗列了几点关于进一步优化以及提升农电低压线路运行、维护、管理水平的具体办法，希望可以给现阶段的的运营管理模式提供些科学合理的参考。

1农电低压线路运行维护管理的重要性

农村电力系统目前主要是由发电系统、输配电系统、变电系统、用电设备等组成，具有一定程度的复杂性与变化性，其中，低压线路更是关键的组成部分。可以说，农电低压线路对于农村电力事业的发展有着极为重要的现实意义，因此，做好农电低压线路的运行维护管理十分重要。在多重因素的影响下，农电低压线路的运行维护管理工作经常出现疏漏，给农村电力事业的稳定发展带来严重影响。基于此背景，采取相应策略做好低压线路运行维护管理就变得尤为重要。

2农电低压电路存在的问题分析

2.1设备故障隐患

说起农电低压线路运行维护以及管理就不得不讲相关设施设备的情况，国家电网和政府也曾专门对此进行了专项整治改造工作。然而实际上，改造农村地区的电力事业力度却是不够的，依然没有足够的资金来支持其发展。因而农村的低压线路设备多数都比较陈旧，已经不能够支持农网低压线路的运行日益增长需求。

2.2保护装置不到位

一般来说，在农电低压网络的实际运行，为了避免突发事件的，变压器处均会配置保护装置，此外在线路末端（用户端）也要安装保护装置。然而实际操作中，农电低压线路安全措施都是使用的户外机柜，该方式不仅容易受到不利因素扰动，致使无法达到相关规范对的安全设备的硬性要求，对维护还有管理工作造成了诸多不便，该设备还价格高，很不经济。

2.3电网人员业务水平低

在当前的农电低压网络中运维人员多数是没有受到专业系统的培训，对于他们手中的工作也缺乏正确的认识。因此，在这些工作人员专业素质匮乏的条件下，很多隐患都不能被及时的排查出来，出现了问题也得不到规范的解决，致使农电低压线路运行维护以及管理工作做得很不到位。

2.4农网电力安全规章制度不到位

在农村电力所，一检查便可以发现工作人员的工作票、工作日志二者无法一一对应，而且日志上记录也只是胡乱填写，没有对工作的总结以及隐患详细记录分析，对于电力工作来说这本身就是隐患所在。不排除有的电力所有自己的一套规范的工作规章流程，然而有，确也只是形式上的一个摆设，电力所也并没有将这些东西落到实处。

3农电低压线路运行维护管理措施

3.1提高工作人员素质

农村电力部门应当努力提高低压线路运行维护人员的基本素质，在选择维护管理人员的时候，电力部门就要对其进行考察，着重考察其是否具有一定程度的文化水平、工作态度是否端正、是否具备较强的责任心等。电力部门在选择好维护管理人员之后，就要对其进行系统培训。在培训工作中，电力部门首先需要让工作人员认识到低压线路运行维护管理的重要意义，还要对其进行安全教育，让其在具体的低压线路维护工作中进行安全规范的操作，避免给工作带来严重的安全隐患。此外，在培训工作中，电力部门还需要让低压线路维护管理人员掌握基本的管理技巧及线路故障问题的解决技能，这样，在面对低压线路存在的问题时，工作人员就会采取行之有效的解决对策尽快将问题解决，避免线路问题长时间存在。在培训结束之后，电力部门需要对管理人员进行考核，并安排考核达标的管理人员参与到实际工作中去。

3.2对线网进行科学、合理的规划

低压架空配电线路的日常运转离不开配电网架支持，它可以确保线路以及设备不会超荷载运转。网架规划安排应具有科学性以及合理性，要求把区域化、网格化的供电模式建立起来，实事求是，依照电网区域内的实情进行供电。此外，还应该定期地和政府部门进行沟通、配合，及时了解新信息，使得网架的价值更好的利用。

3.3加强设备管理

农电低压线路的运行维护管理离不开相关的电力设备，因此，农村电力部门需要对设备进行更为严格的管理，以此保证低压线路运行维护管理的顺利进行。我国北方某农村地区的电力部门对于低压线路运行维护管理工作十分重视，认为电力设备的管理需要得到高度重视，这样才能保证低压线路的合理维护。该地区电力部门根据不同的时间段对设备可能存在的故障隐患进行了合理的规划与分析，并且对此前设备出现过的故障现象进行掌握，并根据故障现象的严重程度来进行分类。这样一来，若是当地的低压线路设备出现紧急突发性故障，电力部门的工作人员就会立即到达设备所在区域，及时对故障进行有效排查；若是低压线路设备存在重要故障，当地电力部门会根据每个月的电力生产计划，在可允许的范围内对设备故障进行处理；若是低压线路设备存在一般性故障，当地电力部门的工作人员就会依据此前已经制定好的工作计划，对故障进行逐项排查。此外，该地区的电力部门还针对设备管理工作制定了合理的管理制度，安排相应的工作人员对低压线路设备进行巡视检查，发现设备存在故障就要及时进行登记，并且将记录及时反馈给上级管理人员。这样，上级管理人员就可以根据记录来对设备故障进行逐项解决。正是由于当地十分重视农电低压线路设备的管理工作，才有效保证了当地低压线路的合理运行与维护，也保障了当地人们的正常用电需求。

3.4提高架空配电线路设备的安全稳定性

根据观察多地多年农村电网线路的实际经验来看，线路本身存在的症结，对于线路正常运转是一个极不安定因素。故而提高低压配电线路的运维水平是泼迫在眉睫的工作。工作人员在对农网低压线路进行检查维修的时就要注意到这个方面，同时电力企业也应该适时的升级更换线路设备以提高其对各种复杂情况的应对能力以及满足更高的供电水平。需要注意的是，低压架空配电线路上的绝缘子，，不同绝缘子对于雷电的耐受能力不同，需要进行科学合理的选择，保证该线路的安全性与稳定性。

结语

总而言之，要想提高农村用电安全性以及可靠性，想要农网改造、维护工作更加顺利，就必须优化农网低压线路运行维护以及管理工作，如此才可以在源头上填补农电网络中的空虚部分。而我们的电网员工也要提升自己的业务水平以及安全忧患意识，并对工作区经常进行隐患排查与维护检修，才可以将电力系统事故发生概率降至最低。做好低压线路运行维护以及管理工作，把事故率和人民国家财产损失降至最低，农网用户使用起来才没有顾虑、更好的投入到工作中去，才能人民的生活水平越来越高。

参考文献：

[1]刘洪亮．农电低压线路运行维护管理的问题及策略分析［J］．中国电力教育，2014（33）．

[2]戴传志．输电线路运行维护中的问题和应对策略探析［J］．企业技术开发，2014（36）．

[3]郭瑾宏.刍议国有企业的党建工作与企业文化创新[J].东方企业文化.2015（02）

[4]王欢.国有企业党建与企业文化创新的共生效应[J].现代国企研究.2017（04）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94e6d679dc63fd2444d744c1.html