# 输变电技术在智能电网中的应用孔庆彬

国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州034000

摘要：近年来，大多数国家开始结合自身实际情况进行智能电网的探究。实际建设分析过程中，因不同国家电网运行体系和技术方面存在一定的差距，所以人们对智能电网的理解存在较大差异。输变电技术能在全球范围内的电力行业当中获得认可，并运用到电力生产传输当中，不仅可以提高用电效率、降低电能损耗，更有利于加强用电安全，方便各国人民。

关键词：输变电技术；智能电网；应用

1输变电技术与智能电网

1.1输变电技术的概念及特征

输变电技术是指电网在一般状态下，和它有关系的所有技术的统称。输变电技术对于电网的发展建设不可或缺，对于确保电网的安全平稳运行、防范电网故障十分重要，最大限度地满足生产生活的用电需求。当前，随着科技的进步，输变电技术也取得了不小的突破，科技含量显著提高，可靠性与安全性也大大提升，加上各种信息化技术不断应用普及，为电网的平稳运行提供了坚实的技术保障和支撑。

1.2智能电网概念及其特点

所谓智能电网，从概念上分析，就是利用信息化技术、智能化程度较高的电网系统。智能电网伴随着现代科技的进步发展而来，充分利用现代通信网络，并以此为基础，利用先进技术和设备，来保证电网的正常运行，从而促进了经济发展，使环得到境保护。

智能电网，具有优化电网信息服务、提高输出电能质量、增强防入侵能力、提高供电兼容性和自我修复能力等特点。这些特点有利于保证电网的安全平稳运行，大大提高了电力运行效率。此外，还可以充分利用风能、太阳能等清洁能源，既减少了煤炭等传统能源对环境的污染，又有利于环境保护，一举双得，有利于实现绿色发展的理念。

2输变电技术在智能电网中的应用

第一，高压输电技术。在应用输变电技术的过程中，根据供电电压的等级，可以把高压输电技术分为2种，一种是高压直流，另一种是特高压交流。特高压交流输电技术要求供电电压高于1kW。特高压输电技术是在电压深度控制技术、有机外绝缘技术、高压稳定仿真技术和电磁环境控制技术的成熟的基础上发展起来的。应用高压输电技术，不仅可以大大提高输电量，延长输电距离，还能显著提高输电效率，保障整个电网的运行安全。

第二，柔性传动技术。一般情况下，根据技术类型的不同，将柔性传动技术分为直流柔性技术和交流柔性技术。柔性交流输电技术一般比较适合应用大功率或是大型集装箱电子设备。柔性传动技术能有效提高输电质量，保证电网设备的正常运行。此外，还可以用来传输电能，快速调整电力系统，从而保证电力系统的稳定运行。

第三，智能变电技术。智能变电技术是指智能变电站以及与之相关的所有技术的总称。智能变电技术以信息自动化技术为基础，由于智能设备以及智能装置技术的应用普及，使得智能电网才具有网络化、数字化、集成化的优势。此外，它还可以随时监测传输网络的运行情况，一旦发生事故，可以在第一时间检测出故障，并启动故障报警。

第四，质量优化技术。在智能电网的建设中，质量优化技术必不可少。应用质量优化技术，可以实现对电能的分类和评价，进而掌握电网系统运行的基本情况。在电网建设过程中，不可避免地会遇到一些问题，这就需要有针对性地采取措施，有的放矢，这样才能保障供电质量的最优化，确保供电系统的安全平稳运行，提供充足的能源保障。因此，在智能电网建设过程中，要想充分地发挥各项技术的优势，满足实际需要，优化质量技术必不可少。

第五，能源转换技术。传统电网系统技术滞后，严重存在着效率低、污染重等缺点，已经远远无法满足绿色发展的新理念和新要求。而智能电网全面包括了环保、经济和发展等因素，提倡运用低碳能源，比如我们生活中常见的太阳能、水能和风能等能源都可以用来发电。而在此过程中，能量转换技术尤为关键。能源转换技术突破原有能源转换方式的束缚，大大提高了太阳能等新能源的利用效率，一经问世，就受到了广泛关注。

3输变电工程质量管理

3.1对材料、设备质量加强控制

对材料、设备质量加强控制，是工程质量提升的必要保障，是建立良好施工基础，实现对进度和成本有效控制的条件。要确保材料、设备质量，就需要构建销售、生产认可机制，并创建持续的质检信息发布制度，有关的职能单位应结合调查与检验等方式，对材料、设备市场产品实施质量评估与跟踪，及时掌握并发布不合格材料、设备的型号、厂家及经销商等信息，从而使用户在采购中避免采购到质量不合格产品。同时，在购置和应用材料、设备时，应严格控制质量，并通过业主与承包商的质保单位一起进行验收，对于关键构件、设备，在制造时应做好驻厂监造和质量监控工作。在设备与材料运输之前，应认真做好质量的最终检验，对满足标准、图纸要求的开具合格证书，并将此证书当作验收资料的部分。

3.2加强对设计质量的管理

设计是输变电工程的重要环节。设计工作目标应是确保输变电工程在完工投用后可实现良好的技术特性和经济利益，具有较高的工艺水平，满足功能配套及运行可靠稳定等需求。利用招标，选用优秀的设计团队，并强化对设计企业与人员资质的审查。设计工作应满足规范和标准要求，并确保设计图纸、文件等满足现场施工的具体情况，同时也要满足建设方的使用需求以及社会、环境的需要等。设计者应不断更新设计理念，提高专业知识素养，积极创新设计形式，尤其应注重处理设计过程中存在的实际技术问题。应严格按照勘测、设计、施工的顺序，严厉杜绝三项工程同时开展的情况，以尽可能地降低施工质量问题的出现。

4应用输变电技术对智能电网的积极意义

第一，确保电网的安全稳定运行。输变电技术作为电网发展和建设过程中的关键技术，有着独一无二的重要作用。电力资源早已融入到生产生活中，无论是工业生产还是日常生活，都离不开电力能源的支撑。应用输变电技术，不仅可以满足用户的能源需要，对于保证电网的安全、稳定运行也十分重要。随着输变电技术的不断完善和改进，技术含量越来越高，系统可靠度也不断增强，能够最大程度地确保电网的安全稳定。

第二，绿色环保，创造出更多的社会效益。随着互联网技术和电力技术的不断进步，智能电网建设也在不断转型升级。积极应用先进的输变电设备和技术，在确保电网安全可靠运行的同时，还实现了绿色环保的发展目标，达到了双赢。此外，利用能源转换技术，大大提高了太阳能、风能等低碳能源的开发利用，不仅满足了人们的用电需求，还明显减少了传统煤炭能源带来的环境污染问题，在推动经济高速发展的同时，也创造出了更多的社会效益。

结语

总而言之，智能化电网以及输变电技术对于电力行业都具备非常先进的意义，两者的融合可以更加良好的满足人们的实际需求，推动电力系统更加稳定良好运行。此外，输变电技术应用领域十分广阔，对电网技术的改进起着积极的作用，能够促使电力科学的长足进步。因此，在实际工作中我们要增强技术人员的培养力度，进而完善技术中存在的不足，以便更好地促进输变电技术以及电力行业的发展。

参考文献：

[1]蔡爽，赵莹莹.对智能电网中的智能输变电技术的探究[J].电子技术与软件工程，2018（22）：29-32.

[2]孙晋，陈鹏，彭文彬.输变电技术在智能电网中的应用[J].中国高新技术企业，2018（36）：57-58.

[3]刘利则，单长江，王海波.输变电技术在电网中的创新与应用[J].中外企业家，2018（11）：103-109.

[4]赵坤.输变电技术在智能电网中的应用分析[J].中国新技术新产品，2018（03）：12.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/95c9594ad6f914bbca6f3a90.html