# 电力系统的安全性及防治措施陶冶

（国网抚顺供电公司113006）

摘要：本篇文章要探讨如何去保护电力系统的安全，首就要要知道什么叫电力系统，电力系统的安全性的意义。我们定义的电力系统解释为将自然界能直接供能的能量通过人工发电动机讲自然的能量转化为我们的电，之后经过高压电缆进行输电、变电和配电，最后才是输送到千家万户的家用电了，所以电力系统的安全运转是我们千家万户的日常生活保障；本篇文章就是分析如何保证我们电力系统的安全性及如何的去预防电力系统的办法。

关键词：电力系统；安全性；有效应对办法

引言：电能是我国经济基础和人民生活水平的一个重要保证，电能为我国的居民提供了用电的保证，同时电能也是一种特殊商品，电能质量好坏越来越受人民群众的关注。所以，这就要求我们的电力部门，在工作中一定要确保电力系统运行的安全。

一、电力系统在运转中的安全性因素

1.1电力系统的内因

一方面是我们的电厂家在要交付电力设备时，由于受到客观原因，比如他们的运行资金周转不过来或者厂家人工不够充足等原因，造成了该到时间交的设备交不出来，迫使电力公司不能把要更换的新设备更换到旧的设备上面去，这种情况下，很有可能会造成我们电力控制的保护装置失控从而导致运行故障。有人可能会问，什么叫电力控制保护装置，我们通常把电力控制保护装置分为三个不同的性能，分别为：时效性、安全性和高速性。我们通过最近几年的电力系统事故的分析得出如下结论，一个是由于电力控制保证系统失灵而导致的电力事故，这种事故率占总事故率的百分之六十以上，其次为电力传输中的通信交换而引起的报错事故。

1.2电力系统的外因

（1）电力系统的外部原因我们一般分为两大类，一类为：地震、冰雹、雷雨、风暴、洪水、森林火灾等引起的。（2）另一类为：我们电力公司的人员工作人员在工作中不按规定操作导致我们电力系统的保护装置系统出错，或者是有人故意的进行破坏电力系统。电力系统的内因和外因都会造成电力系统的不安全性。

二电力系统电缆突然变电的事故分析

首先分析一下电力系统电站突然变电的故障原因。电力高压站是电压与电流相互交换的二次电流，他们的相互交换是是继电保护运行的重要过程。他们在二次系统交换运行过程中起到了重要的传输作用。同理，继电保护是在其二次回流上要是出现了故障，这种状况下必将导致继电保护系统瘫痪。如果继电保护装置无回流无接地点，那么电流就会产生高电压和二次回路，这种也容易造成二次回流给检修的工作人员带来安全隐患。高压电站继电器保护装置接地，其中的接地包括性形接地、低压接地、网线接地，这三面的接地构成了一个回路，接地点的不同也会存在受流入接地的电流影响从而导致电位差。其中在多个接地点产生电压，造成电压电流测量不标准的一个客观原因，继电器保护装置的端子接地错误，会造成电流二次接线的错误性，从而无法正常运转。严重点的接地错误还会造成电压无法带动负荷试验，让我们的工作人员不能及时做出判断，所以当这些问题出来了，会存在较长时间不能被及时的排除，致使我们电力工作人员的检修很被动。如果我们平时就加强了对继电器保证装置的防范，就会大大减少二次回流的事故率。

三、高压电站继电保护的措施

3.1加强维护继电器保护装置

如果我们的电力部门要安装继电保护装置必须先经过讨论、设计电力安装图纸、按电力施工的图纸进行施工，安装完后我们要对系统进行调试，调试完成后我们进行合格验收，这是从初期安装到验收的阶段，所以必须严格执行。其中前期的调研和设计阶段要根据电力部门的有关规法律法规去执行，同时也要确保和电网设备能正确的进行配对，从而保护我们继电器的正常运行。我们不仅仅只是确保继电器的正而且还要确宝继电保护装置的性能是最好的，要想确保我们继电保护装置能高效安全的运行，前期的工作必须做好，首先是前期的施工图纸，要经过专家审核无误后在进行施工，施工人员必须按施工图纸进行施工，如果施工人员在施工过程发现图纸有误，要及时的向监理、设计部反应问题，经过他们的讨论无误后在继续施工；其中施工中期的调试、验收要对继电器保护装置做改进，确保不让继电器做二次流回，所以在验收的时候要进行全面的试验检查。在施工之前不可以忽视以前的调试工作，因为调试机器也是最重要的一种防范措施，我们只有通过模拟电力系统数据和系统异常数据的分析，来确定我们的安装是否到位，其中的检验包括采样电力系统数据的分析以及继电器发电的动作平稳性、高效还有就是继电器端子的螺丝是否到位、继电器安装的地线接地有无脱落、继电器的开关是否能正常的开启和关闭等等。接下来就是安装后的运行阶段调试，其中包括带高压工作，特别需要注意的带高压调试，我们的检查人员一定要做好相应的防范措施，避免不必要的人身伤。经过以上步骤，继电器保护装置才能安全高效的运行。我们电力公司的工作人员在做维护的时候必须认真、仔细的检查，要确保你们每个动作都是按流程走的，不能发生误操作。

3.2定期检查老旧设备

我们电力公司的工作人员在平时做维护和检修过程中，要按照旧设备的相关章程进行维修和处理机器，对老旧的设备要仔细的检查内部有没有出现问题，如果发现了问题要及时的去处理，如果发现继电保护装置内部零件出现了松动，必须更行更换，确保在检修后的正常运转。

3.3加强继电器保护装置的维护

根据继电器保护装置的特点，我们建立了一个完整的保护电流回流程序。其中继电器保护装置是保证我们设备里面的台账、事故数据、处理问题等处理处理的来源。要做好对继电器各种型号的备件，对于继电器的电源插头这些容易损害的零件，我们要按应相关规定更新更换新的零件。同时要用在线监控系统来监控继电器保护装置的程序运行是否正常，同时也要做好对微机保护装置的检查，如果出现了系统问题，要及时的反应给维修人员。在高科技技术的今天，我们要好好利用电脑里的大数据进行分析，要能确保每电力系统的各种数据都能监测到。

四、总结语：

电力系统的安全关系着广大群众的生活质量。所以，我们研究员也是一直在在关注电力系统安全的课题。我们电力公司的工作人员在平时的工作也不能有疏忽大意的行为，电力工作人员要加强电力系统的安全运转，提供一个安全高效的电能给广大的人民群众。

参考文献：

[1]杨宇宏，卜卫群.电力系统的安全性及防治措施[J].科技风，2015（4）

[2]郝瑞兴.电力系统的安全性及防治措施[J].自然科学：文摘版，2016（2）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9636f517f3d790971426c948.html