# 配电线路运行维护管理探讨

(国网山西省电力公司朔州市平鲁区供电公司山西朔州036000)

摘要：就我国目前的配电线路管理工作来说，虽然取得了一定的进步，但仍然存在着诸多的问题。有问题就需要想办法解决，有机遇同时也就面临着挑战。有关部门和员工要迎难而上，根据当地的实际情况采取积极的措施进行应对，努力提高配电线路运行的安全稳定性，逐渐降低安全隐患。只有做好了配电线路运行的管理工作，才能为我国社会各个方面提供稳定的电力供给，才能保证社会各方面的正常运行。

关键词：配电线路；运行维护；管理

1配电线路及设备运行中典型故障问题分析

1.1配电线路内部故障

导线故障主要分为接触故障、断线故障。接触故障是由于同一区域内的架设内的配电线路之间的接触不良以及电线之间出现混连导致的短路，还有部分由于短路造成的超大电流，导致配电线路出现烧毁，给周围居民的人身财产安全也造成了威胁。而引发导线接触事故的主要原因是由于导线的设计没有结合现场实际的环境，在设计时将线弧设计过大；在同一区域内的导线选用了不同材质种类的导线，这极其容易造成线路之间的短路以及各种外界不可抗力原因。

导线断线故障主要是由于配电线路自身的问题，配电线路在运作时除了需要负责电的运输还需要承担自身的重量以及拉力，如果拉力过大就会导致导线受力不均，最终就会造成断线故障。导线在投入到配电线路的运用中时，经历了长时间外界因素的打磨，最后就会出现断线故障。配电线路还存在杆塔故障问题，杆塔问题主要有倒杆、断杆等，倒杆是指电杆自身没有折断，但杆身发生倾斜或完全倒向地面；断杆则是指电杆的杆身或底部出现了折断问题；断横担是指横担的某一部分出现折断，而使得导线因失去支持而下垂，并可能引发接触短路故障。而造成杆塔事故的原因是由于施工工人在埋杆时没有埋至规定的深度，如果遇到恶劣天气，杆塔就会由于底部不稳定，以及措施没有加工到位，就会导致杆塔断杆、倒杆。杆塔在雨季时没有对杆塔采取相应的防雨措施，导致电杆基础因积水而松软，也会造成杆塔倒杆、断杆。配电线路内部故障中，绝缘子故障也是常见的典型故障问题。绝缘子作为配电线路中极其重要的元器件之一，主要的功能就是将线路与大地隔绝，如果绝缘子发生了故障，那么就会导致配电线路与大地失去绝缘的性能，最终引发电线路内部故障。

1.2自然环境因素造成的输配电线路损坏

自然环境对输配电造成的损坏是必然存在的，输配电线整体的运行过程中，会由于天气或是其他客观原因造成配输电出现故障，例如台风、大暴雨以及严重的雷电天气导致线路出现损坏，影响输配电的正常运作。如果没有及时进行维护就会对人们的生活造成不良影响。特别是在一些山区、雷区地带，不管是输配电的搭设还是后期的维护都有很大的难度。

1.3技术人员的素质以及专业知识不完善

配电线路除了自身以及自然环境对它有影响之外，技术人员的素质以及对专业知识的运用也会影响到配电线路。尽管目前我国的配电线路已经向自动化、信息化发展，但是在实际的操作过程中，输配电还是需要依靠工作人员进行相关的运作。就目前而言，输配电线路的相关工作人员并没有完全掌握专业的技术，还有部分技术人员没有适应智能化电网的发展，不能够与时俱进、不断学习，掌握新时代下的智能化配电线，当配电线出现故障时不能够第一时间快速的找出问题所在并进行相关的维护。

2配电线路运行有效管理措施

2.1做好线路巡视及对线路走廊的清障工作

为提升配网供电能力，确保电网安全、可靠供电，电力维护部门需要积极扎实开展线路清障以及线路巡视工作。可以组织人员集中力量对重要线路通道里的树木进行一次全面砍伐清除，确保电力线路安全可靠运行。并且在清障过程中，要向群众做好解释和宣传工作，积极与当地政府、林业、社区、村委会等沟通，取得支持与配合，形成清障合力，化解树线矛盾;统筹安排，对线路通道进行危险点分析，并按照轻重缓急，划分区域重点清障和全面清障，切实做到线路清障工作全面落实，及时消除安全隐患;严格落实护线巡线责任制，加大对所辖线路通道的巡视力度，缩短巡视周期，及时发现、制止线路防护区内施工、植树行为。线路巡视和线路走廊的清障工作是管理人员工作内容的重要组成部分，同时也是当地的配电线路稳定运行的重要保证。有关部门在平时的工作中要定期开展线路巡视和清障工作，保证配电线路的安全畅通，以此来保证我国的配电线路事业稳步发展。

2.2完善相关的规章制度

完善的规章制度永远是工作顺利进行的保障，但我国的配电线路运行管理方面缺少相关的完善制度。我国目前实行的配电线路运行管理制度只是针对大多数地区存在的问题进而制定的，但不同的地区有自己不同的情况，因此这些制度无法照顾到每个地区的实际情况。这导致有关管理人员在进行实际的管理工作时，缺少切实的规章制度进行工作，这在很大程度上导致了配电线路管理工作的效率低，质量差。为了让配电线路运行的更完美，使我国的电力事业发展的更好，国家应该制定更为详细的管理制度，地方也需要针对自身的实际情况制定切实可行的管理计划。只有保障了制度的完善性和可行性，才能从根本上提高配电线路运行的稳定性和安全性。

2.3提高员工的综合素质

通过培养一大批可以适应配电线路现代化发展的运行维护人才，努力推进配电线路运行维护工作的进行，为配电线路的发展提供保障。只有提高了员工的综合素质，才能让他们从思想上提高自己的工作热情，不断提高自己的责任意识。可以通过定期开展讲座或者考试考核等方式，来逐渐提高员工的责任意识，让他们从内心明确自己的工作内容。只有提高了员工的综合素质，才能保证他们在平时的工作中认真负责，做好自己的手头工作，才能保障我国的配电线路事业的健康发展。

2.4配电线路运行维护功能服务模式创新

配电线路运行维护功能服务模式也需要不断进行创新，随着配电线路的不断发展，传统的服务模式已经无法满足工作的需要。要不断将新的科技运用到我国的配电线路管理工作中去，要不断改变固有的配电线路管理模式和方法。创新永远是发展的关键，配电线路运行管理工作也是如此，只有不停地创新，才能不断改进工作的质量和效率。

2.5合理地设置配电网络的结构

能否合理的设置配电网络的结构直接决定了后期能否对电路进行有效的维护和维修管理，电力系统内部需要架设一个可靠科学的配电系统的网络，相关部门要对各个地区进行电力的合理使用，因地制宜的制定各地区的配电线路发展网络方案，根据实际的电力使用量，添置足够数量的变压器，进行资源的合理分配，保证能够满足各地区的使用需求，这一工作也需要确保能够降低线路自身的磨损，防止资源的大量浪费。低压电路的架设方式最好与高压电路区分开来，有效的减少安全隐患。工作人员也要保障设置的配电线路能够转移电路中的负荷，防止局部电路总的单核容量过大。

结束语

在我国社会经济不断发展、科技水平不断进步的情况下，我国的电力事业也在不断发展，电力作为现今人类生活必不可少的生产能源，与整个生产系统息息相关。为了与人民日益增长的对电能供应水平的要求，维持整个电力系统的稳定与安全高效，就要学会使配电线路稳定运行，保证对于配电系统的维护管理有切实的效果。

参考文献:

[1]李勇.输配电线路的运行维护与管理[J].时代农机,2017,44(07):48-49.

[2]安鹏.配电线路运行与维护管理对策分析[J].低碳世界,2017(30):126-127.

[3]向京华.10kV配电线路的运行维护及检修研究[J].信息记录材料,2017,18(12):38-39.

[4]谢振雄.电力输配电线路中运行维护、故障排除技术的应用及重要性[J].建材与装饰,2017(51):244-245.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/966027fb9c0ea531c2ba3c55.html