# 工业建筑电气安装存在的问题与质量保证措施何晓辉

山西省工业设备安装集团有限公司山西太原030032

摘要：工业建筑工程项目中最重要的一个部分就是电气工程，是建筑工程中必不可少的组成部分。电气工程让整个工业建筑工程鲜活起来，因此，也是非常重要的硬件。伴随着社会的进步，工业建筑开始向智能化的方向发展，这也将电气工程的地位和作用逐渐的凸显出来，这对整个工程的质量、工期、投资和预期效果都有着非常直接的影响。本文将对工业建筑电气安装中存在的问题进行阐述，并提出相应的质量保证措施。

关键词：工业建筑；电气安装；问题；质量措施

引言：近年来，我国的经济发展非常的迅速，促进了国内建筑行业的快速发展，使我国的建筑行业逐渐与国际市场靠近，这就要求建筑的电气安装必须提高要求和标准，而工业建筑的电气安装亦是如此。电气工程涉及的学科比较复杂，在安装过程中需要面临的问题比较多，现如今，电气化、自动化、现代化已经成为时代发展的主要趋势，工业建筑的整体设备要想保证正常的运转，实现节能效果，确保工业建筑的正常投入使用，就必须做好电气安装工程的质量控制。

1.工业建筑电气安装存在的主要问题

1.1电气工程的设计缺乏深度

现在很多工业建筑不重视施工图纸的设计，普遍存在的问题就是设计缺乏深度，很难满足建设部在建筑工程设计方面的相关文件的要求。究其原因主要体现在设计文件缺乏可行性，这就会使真个施工过程很容易遭遇到各种各样的困难，致使一些不该发生的错误的出现。另外，不根据规定的深度完成必要的计算和标注，也很容易使设计文件自身产生原则性的错误，而这些错误一旦发生，就不容易被发现，势必会使项目建成的使用功能受到直接的影响。

1.2电气安装人员的缺乏相应的专业知识

现如今，我国建筑电气安装的施工队伍中有一个非常普遍的现象，那就是安装人员的素质不高，缺乏专业的培训，很难满足现代电气工程的要求。现在的安装人员因为长时间的工作，具备了一定的现场施工的经验，但是因为没有接受过专业的培训，因此专业知识极度匮乏，他们擅长的工作就是工艺的实际操作，但是很难从专业的角度去理解图纸的设计，例如六层建筑的干线供电系统中的干线在一层到六层之间是有明确要求的，就是不能变径，但是大多数施工人员在施工的时候都会习惯性的将其理解为六层中的配线可以按照负荷的变化将线径进行逐层的递减，这是不符合规范要求的，这样操作会给整个建筑留下严重的安全隐患。

1.3穿线、导线、电线的敷设过程存在质量问题

在此过程中，经常出现的问题有导线的敷设于设计图纸的配线不相符，导线的颜色与标准配置对不上；导线的连接用的压接帽不符合标准要求，不进行焊接，包扎的时候不用绝缘橡胶等问题层出不穷。

1.4相关专业的设计文件存在衔接不清的问题

工程的施工、监理最主要的根据就是设计文件，因此，是否按照规定协调配合，将直接影响到是施工的质量，而现在在这个方面存在的问题是比较普遍的，很容易使整个施工产生不必要的错误。尤其是最近这几年，设计质量一再滑坡，该现象已经成为事实，因此，必须加以重视。

2.工业建筑电气安装的质量保证措施

2.1严格进行电气工程设计

正如上面提到的，工程设计是影响施工质量的主要因素，这就要求相关单位必须重视电气工程的设计，并认真做好这方面的工作，具体的工作包括严格进行设计图纸的审查，确保与相关规范或者是有关技术质量标准相符合，还有一项工作就是确保设计的合理化和最优化。现在的工业建筑在设计方面多突出智能化，这就需要尽可能的避免盲目求大、求全的问题发生，以适用为主，还要兼顾经济承受能力与投资回报所得，要结合工程的实际功能，了解业主在项目定位等方面的具体需求，与业主做好沟通，适当听取业主的建议，做好设备系统的协调与明确。另外，还要进行施工设计的经济性、施工便利性的审查，了解工程中存在何种成熟的技术和材料。

2.2做好电气安装施工队伍的培训和筛选

建筑工程的质量直接受到所有参加工程项目施工人员的影响，主要包括施工的管理技术干部、操作人员以及工程的服务人员，施工队伍的素质已经成为工程质量的重要因素了因此，必须做好整个施工队伍的培训工作和筛选工作。第一，为了做好施工质量的控制，就要加强人员的培训和筛选，不断提升他们的素质和质量意识。第二，施工队伍的管理干部、技术人员必须具备较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力；生产人员的技术技能也必须精湛，工作作风也要做到一丝不苟，确保严格的进行质量标准和操作规程的法制观念的执行；服务人员要将技术和生活服务工作做好，通过自身出色的工作能力，间接地对工程质量提供必要的保障。总而言之，提高施工队伍整体的素质，一方面要将质量教育、精神激励和物质激励有机的结合起来，另一方面还要做好培训和优选的工作。做到在施工之前对各个专业的施工班组严格培训，使他们的质量意识和操作水平得以真正的提升，使确保每一项工程质量都能符合标准，使预定管理得目标得以顺利实现。

2.4做好施工过程中的管理

在电气工程施工的过程中，管理人员一定要到现场，对所有电气安装项目的进度、质量及投资，进行持续的跟踪，并作好现场的协调和检查工作，具体来说主要表现在以下几个方面：

2.4.1协调工作

管理人员在施工中要与业主协调好关系，还要提前与当地的电信部门、闭路电视部门以及消防部门等单位做好相关事务的协调，尤其是施工组织、施工要求、施工时间以及施工费用等问题，都是需要经过多次的磋商才能最后确定的。所以，管理人员必须做好协调督促的工作，提前做好准备，密切进行配合，使整个电气的安装工程按时展开。

2.4.2检查材料设备

现如今，电气材料设备的品种是非常多的，等级分明，价格也就各不相同，伪劣产品经常出现，因此，施工过程中必须将材料设备这一关控制好。材料进入施工现场以后，必须挨个开箱完成细致的检查，既要看型号与图纸要求是否相符合，价格与合同造价是否一致；还要看多有的材料和设备是否完好，确保其可用性。而那些比较重要的设备，在开箱检查确定其完好无损以后，还要结合装箱单进行随机附件、合格证及说明资料的核对，保证完好无缺。

2.4.3规范电气工程

在电气工程施工当中，还要对施工技术进行进一步的规范和管理，要按照施工的规范进行施工程序和安全措施的制定，保证其合理性，根据结合具体的工程、项目、设备，制定出相应的技术要求。电气安装施工人员要根据国家的相关标准采用相应的安装工艺，确保与行规和企业的有关规定相符合，杜绝违章操作。另外，施工人员上岗之前必须经过国家的专业考核，合格以后，才能凭证上岗，同时做好施工人员的安全教育和培训，做好技术交底工作。在施工的过程中，会应用很多的电气工具，要保证这些工具都是在工作电压、电流、工作频率和使用环境满足条件要求的情况下进行的，做好漏电保护。

小结：电气安装工程质量的情况将对工业建筑的工程质量产生直接的影响，因此，在正式的施工之前，首先要进行预防措施的制定，确保预防措施是切实可行的，尽可能的将质量的问题扼杀在萌芽阶段。工业建筑中的电气安装工程是一项具体的工程，也是一项全面的工程，质量控制的过程中不能忽视人、材和物的问题，还要做好时间和空间的安排与调整。同时，相关的管理部门也应该加强监管，采取适当的措施，保证工业建筑电气安装的质量。

参考文献：

[1]论建筑工业电气安装及其工程造价_百度学术-王莉-《城市建设理论研究：电子版》–2012

[2]建筑电气安装存在的问题及质量控制措施_百度学术=阮夏峰-《城市建设理论研究：电子版》–2013

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/966755bae41cc5b29d2db755.html