# 消防员在灭火救援中运用自动消防设施现状及对策分析孙义虎

河北省邢台市公安消防支队巨鹿大队河北省邢台市055550

摘要：消防部门承担着城市火灾预防、抢险救灾及各种灭火救援任务，随着城市建筑也更趋势向于多功能化，建筑结构更加复杂，城市消防部队灭火救援工作迎来了较大的难度。高效运用消防设施是消防人员的基本业务素质之一，针对消防设施来讲，自动消防设施可及时探知并扑灭火灾，大大提高了建筑物抵御火灾的能力，有效地保护了人们的生命、财产安全。因此，作为部队消防救援人员，如何充分发挥运用自动消防设施的作用，已成为消防救援中的重要工作内容。文章分析了自动消防设施的作用，阐述了当前消防人员的运用现状，提出了相应的解决策略，以期促进消防救援工作质量的提高。

关键词：消防救援；自动消防设施；运用

1自动消防设施在高层建筑火灾防控中的作用

高层建筑配置自动消防设施是抗御火灾事故的基本要求，对快速、有效扑救火灾，最大限度减少人员伤亡和财产损失发挥着极其重要的作用。大量火灾案例表明，建筑自动消防设施如果能及时有效动作，高层建筑火灾就能够得到有效控制，反之极易造成严重后果。前几年，，发生在某市一国际批发市场的一场大火，通过现场勘查，市场内共有防火卷帘门129樘，火灾发生时动作下落的只有30樘，占总数的23.2%；用于灭火接出的室内消火栓立管阀门处于关闭状态；部分喷水系统水源控制阀和湿式报警阀被关闭。自动消防设施没有正常发挥作用，是造成这起特大火灾的重要原因之一。而某地另一场大厦高层建筑发生得的火灾，大厦内火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施全部及时动作，5000余名顾客和经营者在20min内成功疏散，为消防队的扑救赢得了宝贵战机，将损失减少到最低限度。可以讲，建筑自动消防设施的火灾防控功能可以概括为早期预警、自动灭火、防火分隔、诱导疏散、辅助内攻五大功能。因此，正确地运用自动消防设施，发挥其显著的优势和作用，对于消防工作来说有着积极的助力影响。

2基层消防人员在灭火救援中对自动消防设施的运用现状

2.1不重视火灾自动消防设施的运用

受长期形成的部队训练模式制约，消防人员在火灾处置过程中，习惯性地利用移动设施进行灭火救援，对利用固定消防设施实施侦察、救人和灭火的作战原则存在模糊认识；其次消防指战员对自动消防设施不信任，导致在实际灭火救援过程中自动消防设施利用率低。

2.2火灾自动消防设施的应用性训练较少

当前，消防部队大部分的灭火救援教材、训练方案以及制定相应的考核规则时，对于如何在灭火救援实战中操作使用自动消防设施，发挥它的作用，都没有提出具体、明确的要求，导致基层官兵针对自动消防设施的应用性训练较少，开展的“六熟悉”内容基本局限于熟悉建筑使用功能、兵力调集、战斗部署、战术行动等灭火作战计划的制定上，对自动消防设施的应用基本未涉及。

2.3不善于操作火灾自动消防设施

首先，自动消防设施的科技含量较高，消防队员未经过系统的学习培训，不清楚火灾自动消防设施的工作原理，不熟悉火灾自工艺流程动消防设施的操作，不敢用也不会用。其次，由于社会单位较多，消防监督人员较少，对个别社会单位未能进行有效监管，加之个别社会单位对火灾自动灭火设施缺少维护和管理，消防员达到现场后，对设备故障不能及时排除，只好使用移动消防设施进行灭火。

3改进基层消防部队灭火救援现状的几点对策

3.1要重视火灾自动消防设施的应用

作为消防员，要高度重视火灾自动消防设施的应用，当建筑物发生火灾时，第一时间应考虑使用火灾自动消防设施，快速疏散被困人员，快速出水灭火，能够节约因铺设移动消防装备的时间，精简兵力和装备投入到灭火作战中去；反之，如果发生火灾时只使用移动消防装备而不考虑自动消防设施，将会浪费大量的人力、物力，严重影响灭火救援进程。

3.2加强模拟实战演练

要坚持从难从严、从实战需要出发的原则，转变基层训练模式，规范组训方式方法，加大“六熟悉”和实战演练在训练中的比重，制定完善灭火救援预案，培养一批“水源通”、“器材通”、“活地图”，使官兵对辖区道路、水源、建筑消防设施情况以及灾害事故特点、处置对策、器材装备性能、力量部署了如指掌，有效提升部队快速反应、科学指挥能力。要立足现有装备、场地条件，合理规划训练内容，定期开展全勤指挥部角色模拟推演练兵活动。在抓好共同训练、分业训练基础上，将训练场前移到辖区重点保护现场或单位，提高演练积极性、主动性。根据灾情设定作战编队，紧紧围绕火场的初起、发展、下降三个阶段设置各个科目。在训练中模拟真火、浓烟等环境，真正的做到训练就是作战，作战应用训练，不断提高官兵实战能力。

3.3加强技能培训，逐步提高操作火灾自动消防设施的能力

近年来，国家越来越重视消防安全工作，越来越多的社会单位人员参加《建（构）筑物消防员国家职业标准》鉴定，并取得了国家劳动部门下发的资格证，给社会单位培养了一大批懂技术的管理人才，在单位火灾自动消防设施的保养和操作中发挥了重要作用。基层消防部队作为一支养兵千日用兵千日的队伍，在加强自身队伍管理和训练的同时，可就近利用社会资源，每个基层中队可重点培养一批懂火灾自动消防设施的人才，重点加强中队干部和战斗班长的培养，形成人人会操作使用、会维护保养火灾自动消防设施的良好局面，这样一方面可以解决基层消防部队不会使用火灾自动消防设施的难题，另一方面还可以培养部队官兵的一技之长，即使以后走向社会也可以发挥自身优势也有立足之地。

结语

综上所述，自动消防设施有着显著而重要的作用，而消防救援中的不善运用问题会对灭火救援造成不利影响。因此，需要提高消防人员的救援运用能力，而消防部队灭火救援能力的提升并不是一朝一夕的事情，需要从提高意识，加强训练和实战能力等多方面入手，针对全方位进行分析与研究，从而为消防部队灭火救援能力的提升奠定良好的基础。

参考文献：

[1]唐棣.消防部队灭火救援安全现状分析及对策[J].科技创新与应用，2017，08：298.

[2]刘任.新形势下提升消防部队灭火救援能力的思考[J].科技创新与应用，2017，09：295.

[3]周升光.浅析自动消防设施维保系统在消防监督工作中的应用[J].消防技术与产品信息，2016，07：70-72.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9854cae9b5ba3e73fcbebf6c.html