# 变电所布局论文_楚振宇,景德炎

导读:本文包含了变电所布局论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:变电所,布局,负荷,母线,支架,可靠性,电缆。

### 变电所布局论文文献综述

楚振宇,景德炎[1]（2019）在《铁路枢纽中心牵引变电所供电布局研究》一文中研究指出研究目的:随着我国铁路建设的快速发展,铁路枢纽规模不断扩大,多条铁路干线引入交汇的大型客站不断出现,设置在大型客站附近的牵引变电所馈线数量通常多达十几条,成为中心牵引变电所,在实际运行中存在越区供电支援能力不足、检修困难等问题。本文从铁路枢纽中心牵引变电所供电单元高度集中的特点出发,结合GIS开关柜集中布置等因素,对铁路枢纽中心牵引变电所供电灵活性和可靠性的提升措施进行分析和讨论。研究结论:(1)在铁路枢纽大型客站附近设置两座单回进线单台主变的组合式中心牵引变电所供电支援能力强,但需与电力部门深入协商工程接口、计费方式等,以确定技术经济合理性和可实施性,该方式适用于新建铁路枢纽大型客站工程;(2)在既有铁路枢纽中心牵引变电所附近增建独立布置的27.5 k V高压室,将馈线按行别分段接线、分散布置,能有效提高供电支援能力,并提供较强的可靠性和可维护性,该方式适用于既有中心牵引变电所改造工程。(本文来源于《铁道工程学报》期刊2019年01期）

肖剑[2]（2018）在《地铁供电系统变电所电缆夹层支架布局施工技术》一文中研究指出由于地铁供电系统供电设备品类较多,设计单位在设计电缆夹层内部时不尽详细,实际站所设备布局不一致,且设计支架布局与土建结构设计存在交叉问题(如检修人孔),导致在夹层支架布局与电缆敷设路径无有效依据。电缆成本占用整个施工成本比例较高,盲目施工后将使施工成本耗资巨大致使检修运营单位日后维护困难。因此有必要对其设备区电缆夹层的支架布局及电缆敷设路径进行优化设计。根据国家地铁施工规范要求、地铁运营单位的维护需求、地铁实际施工现况、以往地铁施工经验,提出此施工技术,为同类工程施工提供借鉴。(本文来源于《石家庄铁道大学学报(自然科学版)》期刊2018年S1期）

周文卫[3]（2014）在《地铁牵引降压变电所平面布局优化研究》一文中研究指出优化变电所的平面布局有利于降低电缆投资,方便变电所的运营维护;同时地下车站空间紧凑,土建成本高,变电所作为地铁重要的设备系统,设备用房面积大,采取合理措施减少变电所用房面积,对于降低土建和运营费用具有积极意义。(本文来源于《铁道勘测与设计》期刊2014年03期）

曹学林[4]（2007）在《办公基地10/0.4kV变电所规划布局设计分析》一文中研究指出通过对某油田公司办公基地建筑群供配电设计方案的论证,介绍了10/0.4kV变电所规划建设时必须遵守的原则。阐述了设计中小型建筑群集中变电所时应注意的事项及设计原理。(本文来源于《低压电器》期刊2007年20期）

### 变电所布局论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于地铁供电系统供电设备品类较多,设计单位在设计电缆夹层内部时不尽详细,实际站所设备布局不一致,且设计支架布局与土建结构设计存在交叉问题(如检修人孔),导致在夹层支架布局与电缆敷设路径无有效依据。电缆成本占用整个施工成本比例较高,盲目施工后将使施工成本耗资巨大致使检修运营单位日后维护困难。因此有必要对其设备区电缆夹层的支架布局及电缆敷设路径进行优化设计。根据国家地铁施工规范要求、地铁运营单位的维护需求、地铁实际施工现况、以往地铁施工经验,提出此施工技术,为同类工程施工提供借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 变电所布局论文参考文献

[1].楚振宇,景德炎.铁路枢纽中心牵引变电所供电布局研究[J].铁道工程学报.2019

[2].肖剑.地铁供电系统变电所电缆夹层支架布局施工技术[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版).2018

[3].周文卫.地铁牵引降压变电所平面布局优化研究[J].铁道勘测与设计.2014

[4].曹学林.办公基地10/0.4kV变电所规划布局设计分析[J].低压电器.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a56fd54b5be8fbc4bf3d23f.html