# 无功补偿技术在电气自动化中的应用研究齐荣

（国网焦作供电公司河南焦作454100）

摘要：电气自动化系统中应用无功补偿技术除了有利于提高电网输配电的稳定性、节能降损等优点外，还有利于延长系统的使用寿命，降低系统故障率。此外不同的补偿装置应用位置的不同也会有不同的优势。当前在电气自动化系统中应用的小型无功补偿箱，安装方便、接线简单、易于维护检修、补偿距离小，降损效果更为明显，这些优势为无功补偿技术在电气自动化系统中应用推广提供了有力支持。无功补偿技术在我国电气自动化系统中的进一步普及，对于缓解当前的城市能源紧缺问题，以及促进我国经济稳定发展具有重要作用。

关键词：电气自动化；无功补偿技术；应用

引言

随着我国科学技术的发展，电气自动化技术相关设备已经被应用在各行各业，极大促进了我国经济的发展。无功补偿技术广泛应用在电气自动化领域。无功补偿技术主要指应用电气自动化技术特点，通过无功、谐波等对系统进行补偿，使电力损耗降到最低，并且为电气系统的运行提供相应的安全保障。因此，研究电气自动化中无功补偿技术的应用有着重要意义。

1电气自动化无功补偿技术特点分析

1.1手段具备多样性的特点

有功的含义主要是通过发电机获取的功率，而无功的含义是指除了通过发电机获取的功率之外，还可以通过静止的无功补偿器和有关的调相机获得，同时还可以通过输电线路进行获取，其获取功率的方法多种多样。

1.2分析过程较复杂

进行有功服务消耗的费用通常被称为发电费用，无功服务所使用的费用在运行过程中比较小，但是投资费用一般都比较大，运行过程和其它服务相比，也具有一定的复杂性。从实际情况来讲，电网运营模式相对来说其商业化成分还是较高的，而整个电力系统中，电力控制的净电压不并是由单一用户承担，而是由多名参与者承担。发电厂和其用户，除了要满足个人电压的限制和功率因数的限制以外，主动服务与其定价问题相比往往比想象中要更加的复杂。

1.3区域性明显

如果无功功率长途运输，中间发电和接收电力时必须维持一定的电压差，在这个过程中容易出现大功率有功功率消耗，对其经济效益产生不利影响，对于节能工程的进展非常不利，因此无功功率应尽可能减少或避免长距离传输，应选择近距离运输。从此角度分析表明，无功供电表现出非常明显的区域性。

1.4电压控制具备分散性的特点

在整个电力系统中，频率控制必须保证在有功功率平衡的情况下，同样电压的控制和无功功率也应当保持平衡。由于整个网络，单个频率是统一均匀的，所以只能确保全网有功功率平衡，电压通常会有很多不同的节点，我们必须认真调节不同节点的电压，以便调节电力系统的电压。可以看出，电压控制有一定的分散的特性。

2在电气自动化中无功补偿技术的实际应用分析

2.1真空断路器的合理应用

对于这一设备的运用，是由无功补偿理论所研制出来的，其整体的结构相对简单，并且其生产以及投资的成本也能相对比较低，它能够有效地降低电网供电输送中对电力带来过度消耗，但对于该技术也还是存在一定的技术上的问题。该设备将固定滤波器以及合闸管调节电抗器进行合理的融合，让其在原有的工作效果为基础，更好的实现无功补偿，进而有效地确保电网输送中电流能够保持平衡状态，降低谐波会给电流功率带来影响问题，从而让自动化系统中的内部功率因数能够达到最大值。并且要借助该设备在最短的时间内完成对电网设备的无功补偿操作，从而降低一些不必要的能量损耗等问题出现。

2.2完善变电站无功补偿的实际容量

工作人员应该结合一个地区的具体的用电情况，对变电站的供电量进行记录，从而对无功补偿的容量进行调整，确保无功补偿的容量与变电站实际的供电量协调起来。变电站的工作人员应该对无功补偿的具体情况进行记录，然后结合数据进行分析，对各类检测仪器进行合理的使用，结合智能化技术，从而完善相关的操作工艺，从而使补偿变电站的负荷设备和变压器不会产生超额的电力消耗。如此一来，变电站设备的寿命会延长，在一定程度了提升了电力企业的经济效益，而且整个输电设备和线路的耗电量可以得到控制。

2.3对配电网低压位置的电容器进行补偿

结合目前我国电气自动化使用的情况，对无功补偿技术中存在的相关问题进行分析，技术人员应该完善各项操作，在安装的各个环节中，应该确定好配电网低压的位置，对电容器的补偿方式进行完善，从而确保变压器线路和电容器的输出功率都有所提升，在实践的环节中，使无功补偿技术的效果更好的发挥出来。在对配电网低压段的电容器组采用无功补偿方式中，操作人员应该充分的分析无功电流，尤其是无功电流在经过变压器的环节中，会产生大力的电力资源的耗损，这时应该采用系统化分析的方式，降低变压器和线路对电能的损耗。在配电网低压段，要对电容器组的配置情况进行科学的分析，对耗电情况进行准确的判断，在对供电设备的实际情况分析的基础上，对电容器正确的组接，才能实现正确的补偿方式，将无功补偿在电气自动化技术中的效果真实的展现出来，提升电网在电力系统中的功率，对输电环节中电网产生的电力耗损进行严格的管控，确保电网运行的环境得到改进，使整个电网系统稳定的运行。

2.4无功补偿技术在电气自动化领域的应用性问题

无功补偿技术的应用不仅可以显著提高电动自动化运行过程中的安全性与可靠性，而且可以有效减少资源浪费，提高企业的电力经济效益。现代无功补偿技术，主要是指发电厂流出的无功电流流过变电站。大部分220kV转换站都有很多的无功补偿方式，可以根据区域选择，调节能力和负荷功率，最大调节可达到0.98。因此，无功补偿应用在变电站中，应考虑不同子区域的情况做出变更，按照更详细的技术进行适当的调整和补偿，提高无功补偿技术的实际效果。

结束语

无功补偿技术在电气自动化中得到了广泛的应用，但是在具体的应用中还存在一定的问题，应该进一步完善其效果。

参考文献：

[1]孙娴，盖玉超.电气自动化中无功补偿技术的应用探讨[J].山东工业技术，2016（18）：227-227.

[2]董微微，卫广太.无功补偿技术在电气自动化中的有效运用[J].电子制作，2015（07）.

[3]单明辉.无功补偿技术在电气自动化中的应用分析[J].电子测试，2015（8x）：210-210.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9d364ae2ec9d5a5a2a5b265e.html