# 热能与动力工程在工程中的应用研究王文超

天津市丰源燃气热力工程设计有限公司天津市300381

摘要：随着经济的发展，世界各国的人口也在不断增多，相应的资源的需求量也就越来越大，因此当下热能与动力工程的应用可以说是非常重要的，因为它在一定程度上可以缓解资源的短缺。综上所述，从实践的角度来论述其应用可以将我国的资源利用上升到一个新的境界。在当前的生活实际中，热能与动力工程的内质涉猎多个学科，并且各个学科的相融性极其复杂，后续的应用能够支持电能与机械能的相互转换，给社会经济的高速发展提供了良好的基础。

关键词：热能；动力工程；应用

1.热能与动力工程发展背景与现状

我国的能源与动力工程是在20世纪中叶初步形成，由于当时国际社会体制的影响，形成了热能与动力工程行业，该行业主要包括电站锅炉、火力发电、通风及空调工程、冷冻、冷藏、水电工程、水电站动力设备、自动化、机电排灌工程、水力发电等等业种，形成了为工业产品生产服务的人才培养模式，在我国发展并有着相互适应而缓慢发展的过程。随着四十年的改革开放，我国的经济体系发生了根本性的变化，社会对人才的需要提出了更新的要求。为了尽快达到这一要求，国家提出了许多关于热能与动力工程的方案，其中就包括热能工程。热能与动力工程主要是研究热能与动力之间的相互转换，对提高能源的利用率起到了非常重要的推动作用，不但能够节约资源，还能将热能与动力互换，为我国生态发展提供了有力的支撑。例如：在热电厂中的应用，其中喷管调节装置是非常重要的，使用此装置时，调节阀有不同的使用方式，要随着调节阀的数量进行合理的调整，还要在一定的负荷功率允许范围内，平衡处理各种汽轮机的变化情况。要把利用率提升上来，必须把分负荷承载进行调整。各类调节数值的变化，都有着明显的差别，在单机、多机运行中，启动时要保证机组在允许的定量范围内，以此来保证电网频率的波动正常，将负荷量进行重新的组合，从而能够实现一个新的频率。

现在，热能与动力工程得到了飞速发展，虽然取得了一定的成就，但是就目前热能的利用来说，依然存在着许多问题。当前，人们所利用的热量，主要是通过一次次能源的转换，燃料燃烧进行能量的转换，通过燃烧把化学能转化为热能，并通过科技手段，变换为人类生活和生产机械能的需求。同时，还需要我们对此进行系统的改进：a.我们要进行深入研究热能与动力间相互转化的过程；b.需要提升操作人员对热能与动力之间相互转化技术方面的操作能力；c.进一步加强热力与动力工程专业性的应用与研究。

2.热能与动力工程在工程中的应用

2.1在热电厂中的应用

第一，在热电厂中最需要注意的一个问题就是节流，所以这里要采取科学的措施保障它的有效性。当汽轮机的第一级可以全部进汽的时候，施工状况有所改变，那每一级的温度都会降低，相反它正常运行时，就可以用小容量的机组和大机组，当下若经济不好的情况下，就要考虑如何降低节流的损失了。在热电厂中，可以利用弗留格尔公式来降低损失，当流量相同时，可以计算汽轮机的各级压差等，精确确定其工作效率和各个零件的受力，从而密切注意机器的运行。在这个阶段，可以通过固定公式的计算出流动面积，更好的观察相应的变化情况。第二，注重热能与动力工程在热电厂调压方面的应用。但是这种应用仅仅能在某些机组恰当的负载荷度范围之内，如果负荷的程度有所提高，那么调压调节便不再经济适用。在调压的时候，可能会耗损一部分机械能，因为他们不能转换成为动能。所以在调压的时候使用热能与动力工程一定要注意它所使用的条件，超过了一定的要求就必须立即停止使用。

2.2在锅炉之中的应用

随着各个国家的科学技术在不断地向前发展，此项技术也随之可以运用在锅炉上。锅炉其实就是燃烧，在这一过程中，可以产生很多的热能，这就需要在锅炉下部安装一个控制器，方便工作人员实时监控锅炉的工作情况，可以随时保护锅炉的安全。其实在锅炉的工作过程之中，他本身会自己形成一个保护的状态，可以自主的将机械能转化为其他自身所需的能量来防护，然而最后却是这一部分能量将锅炉给烧坏了，近几年来，科学技术在不断进步，已经慢慢的用电脑自动控制热能了，这一种精确的智能化控制可以让锅炉燃烧均衡。

2.3正确选择调频次数

当前电厂的智能化水平相对较高，外界负荷在产生变化的时候，机组自身进行一个自我逻辑的判断，同时还能够对其做出有针对性的指令操作。我们把设备自动智能化调频称之为一次调频，而一次调频则是设备按照汽轮机的工作状态情况所进行的一种自主行为，因此这种行为的不确定性是非常大的，因此在使用上获得的结果也无法得到保证，这样的情况下就要求对其给予二次调频。这里提到的二次调频和一次调频存在的差别最主要的一点就是：二次调频是将人工操作与机器的智能判断进行整体考虑做出的结果，在出现意外的情况下，可以先由机组去完成智能分析，通过分析能够对于实际的工作状态以及外界存在的相关因素给予科学化有效的判断，同时为负责人工调频的工作人员提供适当的依据，使其能够更快更加精准的去对设备产生的问题给予确定，令其能够在最短的时间内做出快速的反应。除此之外还需要对机组设备实际的参数进行确认，尽可能的减少产生的意外与损失。

3.热能动力工程的前瞻

如今的热力与动力工程存在很多的问题有待解决，如何加快相关产业结构的转换是一个关键的问题。对火电类工程，需要我们很好的转换和改进的产业结构，加快能源利用效率和新动能转换。积极配合服务业生产，来满足人民的生活，把落后的产品淘汰掉，同时把旧技术和旧设备必须要快速地淘汰，并把新技术发展起来，把生产质量和生产率提升起来，进一步加快产业转型升级。对热能与动力工程的行业，用一个良好的科技手段来进行发展创新，从而把我国的热能与动力工程行业提升一定的价值位次，起到一定指引作用。面对当前存在的弊端，加强合作和研究机构的介入，把技术研发平台建立起来，主动开展完善相关的技术，替代落后的技术，并尽量减少污染排放，同时把能源利用效率提高到最高值。还需要把创新模式完全发展起来，以促进经济周期的缩短，利用现代科技做到节能减排，使新技术得到快速提升，并能结合实际应用加快热能与动力工程的开发步伐。使新能源技术得到快速发展，并根据企业的能耗，采取节能并进行回收利用，从而达到节能降耗的效果。

社会经济的发展需要消耗大量的能源，但是有部分能源毕竟是有限的，因此为了达到能源的可持续利用，就必须不断研究创新新能源的应用技术。当前人们不断关注热能与动力工程的发展，应用范围也在扩大，取得了令人们满意的效果。

结束语

社会在一步一步向前迈进的过程中，科技也随之进步，所以社会的发展进步和资源的短缺已经成为了一个不可协调的矛盾。如今，热能与动力工程在现实中的有效应用很好的解决了这一个问题，科技在不断进步，相应的技术也在不断提高。深入对其应用进行研究，就可以有效的将工作效率提高，并且将能源高效的利用。

参考文献：

[1]李朝民，刘易航，杨千慧.热能与动力工程在工程中的应用研究[J].科学技术创新，2019（14）：189-190.

[2]魏春雷.热能与动力工程在工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（29）：145.

[3]李香涛.热能与动力工程在锅炉中应用问题的创新[J].山东工业技术，2018（21）：91.

[4]常浩.浅谈热能与动力工程的创新研究与实践[J].居业，2018（06）：133+135.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e7b4b86a5443a009818d32f.html