# 一种抗皱仪的接触头可替换式手具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种抗皱仪的接触头可替换式手具，包括手具手柄和接触头调节机构，接触头调节机构包括固定座、安装在固定座内的移动块、固定块、与移动块固定连接的两楔形块、通过滚珠与楔形块相连的螺纹弧形片，固定座分为左侧的左侧壁和右侧的右侧壁，左侧壁内设有移动腔，移动块在移动腔内水平移动，从而带动楔形块和螺纹弧形片同步移动，右侧壁的壁身上内嵌滚球滑槽，滚球滑槽与楔形块背面滚动安装的滚球相适配；手具手柄的顶部设有美容能量孔，美容能量孔与右侧壁之间的平面上嵌设移动槽，移动槽与螺纹弧形片滑动连接，螺纹弧形片的数量有两个，两个螺纹弧形片在手具手柄的顶部以美容能量孔为中心对称分布。

### 主设计要求

1.一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，包括手具手柄(1)和接触头调节机构(2)，接触头调节机构(2)固定安装在手具手柄(1)的顶部，接触头调节机构(2)包括固定座(3)、安装在固定座(3)内的移动块(4)、固定块(5)、与移动块(4)固定连接的两楔形块(6)、通过滚珠(7)与楔形块(6)相连的螺纹弧形片(8)，固定座(3)分为左侧的左侧壁(9)和右侧的右侧壁(10)，左侧壁(9)内设有移动腔(11)，移动块(4)在移动腔(11)内水平移动，从而带动楔形块(6)和螺纹弧形片(8)同步移动，右侧壁(10)的壁身上内嵌滚球滑槽(12)，滚球滑槽(12)与楔形块(6)背面滚动安装的滚球(13)相适配；手具手柄(1)的顶部设有美容能量孔(14)，美容能量孔(14)与右侧壁(10)之间的平面上嵌设移动槽(15)，移动槽(15)与螺纹弧形片(8)滑动连接，螺纹弧形片(8)的数量有两个，两个螺纹弧形片(8)在手具手柄(1)的顶部以美容能量孔(14)为中心对称分布。

### 设计方案

1.一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，包括手具手柄(1)和接触头调节机构(2)，接触头调节机构(2)固定安装在手具手柄(1)的顶部，接触头调节机构(2)包括固定座(3)、安装在固定座(3)内的移动块(4)、固定块(5)、与移动块(4)固定连接的两楔形块(6)、通过滚珠(7)与楔形块(6)相连的螺纹弧形片(8)，固定座(3)分为左侧的左侧壁(9)和右侧的右侧壁(10)，左侧壁(9)内设有移动腔(11)，移动块(4)在移动腔(11)内水平移动，从而带动楔形块(6)和螺纹弧形片(8)同步移动，右侧壁(10)的壁身上内嵌滚球滑槽(12)，滚球滑槽(12)与楔形块(6)背面滚动安装的滚球(13)相适配；手具手柄(1)的顶部设有美容能量孔(14)，美容能量孔(14)与右侧壁(10)之间的平面上嵌设移动槽(15)，移动槽(15)与螺纹弧形片(8)滑动连接，螺纹弧形片(8)的数量有两个，两个螺纹弧形片(8)在手具手柄(1)的顶部以美容能量孔(14)为中心对称分布。

2.根据权利要求1所述的一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，移动块(4)内设置有两个活动杆(16)，两个活动杆(16)之间通过弹簧(17)连接，且两个活动杆(16)远离弹簧(17)的一端均安装有防滑圆形片(18)，防滑圆形片(18)活动连接移动腔(11)一侧的防滑壁(19)。

3.根据权利要求2所述的一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，两个活动杆(16)中的一活动杆(16)上设置有卡槽(20)，另一活动杆(16)上安装有适配于卡槽(20)的卡扣(21)，两个活动杆(16)通过卡槽(20)和卡扣(21)可拆卸连接为一体。

4.根据权利要求1所述的一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，楔形块(6)的斜边上设有滚珠滑槽(22)，滚珠滑槽(22)滚动连接螺纹弧形片(8)背面滚动安装的滚球(13)。

5.根据权利要求1所述的一种抗皱仪的接触头可替换式手具，其特征在于，螺纹弧形片(8)的外侧面上设有外螺纹(23)，螺纹弧形片(8)通过外螺纹(23)螺纹连接抗皱仪接触头。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及美容设备技术领域，具体为一种抗皱仪的接触头可替换式手具。

背景技术

随着生活水平的日益提高，大众对精神追求、物质追求越来越高，对美的追求更为迫切。俗话说“人靠衣装”，而皮肤则是人最为原始的“衣装”，因此人们越来越重视对皮肤的保养、呵护，为保养皮肤的各种各样的美容仪器也应运而生，目前在使用医疗美容仪器进行面部紧肤除皱的环节中，需要用到与美容仪器配套的美容仪器手具。

但现有的美容仪器手具的接触头不可替换，当使用者针对身体不同位置进行抗皱美容时，则需要更换不同的手具，这就需要使用者储备针对不同部位美容抗皱使用的美容仪器手具，增加美容的成本，此外，当其中一项手具遭到损坏，则无法进行该部位的美容抗皱工作，需要重新购买，大大增加使用者美容的负担。

为此，本实用新型针对上述存在的问题，提出一种能够更换接触头的抗皱仪手具，美容时只需更换接触头即可对身体不同部位进行美容抗皱处理，接触头被损坏，也只需更换接触头即可，大大降低使用者美容的成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种抗皱仪的接触头可替换式手具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种抗皱仪的接触头可替换式手具，包括手具手柄和接触头调节机构，接触头调节机构固定安装在手具手柄的顶部，接触头调节机构包括固定座、安装在固定座内的移动块、固定块、与移动块固定连接的两楔形块、通过滚珠与楔形块相连的螺纹弧形片，固定座分为左侧的左侧壁和右侧的右侧壁，左侧壁内设有移动腔，移动块在移动腔内水平移动，从而带动楔形块和螺纹弧形片同步移动，右侧壁的壁身上内嵌滚球滑槽，滚球滑槽与楔形块背面滚动安装的滚球相适配；手具手柄的顶部设有美容能量孔，美容能量孔与右侧壁之间的平面上嵌设移动槽，移动槽与螺纹弧形片滑动连接，螺纹弧形片的数量有两个，两个螺纹弧形片在手具手柄的顶部以美容能量孔为中心对称分布。

作为本实用新型一种优选的技术方案，移动块内设置有两个活动杆，两个活动杆之间通过弹簧连接，且两个活动杆远离弹簧的一端均安装有防滑圆形片，防滑圆形片活动连接移动腔一侧的防滑壁。

作为本实用新型一种优选的技术方案，两个活动杆中的一活动杆上设置有卡槽，另一活动杆上安装有适配于卡槽的卡扣，两个活动杆通过卡槽和卡扣可拆卸连接为一体。

作为本实用新型一种优选的技术方案，楔形块的斜边上设有滚珠滑槽，滚珠滑槽滚动连接螺纹弧形片背面滚动安装的滚球。

作为本实用新型一种优选的技术方案，螺纹弧形片的外侧面上设有外螺纹，螺纹弧形片通过外螺纹螺纹连接抗皱仪接触头。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种抗皱仪的接触头可替换式手具，通过设置的接触头调节机构，能够适配于不同直径大小的接触头，适用性更加广泛。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型接触头调节机构结构示意图；

图3为本实用新型固定座结构示意图；

图4为本实用新型移动块结构示意图；

图5为本实用新型楔形块结构示意图；

图6为本实用新型螺纹弧形片结构示意图。

图中：1、手具手柄；2、接触头调节机构；3、固定座；4、移动块；5、固定块；6、楔形块；7、滚珠；8、螺纹弧形片；9、左侧壁；10、右侧壁；11、移动腔；12、滚球滑槽；13、滚球；14、美容能量孔；15、移动槽；16、活动杆；17、弹簧；18、防滑圆形片；19、防滑壁；20、卡槽；21、卡扣；22、滚珠滑槽；23、外螺纹。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种抗皱仪的接触头可替换式手具，包括手具手柄1和接触头调节机构2，接触头调节机构2固定安装在手具手柄1的顶部，接触头调节机构2包括固定座3、安装在固定座3内的移动块4、固定块5、与移动块4固定连接的两楔形块6、通过滚珠7与楔形块6相连的螺纹弧形片8，固定座3分为左侧的左侧壁9和右侧的右侧壁10，左侧壁9内设有移动腔11，移动块4在移动腔11内水平移动，从而带动楔形块6和螺纹弧形片8同步移动，右侧壁10的壁身上内嵌滚球滑槽12，滚球滑槽12与楔形块6背面滚动安装的滚球13相适配。

当需要调节两螺纹弧形片8之间直径大小时，使用者，左右移动移动块4，使得与移动块4固定连接的楔形块6能够带动螺纹弧形片8在移动槽15内向前或者向后移动，达到调节两螺纹弧形片8之间直径的目的，从而能够适配于不同规格的抗皱仪接触头。

手具手柄1的顶部设有美容能量孔14，美容能量孔14与右侧壁10之间的平面上嵌设移动槽15，移动槽15与螺纹弧形片8滑动连接，螺纹弧形片8的数量有两个，两个螺纹弧形片8在手具手柄1的顶部以美容能量孔14为中心对称分布；美容抗皱时，美容的能量通过美容能量孔14作用到接触头上，从而作用到人体上，起到美容抗皱的作用。

移动块4内设置有两个活动杆16，两个活动杆16之间通过弹簧17连接，且两个活动杆16远离弹簧17的一端均安装有防滑圆形片18，防滑圆形片18活动连接移动腔11一侧的防滑壁19。

两个活动杆16中的一活动杆16上设置有卡槽20，另一活动杆16上安装有适配于卡槽20的卡扣21，两个活动杆16通过卡槽20和卡扣21可拆卸连接为一体，当需要固定楔形块6的位置时，使用者通过卡槽20和卡扣21将两个活动杆16连接为一体，使得两个活动杆16上的防滑圆形片18能够抵接在防滑壁19上，具有防滑的作用；当需要移动楔形块6，调节两螺纹弧形片8之间直径大小时，使用者开启卡槽20和卡扣21，使得两活动杆16在弹簧17的作用下远离防滑壁19，便于水平移动楔形块6。

楔形块6的斜边上设有滚珠滑槽22，滚珠滑槽22滚动连接螺纹弧形片8背面滚动安装的滚球13，使得螺纹弧形片8能够跟随楔形块6的水平移动而垂直移动，从而实现调节两螺纹弧形片8之间直径大小的目的，适配于不同规格的抗皱仪接触头。

螺纹弧形片8的外侧面上设有外螺纹23，螺纹弧形片8通过外螺纹23螺纹连接抗皱仪接触头，能够将抗皱仪接触头安装在手具上，实现不同位置美容抗皱的功能。

工作原理：

当需要调节两螺纹弧形片8之间直径大小时，使用者开启卡槽20和卡扣21，使得两活动杆16在弹簧17的作用下远离防滑壁19，便于使用者左右移动移动块4，使得与移动块4固定连接的楔形块6能够带动螺纹弧形片8在移动槽15内向前或者向后移动，达到调节两螺纹弧形片8之间直径的目的，从而能够适配于不同规格的抗皱仪接触头；当两螺纹弧形片8之间的位置调节好之后，使用者通过卡槽20和卡扣21将两个活动杆16连接为一体，使得两个活动杆16上的防滑圆形片18能够抵接在防滑壁19上，具有防滑的作用；此时，使用者再将接触头螺纹安装到两螺纹弧形片8上，开启抗皱仪，美容抗皱的能量通过美容能量孔14作用到接触头上，从而作用到人体上，起到美容抗皱的作用。

值得注意的是：整个装置通过总控制按钮对其实现控制，由于控制按钮匹配的设备为常用设备，属于现有常熟技术，在此不再赘述其电性连接关系以及具体的电路结构。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301032.3

申请日:2019-03-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209711938U

授权时间:20191203

主分类号:A45D44/22

专利分类号:A45D44/22

范畴分类:15G;

申请人:江苏怡生生物科技有限公司

第一申请人:江苏怡生生物科技有限公司

申请人地址:212000 江苏省镇江市丁卯四平山路36号科技孵化器2号楼FHQ-2-205-207

发明人:季芸

第一发明人:季芸

当前权利人:江苏怡生生物科技有限公司

代理人:黄冠华

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9fd8d4f66a377e7a3510b544.html