# 离子色谱法-脉冲安培检测器测定奶粉中果聚糖的含量

### 论文摘要

建立离子色谱法分离检测奶粉中果聚糖的分析方法。果聚糖经过果聚糖酶溶液水解成果糖和葡萄糖,经离子色谱-脉冲安培检测器测定果糖的含量。采用CarboPac PA20色谱柱分离,以氢氧化钠-乙酸钠为流动相,梯度洗脱,使用脉冲安培检测器,建立了奶粉中果聚糖含量的分析方法。使用叠氮化钠及乙腈对实验前处理进行优化,结果表明试样中叠氮化钠浓度为10 mg/L时为最佳。在0.8-16 mg/L范围内的果糖呈良好的线性,相关系数均在0.999以上,对标准溶液进行6次平行测定的本方法的精密度小于1.0%。并进行了加标回收实验,奶粉中果聚糖的回收率在92.5-101%范围内。该方法具有操作简单、结果准确和快速有效等优点,可为奶粉中果聚糖的检测提供一个简单高效的方法。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 样品

- 1.3 检测方法

- 2 结果与分析

- 2.1 标准曲线、线性范围、标准点（16 mg/L）图谱

- 2.2 淋洗液梯度洗脱条件

- 2.3 不同试剂及不同浓度对结果的影响

- 2.4 精密度结果

- 2.5 回收率结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 巫广华,吴家玲,雷艳,凌育昕

关键词: 奶粉,离子色谱法,脉冲安培检测器,果聚糖

来源: 食品与发酵科技 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 广东省食品工业公共实验室,广东省食品工业研究所,广东省食品质量监督检验站

基金: 《特种食品配料绿色制造技术研发与创新平台建设》(2017A070701039)

分类号: TS252.51;O657.7

页码: 112-115+121

总页数: 5

文件大小: 1442K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].高效阴离子色谱结合脉冲安培检测器分析单抗N糖谱的方法学联合验证[J]. 中国新药杂志 2020(14)

- [2].脉冲安培检测器-离子色谱仪的校准[J]. 化学分析计量 2018(05)

- [3].水源水中无机硫化物的离子色谱-脉冲安培测定法[J]. 环境与健康杂志 2009(10)

- [4].酿酒酵母纯化低聚半乳糖[J]. 中国乳品工业 2011(08)

- [5].配备脉冲安培检测器的高效阴离子交换色谱(HPAE-PAD)流动相的配制[J]. 环境化学 2009(01)

- [6].阴离子交换色谱-脉冲安培法检测味精中的硫化物[J]. 色谱 2010(12)

- [7].离子色谱法分析木材预水解液中的低聚糖[J]. 纸和造纸 2015(03)

- [8].基于离子色谱法的海藻糖检测方法研究[J]. 中国海洋药物 2012(01)

- [9].高效阴离子交换色谱积分脉冲安培检测法分析注射液中的氨基酸[J]. 分析试验室 2009(09)

- [10].二维阀切换离子色谱法测定海带中游离氨基酸[J]. 化学分析计量 2016(04)

- [11].高效离子色谱法测定氨基葡萄糖类化合物[J]. 中国卫生检验杂志 2010(03)

- [12].电化学-积分脉冲安培法的氨基葡萄糖盐酸盐检测[J]. 电化学 2014(02)

- [13].高效阴离子交换色谱测定糖浆中异麦芽糖含量[J]. 食品研究与开发 2013(03)

- [14].离子色谱在抗生素药物分析中的应用[J]. 药物分析杂志 2012(01)

- [15].离子色谱-脉冲安培测定食糖中还原糖[J]. 甘蔗糖业 2010(02)

- [16].离子色谱-脉冲安培检测器分析饮料中单糖和二糖[J]. 光谱实验室 2010(02)

- [17].无糖和低糖食品中的糖和糖醇同时分析的阴离子交换色谱-脉冲安培检测法研究[J]. 食品科学 2008(06)

- [18].高效阴离子交换色谱测定蜂蜜中葡萄糖和果糖的研究[J]. 长春大学学报 2011(10)

- [19].阴离子交换色谱-积分脉冲安培检测法测定牛奶中硫氰酸钠[J]. 化学世界 2014(04)

- [20].Thermobifida fusca异淀粉酶的作用机制分析[J]. 食品与生物技术学报 2014(07)

- [21].单糖的离子色谱法分离及检测[J]. 中国医药导刊 2012(10)

- [22].离子色谱-脉冲安培法同时测定食品中9种糖和糖醇的含量[J]. 食品工业科技 2020(09)

- [23].天然牛磺酸的离子色谱分析方法研究[J]. 生物加工过程 2015(03)

- [24].离子交换色谱-脉冲安培法测定卷烟主流烟气中硫化氢[J]. 理化检验(化学分册) 2013(02)

- [25].高效阴离子色谱法测定保健食品中的盐酸氨基葡萄糖[J]. 色谱 2009(01)

- [26].离子色谱-脉冲安培检测法测定原桃胶中的多糖含量[J]. 食品工业科技 2016(05)

- [27].离子色谱脉冲安培法测定乳制品中5种单双糖[J]. 广州化工 2015(17)

- [28].高效阴离子交换色谱—脉冲安培检测模拟海水中痕量溴和碘离子[J]. 现代科学仪器 2010(06)

- [29].高效阴离子色谱法快速分析保健食品中的腺苷[J]. 四川大学学报(医学版) 2009(05)

- [30].高效阴离子色谱-脉冲安培检测法分析食用菌中海藻糖、甘露醇和阿糖醇[J]. 食用菌学报 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0a9cacd9273b42d48283e86.html