# 用电管理技术及用电检查管理刘良禹

刘良禹

国网内蒙古东部电力有限公司平庄供电分公司内蒙古赤峰021008

摘要：电力管理具有较强的针对性和专业性。同时，它具有较强的实用性，与基础管理密切相关。由于电力用户管理和电力管理人员不够统一，在用户用电过程中经常发生违法、违约现象。通过对管理体制的完善，可以确保其合理性。供电方式和日常测量可以有效提高电源管理的效率，保证电力系统的稳定运行。

关键词：用电管理技术效率

随着改革开放，我国经济高速发展，各种企业飞速发展，用电量也随之快速增加，与此同时，窃电、违约用电等非法用电事故也越来越加频繁，越来越多的窃电手段不断涌现，切电量越来越大，并且窃电手段也越来越隐蔽，加强用电管理，因此需要电力部门及时、准确地掌握用户用电的情况，并做好实时监测及检查，预防用户窃电、违约用电等情况的发生，及时追补电费，减少企业的经济损失，维护供电企业的合法权益。

1用电管理技术特点及现状

1.1实践性强，与基础管理联系密切

用电管理技术与电力系统的基础工作密切相关，紧紧围绕这电力系统基础工作，是为电力系统基础工作服务的，用电管理工作人员在管理过程中以保障安全、稳定用电为前提，积极开展用电管理技术宣传、培训活动，以促进电力系统科学管理为目标，合理进行基础管理工作，为其他任务和工作提供必要的帮助和支持，同时对用电工作中存在的问题进行分析，督促其进行相应的改进，有效减少电力系统的故障率，促进电力系统整体水平的提升，为人民提供更加稳定的用电服务。

1.2具有针对性，专业性强

用电管理技术具有非常强的专业性，用电管理专业人员需要具有本专业的专业知识，达到一定的学历，同时要对培训经历、专业水平、专业工作经历等都有着较高的要求。具有专业知识的用电管理技术人员，可以充分发挥其自身所具有的专业特长，有效提高用电管理效率，进而减少电能的直接和间接损耗，更好地提供能源利用。作为用电管理专业人员需要加强节能管理，同时提高用电管理的效能，用电管理工作人员应当努力提高自身的理论修养以及技术水平，以便为更好地完成工作任务打下坚实的基础。同时，用电管理工作人员在用电管理技术的应用中需要进行专业的用电培训，熟练掌握电费电价、业务审核等工作流程，在电力系统日常工作中起到业务指导和业务把关的作用。总之，电力技术工作人员需要具备丰富的工作经验和过硬的专业水平。

2用电管理中存在的问题

2.1用户用电过程中违法、违约行为频发

用电户在用电过程中，为了获得更好的经济效益，往往会存在侥幸心理，进行窃电以及违约用电行为，随着社会发展，窃电手段越来越隐蔽，具有高科技的特点，给用电管理工作造成了很大的不便，客观上增加了用电检查工作实施的难度。同时，由于窃电与违约行为具有一定的时间上的延续性，具有较大的随机性，对于查出及取证具有一定的难度，这就需要进行现场查出、集中取证等方式来进行用电检查工作，这需要用电管理工作人员具有较高的专业知识及专业技能，在实际实施过程中，需要更多人员的配合，减少窃电行为的发生。

2.2用电用户与用电管理工作人员管理不够统一

电力系统的最终使用者为用电用户，用户为了获得更好的经济效益有时对于用电设备的安全定期检查等工作不够重视，与用电管理工作人员产生矛盾，导致用电管理困难。电力系统中包含众多的用电设备，用户用电设备时电力系统的重要组成部分，用户电力系统中的电气事故会对整个电网的稳定运行产生影响。

当前，用电管理主要进行的时检查及监管，而用电用户对此可能会产生消极情绪，对用电管理产生隔阂，随着供电企业职能方向的逐步转变，现在供电企业与用户之间的关系从监管与被监管的关系逐步向合约条款的平等约束管理方向转变。管理者为了给客户提供更加优质的电力管理供应服务，使电力网络安全管理逐步成熟，从而使电力企业安全管理防范体系逐步从主网开始向配网推广。

电力管理部门必须进一步加强用电检查管理工作。由于用户配合用电检查的意识并不强，用电检查工作人员对存在安全隐患的设备提出意见时，往往用户不予配合导致供受电关系逐步恶化，不利于用电检查工作的展开。受到地方经济发展等因素的影响，一部分人对设备隐患总是抱有侥幸心理得过且过，总是以经济利益为上，而对用电检查工作不予配合，容易造成安全隐患。

3提高用电管理效率措施

3.1确定合理的供电方式

供电方式的确定应尊重供电用户的要求，按照用户所报用电容量，高供高计，同时避免用电用户表前接线行为，用电用户的供电线路必须尽量采用暗敷电缆，提高反窃电、反违约用电的能力，综合考虑后续使用过程中是否方便，避免用户在表前接线或者将进表线进行更改，采用高供高计方法时，必须同时使用专门的计量柜、专用的计量箱，减少窃电行为发生。在封闭变压器的低压出线端与计量端设置导体也能有效的预防欠压法、移相法以及欠流法等窃电方法的使用。

3.2健全机构强管理完善制度抓落实

健全的组织机构能够为用电管理奠定良好的工作基础，实施过程中，以电力企业以管理层和工作骨干为基础，充分认识用电管理的重要性，有效协调各方面人员，对用电管理高度重视，对工作中出现的问题及时协调，发现问题及时处理。

完善的技术保障是提升用电管理工作的关键因素，电力企业每年应定期组织检查工作，确保提供的信息真实、完整、准确。使用电管理逐步步入规范化、正规化，有力地促进用电管理工作的开展，为实现电力系统用电管理提供强有力的保障。

3.3加强日常计量

用电管理工作人员要做好营业管理之间的部门衔接与协调工作，对用户每月的用电量予以跟踪，对用电量和符合利用率等归入档案中，为日后用户用电变化情况的分析提供数据资料。此外，要做好对配电设备的日常巡查工作，尤其是供电企业内部从事用电检查、装表接电等工作的人员。

4结束语

随着中国经济的快速发展，我国电力系统的综合实力不断提高，先进的设备和技术不断丰富我国电力系统，管理人员的专业水平也得到了长足的发展，电力管理也取得了不错的成绩。有效地促进了电力资源的合理利用，提高了用电效率。促进了中国的经济腾飞。

参考文献：

[1]李荣辉.浅谈电能计量装置常见的技术问题及解决措施[J].黑龙江科技信息，2010（33）：46.

[2]李海荣，赵静茹.提高用电管理技术.完善用电检查管理[J].中国电子商务，2013（15）：253-254.

[3]李文俊.提高用电管理技术.完善用电检查管理[J].科协论坛（下半月），2013（02）：66-68.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a165648cf68964f25f115712.html