# 探析继电器在电气工程及其自动化中的运用

由于电气工程自动化水平不够稳定，电压的不稳定还会制约电气工程的正常运作，面对突发的电压异常状况，电气工程设备将会出现各种各样的问题。为了进一步缓解这些问题，我们需要充分发挥继电器的作用，进而确保电气工程的顺利实施，进一步延长电气设备的使用周期。

1论述继电器的工作原理

继电器能够正常工作的主要依据就是金属片拥有受热变质的特征，如果在电流出现异常情况下，继电器能够自动断电保护电气设备，因此，在不符合人为检测条件时，我们可以充分发挥继电器的作用保护电气工程的正常工作，确保电气设备得到有效保护。继电器设备主要由金属片、触控点和热元件组成。当电动机运作时，热元件受热放出热量、导致金属片弯曲，一旦金属片弯曲，导板的触点会因此断开，电源就被切断；当断电以后，金属片不在受热得到冷却，随之电路重新恢复了连接，相应发动机会得到保护，并且工程又得以顺利运作。

2结合具体需求科学选取合适的继电器

市场上的继电器种类繁多，我们需要结合具体需求科学选取合适的继电器，这样才能有效提升继电器对电气设备的保护效率。一般情况下，在选择继电器的过程中我们需要考虑以下几点：第一，在选择继电器时，我们需要全面控制电路的电压是否稳定，并且还要确保控制电路的电流高于继电器的工作电流。如果发现继电器运行时电流有所提升，且高于控制电路的电流，就要更换继电器，以避免存在安全隐患。第二，针对继电器的使用条件要详细产业资料，并将继电器的规格确定下来，特别是继电器的接触角要格外注意。不同电路中所使用的继电器，往往对接触角都有不同的要求，因此，在继电器的选择中，要对继电器的规格严格要求。第三，选择继电器的时候，如果是在普通的电气设备中使用，要注重继电器的容积以及电路设计的布局。如果电气设备比较小，选择小型的继电器比较合适。

3继电器在电气工程中的运用

在当前的电气工程中，继电器已经得到了普遍运用，尤其是在电气工程低压电器中的运用更加广泛，因为低压电器本身具有较强的信息敏感度，通过继电器的进一步介入能够更好的发挥调控作用。通常在电气工程中使用的继电器是半导体继电器，它的自身特征与固态继电器之间没有太大差异。半导体继电器作为可控硅器件，当有电压在继电器的线圈中通过之后，就会有电磁感应产生，致使弹簧拉力作用下而使得衔铁回到铁芯当中，动触点与静触点吸合。当继电器启动而产生在断电之后，电磁感应消失，衔铁恢复到原来的位置，动触点和静触点又都恢复到原来的状态，由此而发挥继电器对电气线路的保护作用。在自动化低压电器中，继电器的应用是非常广泛的。在电气工程中所涵盖的技术都与电气相关，诸如电路技术、微机的原理以及应用、模拟电子技术、通信技术等等。随着科技的发展，科技成果辈出，电气工程技术在科技的推动下不断地完善。电气工程中继电器的应用，有助于推动电气工程产业的快速发展。

4继电器在电气工程自动化低压电器中的运用

科技水平的不断提升给我国的自动化技术注入了新的活力，自动化技术的广泛运用为人们提供了方便，还有效提升了人们的生活水平。自动化技术的出现及运用不断提升了人们的创造能力。自动化技术具有良好的发展前景，在于它使得人类的劳动方式得以改变，优化了劳动过程，特别是自动化设备的技术更新速度不断加快，使得设备功能性越来越强。

低压电器在自动化设备中是非常重要的组成部分，把低压电器运用在自动化设备中能够有效提升设备的自动化水平，低压电器的出现及应用在一定程度上为自动化设备提供了稳定的电压，在不同的电压状况下，低压电器能够结合不同的需求开放或闭合电路，把继电器运用到低压电器中，能够有效减少人为操作带来的失误，使得低压电器的操作更为精准，确保在非人为的情况下低压电器得以正常的运作。但在目前我国的实际情况出发来看，我国的自动化低压电器得以广泛的发展，现今自动化低压电器备受重视，已从曾经的仿照阶段进入了自主研发阶段，并获得了一定的成效，带来了相应的经济效益。但是我国在该行业中普遍存在着生产率低下的问题，因此只有在未来的发展之中，大力发展自动化设备，从而带动自动化低压电器的生产，才能促进自动化低压电气的继电器的生产规模。这是一个循序渐进的过程，相信未来随着自动化设备的广泛推广和应用，自动化低压电器的继电器也会不断发展壮大。

5总结

总之，为了进一步确保电气工程及其自动化和低压电器的正常运作，就要充分发挥继电器的作用，继电器对周围信息具有较强的敏感性，能够有效提升检测结果的准确性。随着继电器使用范围的不断扩大，不仅可以确保电气设备的正常运行，还能有效减少设备的突发状况，增加电气设备的使用寿命。只有在选择继电器的时候充分考虑到工程的实际情况才能使继电器的性能充分得到发挥，从而确保电气工程以及自动化低压电器的顺利运行。随着时代的发展，电气化设备和自动化低压电器的广泛推广和应用，继电器的发展也会有新的明天。只有在实践中不断完善和发现，结合实际、从事实出发，继电器的发展和完善我们就拭目以待。

参考文献：

[1]戚小男.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].山东工业技术，2014（19）：161.

[2]武晓婷．继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J]．科技创新与应用，2015（02）：112~113．

[3]刘岚.浅谈继电器在电气工程和其自动化低压电器中的具体应用[J].中国机械，2014（21）：35.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a65bf427d6e0d8ea9589e6fe.html