# 水污染治理工程存在的问题与对策范姗姗

天津市排水管理处，天津300202

摘要：随着人口的不断增长，对谁环境的破坏不断增加，近年来，我国城镇水生态环境持续恶化，不仅影响到人们的用水安全，而且还给我国的可持续发展战略带来阻碍。要想从根本上改变这一现状，就需要加大对城镇污水的处理力度，积极探索和应用行之有效的污水处理技术。本文对城镇水污染治理技术进行了详尽探讨，以达到水环境改善的目标。

关键词：水污染；水环境；治理工程；问题；对策

引言

自20世纪70年代至今，水污染治理工作已经在国家环保部门以及人民群众的共同努力下取得了极大的成就，对污染治理工程的管理也愈发规范化，且现如今相关制度与标准已经相对成熟，能够在极大程度上对污染治理起到巨大的推动作用。但根据相关调查报告显示，近几年我国水环境状态依旧存在着很多问题，且就现阶段情况来看，水环境污染已经严重阻碍了我国的经济发展，在生态环境越来越差的情况下，已经对人们的日常饮水产生严重的威胁。基于此，相关部门必须要认识到水污染治理工程的重要性，积极寻找其中存在的主要问题，并在我国水污染治理原本良好的基础上进一步优化解决策略，在促进我国生态环境保护工作顺利开展的同时，保护我国公民的生命财产安全。

1水污染防治工程中的常见问题

1.1未能真正落实管理制度

就目前情况来讲，我国依旧存在部分公司未严格按照标准排放污水，甚至是将污水直接排放的严重问题，而导致这种问题发生的主要原因之一，就是相关执法单位并没有将管理制度真正落实到水污染防治工程中。这不仅是管理系统功能的严重缺失，也是我国各级政府在相关制度改革过程中的纰漏，在管理机制依旧未能有效确立的现今，部分相关部门对执法工作却依然不够重视，企业中更容易出现违法排水与成本克扣严重等常见问题。

1.2设备使用寿命短

在对水污染治理中，相对来说污水治理设备使用寿命比较短。在现阶段，由于污水处理设备使用寿命短，会对水污染治理产生一定影响。造成水污染处理设备使用寿命短主要原因主要是以下几个方面。在水污染治理中，由于污水中含有酸性和碱性物质，导致污水具有很强腐蚀性，从而导致水污染处理设备使用寿命比较短。在污水处理设备制造中，由于一些企业片面追求经济效益，导致污水处理设备在制造中存在一些问题，导致污水处理设备使用寿命短。在水污染治理中，其中工艺选择不合理是导致污水处理设备使用寿命短重要原因之一。常见的主要是活性炭吸附和离子交换处理单元，如果污水浓度比较高，就会导致活性炭和交换树脂就会很快饱和，就需要反冲洗活化.随着反冲洗次数的增加，饱和周期越来越短，以致全部失去作用，所以在污水处理设备使用中，为了更好的提升使用寿命，需要对污水处理设备使用条件进行充分考虑。

1.3高污染化学品的超量使用

为了提高农业产量和生产效率，我国每公顷土地化肥用量是世界平均用量的3~4倍，农药使用量是世界平均水平的2.5倍。化肥、农药、除草剂等高污染化学品的大量不合理使用，不仅造成土壤和水源污染，给农产品品质和安全带来很多严重问题，而且使病虫害的免疫能力增强，形成恶性循环，导致生物多样性下降，生态系统服务功能退化，严重威胁生态系统的稳定性。

2处理水污染治理常见问题的主要策略

2.1提高市场竞争力的管理力度

在环境治理工程这一方面，我国相比较来讲起步较晚，所以对于环保技术市场正规体制来讲，还存在着很大进步与改良的空间，竞争机制实际上也并不是非常合理。基于此，相关部门就需要以服务作为主要立足点，明确相关服务单位的整体技术能力、施工水平以及设计方向，并在此基础上了解工程服务方案的可操作程度，严格控制投资与运行管理。除此之外，相关部门还需以信息为基础将各个有关企业合理联系，并保证对全部竞标工程竞争的公平性，将审批与论证真正贯彻落实，与实际情况相结合选择投资费用较低且运行成本少的企业，来在最大程度上使工程质量得到保障。

2.2注重对饮用水源的合理保护

在污水治理中，需要对饮用水源进行合理保护。饮用水源对于城市健康发展具有重要影响，所以需要对饮用水源进行合理保护。但是在现阶段，在水源地周围种植农作物和畜牧养殖问题依然存在，对水源产生了一定污染。为了更好的水源进行合理保护，需要结合先进理论和实践经验对水源进行保护，对一些违法行为加强监督，保证水源安全。另外在污水治理中，为了更好的水源进行保护，需要对水源进行合理划分，然后安装要求设立相关警示牌，降低对水源污染程度，更好的提升人们的生活质量。

2.3提升农民生态种养殖水平

技术农民必将成为现代生态农业主体，政府要加大培养力度，并注重培训质量和效果，为现代生态农业建设提供人才基础和保障；要专门下发配套资金，及时分配培训任务，并加强督促检查；要制定科学合理的培训计划，邀请高级农技人员和专家组成讲师团，统筹运用师资力量集中系统学习，或在主要农时季节组织专家和能手到田间地头现场宣传教学；充分运用手机微信等现代媒体，及时发送有关环保和生态种养技术等信息。

2.4人工湿地处理系统

人工湿地处理系统是指经人为建造、改造的生态系统，采用科学合理的方式将污水注入到人工湿地中，在湿地生态系统中的微生物、植物的共同作用下，实现污水中有机物的降解和其他物质的吸收。人工湿地处理系统具有有机物处理效果好、基建和运行费用低、适应能力强的优势。该技术可以大幅增加经济和环境效益，因此在城镇污水处理中具有良好的应用前景，但是不可避免受到土地规模的限制。

2.5将综合治理与防治相结合

现如今，我国大部分水污染治理部门都将大部分精力投入到相关治理工作中，而在技术研发方面投入大量资金却收效甚微，这主要是由于其忽略了对水污染源头的疏导。根据相关调查报告显示，导致污染水问题的关键因素之一就是部分企业设备老化与生产工艺落后，从而致使工程施工中出现原材料浪费的问题，同时生产废料也没有得到有效的回收循环利用，如此，一方面使企业增加了许多不必要的运营成本，另一方面也使环境污染不断加剧。尤其是对部分需要水量巨大的企业来讲，将生产工艺设备不断优化更是势在必行，不仅能够有效遏制原材料的浪费情况，污染物排放量也会得到有效减少。

结语

随着社会的发展，水环境污染形势依然严峻，所以必须加强对水污染治理工作。在污水治理工作中，需要积极投入新的环境治理工艺，只有基于长久的发展理念为出发点，从经济生态协调发展的观点考虑，我国的水污染工作才能真正取得成效，促进经济的可持续发展。

参考文献

[1]张宇,刘红娟.湖北省农村水污染现状调查与分析———以汉川市韩集乡为例[J].湖南农业科学,2018(6):44-48.

[2]张海英,汪波,吴乾丹.毕节市七星关区城区餐饮业油烟污染治理的问题和对策分析[J].绿色科技,2018(10):135-137.

[3]王堪英.关于水污染治理的措施探讨[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2008(12).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a70065c60e4d6596783bf6bb.html