# 燃煤净烟气中共存杂质对膜法捕集CO2影响现状

### 论文摘要

膜法捕集CO2是现役燃煤电厂碳减排的重要手段之一,在实际应用中膜法捕集系统通常适合安装在湿法脱硫系统下游,鉴于脱硫净烟气中的颗粒物及气态污染物难以完全脱除,同时水汽接近饱和状态,气相中的共存杂质以及吸收液组分与膜及膜材料相互作用,会对膜法捕集CO2性能造成严重影响。本文综述了烟气中共存气态、颗粒物组分及液相吸收剂对膜分离、膜吸收宏观性能、膜微结构及材质的影响,以及燃煤脱硫净烟气环境下膜法捕集CO2长期运行性能及变化规律的研究现状,指出了抑制膜失效的技术方法,以期为突破膜法捕集CO2技术发展的瓶颈,实现膜的稳定高效运行提供参考。

### 论文目录

- 1 共存气态组分对膜法捕集CO2性能的影响

- 1.1 气态共存组分对膜分离/吸收CO2宏观性能的影响

- 1.2 气态共存组分对膜及膜材质的影响

- 2 共存颗粒物对膜法捕集CO2性能的影响

- 2.1 颗粒物对膜分离/吸收CO2宏观性能的影响

- 2.2 颗粒物引起的膜污染

- 3 膜吸收CO2长时间运行过程中的膜润湿现象

- 4 结语与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨林军,张琳,孙莹

关键词: 二氧化碳,膜分离,膜吸收,共存杂质,膜污染

来源: 化工进展 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 江苏省煤基CO2捕集与地质封存重点实验室,东南大学能源热转换及其过程测控教育部重点实验室,光大环保技术研究院(南京)有限公司

基金: 江苏省煤基CO2捕集与地址储存重点实验室开放基金(2016A05),国家自然科学基金(51176034)

分类号: TM621;X773

DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2018-1394

页码: 1996-2002

总页数: 7

文件大小: 5431K

下载量: 139

### 相关论文文献

- [1].全膜法在工业污水处理设计中的应用[J]. 建材与装饰 2017(41)

- [2].纳滤膜在膜法除硝中的应用[J]. 氯碱工业 2020(09)

- [3].高盐废水膜法处理模块化装备运行效果评价标准化研究[J]. 标准科学 2020(10)

- [4].膜法除湿技术研究进展及应用现状[J]. 应用化工 2019(06)

- [5].膜法工艺技术论述[J]. 山西化工 2013(06)

- [6].膜法除硝装置改造运行小结[J]. 中国氯碱 2014(04)

- [7].膜法除硝工艺的应用总结[J]. 中国氯碱 2014(06)

- [8].膜法除硝装置运行总结[J]. 内蒙古石油化工 2013(12)

- [9].膜法除硝工艺精细化控制[J]. 中国氯碱 2015(11)

- [10].两种膜法除硝工艺对比[J]. 氯碱工业 2016(06)

- [11].膜法除硝系统的优化设计[J]. 氯碱工业 2015(06)

- [12].傅里叶变换红外光谱法测定溴化丁基橡胶中硬脂酸钙含量[J]. 分析仪器 2011(03)

- [13].M-sol洗涤白膜法汇集血小板及其保存[J]. 中国输血杂志 2010(S1)

- [14].白膜法手工制备血小板与机制血小板的质量分析[J]. 临床输血与检验 2018(01)

- [15].一次盐水精制膜法工艺与钡法工艺的运行比较[J]. 化工设计通讯 2018(08)

- [16].膜法反渗透浓盐水处理工艺的应用[J]. 低碳世界 2017(05)

- [17].膜法脱硝装置运行总结[J]. 石化技术 2015(03)

- [18].膜法气体除湿的研究进展[J]. 化工时刊 2014(03)

- [19].膜法除硝技术与传统钡法技术的探讨[J]. 中国氯碱 2014(09)

- [20].膜法处理在电厂中的应用[J]. 科技与企业 2013(01)

- [21].膜法除硝扩能改造能效对比[J]. 中国氯碱 2013(08)

- [22].膜法除硝生产运行情况总结[J]. 中国氯碱 2011(02)

- [23].新型生物转盘两种挂膜方式的比较研究[J]. 广东化工 2017(12)

- [24].膜法除硝冷冻单元技术改造[J]. 氯碱工业 2015(11)

- [25].DIY瘦腿膜法,打造性感美腿[J]. 祝你幸福(午后) 2011(10)

- [26].膜法除硝装置运行总结[J]. 氯碱工业 2014(10)

- [27].双层刮膜法中聚砜膜结构的控制和性能研究[J]. 膜科学与技术 2011(02)

- [28].膜法除硝装置改造总结[J]. 中国氯碱 2010(11)

- [29].钡法和膜法除硝的技术经济对比[J]. 中国氯碱 2008(07)

- [30].低压膜法提氢技术应用小结[J]. 中氮肥 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7487840e1907c6a4accff50.html