# 对计算机在测控领域应用的研究

（辽东学院机械电子工程学院，辽宁丹东118003）

摘要：随着微电子技术、计算机技术、软件技术、网络技术的高度发展及其在电子测量技术与仪器上的应用，新的测试理论、新的测试策略、新的测试领域以及新的仪器结构不断出现，在许多方面已经突破传统仪器的概念，电子测量仪器的功能和作用已经发生了质的变化。虚拟仪器这种计算机操纵的模块化仪器系统在世界范围内得到了广泛的认同和应用，本文主要研究了计算机在测控领域的应用。

关键词：计算机技术；测控领域；虚拟仪器；研究设计

一、虚拟仪器的基本概念及特点

1．不强调物理上的实现形式

虚拟仪器通过软件功能来实现数据采集与控制、数据处理与分析及数据的显示这3部分的物理功能。其充分利用计算机系统强大的数据处理能力，在基本硬件的支持下，利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以及测试结果的显示等，通过软、硬件的配合来实现传统仪器的各种功能。

2．在系统内实现软硬件资源共享

虚拟仪器的最大特点是将计算机资源与仪器硬件、DSP技术相结合，在系统内共享软硬件资源。它打破了以往由厂家定义仪器功能的模式，而变成了由用户自己定义仪器功能。使用相同的硬件系统，通过不同的软件编程，就可实现功能完全不同的测量仪器。

3．图形化的软件面板

虚拟仪器没有常规仪器的控制面板，而是利用计算机强大的图形环境，采用可视化的图形编程语言和平台，以在计算机屏幕上建立图形化的软面板来替代常规的传统仪器面板。软面板上具有与实际仪器相似的旋钮、开关、指示灯及其他控制部件。在操作时，用户通过鼠标或键盘操作软面板，来检验仪器的通信和操作。

二、虚拟仪器的硬件与软件构成。

基于数据采集的虚拟仪器系统的这种方式借助于插入计算机内的数据采集卡与专用的软件如LabVIEW相结合，通过A/D变换将模拟、数字信号采集到计算机进行分析、处理、显示等，并可通过D/A转换实现反馈制约。根据需要还可加入信号调理和实时DSP等硬件模块。GPIB仪器系统的构成是迈向虚拟仪器的第一步，即利用GPIB接口卡将若干GPIB仪器连接起来，用计算机增强传统仪器的功能，组织大型柔性自动测试系统，技术易于升级，维护方便，仪器功能和面板自定义，开发和使用容易。它可高效灵活地完成各种不同规模的测试测量任务。利用GPIB技术，可由计算机实现对仪器的操作和制约，替代传统的人工操作方式，排除人为因素造成的测试测量误差。同时，由于可预先编制好测试程序，实现自动测试，提高了测试效率。

虚拟仪器的软件体系构成是构成一个虚拟仪器系统，基本硬件确定以后，就可通过不同的软件实现不同的功能。软件是虚拟仪器系统的关键。没有一个优秀的制约分析软件，很难构成一台理想的虚拟仪器系统。根据VPP系统规范的定义，虚拟仪器系统的软件结构应包含I/O接口软件。I/O接口软件存在于仪器与仪器驱动程序之间，是一个完成对仪器寄存器单元进行直接存取数据操作，并为仪器与仪器驱动程序提供信息传递的底层软件，是实现开放的、统一的虚拟仪器系统的基础与核心。在VPP系统规范中，详细规范了虚拟仪器的I/O接口软件的特点、组成、内部结构与实现规范，并将符合VPP规范的虚拟仪器I/O接口软件定义为VISA软件。每个仪器模块均有自己的仪器驱动程序。仪器驱动程序的实质是为用户提供了用于仪器操作的较抽象的操作函数集。对于应用程序来说，它对仪器的操作是通过仪器驱动程序来实现的；仪器驱动程序对于仪器的操作与管理，又是通过I/O软件所提供的统一基础与格式的函数库的调用来实现的。对于应用程序设计人员来说，一旦有了仪器驱动程序，在不是十分了解仪器内部操作过程的情况下，也可以进行虚拟仪器系统的设计工作。虚拟仪器驱动程序是连接上层应用程序与底层I/O接口软件的纽带和桥梁。

三、虚拟仪器的整体设计

在科学研究与工程实验室里，有各种各样的仪器与设备。如何提高它们的综合使用效率如何对它们进行更有效的管理是仪器用户值得考虑的理由。目前，最有效的策略是采用“虚拟仪器”技术。即充分利用计算机强大的管理与处理能力，以此为基础，将实验室相关设备搭配起来，构成一种全新的实验环境。

虚拟仪器用户可以才艮据自己的需要灵活地定义仪器的功能，通过不同功能模块的组合可构成多种仪器，而不必受限于仪器厂商提供的特定功能。虚拟仪器将所有的仪器控制信息均集中在软件模块中，可以采用多种方式显示采集的数据、分析的结果和控制过程。这种对关键部分的转移进一步增加了虚拟仪器的灵活性。由于虚拟仪器关键在于软件，硬件的局限性较小，因此与其他仪器设各连接比较容埸实现。而且虚拟仪器可以方便地与网络、外设及其他应用连接，还可利用网络进行多用户数据共享。虚拟仪器可实时、直接地对数据进行编辑，也可通过计算机总线将数据传输到存储器或打印机。这样做一方面解决了数据的传输问题，一方面充分利用了计算机的存储能力，从而使虚拟仪器具有几乎无限的数据记录容量。虚拟仪器利用计算机强大的图形用户界面（GUI），用计算机直接读数。根据工程的实际需要，使用人员可以通过软件编程或采用现有分析软件，实时、直接地对测试数据进行各种分析与处理。

参考文献

[1]李刚，林凌.LabVIEW——易学易用的计算机图形化编程语言[M].北京航空航天大学出版社.

[2]袁翔，等.基于总线式的虚拟仪器系统[J].机电工程，2008（4）.

[3]刘君华，贾惠芹，等.虚拟仪器图形化编程语言—Lab-VIEW教程[M].西安电子科技大学出版社.

[4]施珍珠，张玮，等.虚拟仪器技术[J].国外电子测量技术，2012（1）.

作者简介：张子超，男，籍贯：辽宁省葫芦岛人，学历：本科，就读于辽东学院机械电子工程学院B1504测控技术与仪器专业，学号：0614150418，研究方向：测控技术与仪器。.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac655be036ac229ca740aeda.html