# 配网自动化建设与运行管理问题研究潘海容

(国网黄冈供电公司湖北省438000)

摘要：配网作为电力系统的末端部分，与用户直接联系，配网运行质量影响着电网的安全稳定运行，也直接影响着供电的稳定性和可靠性。只有保障电网的安全稳定运行，人们的生产生活才不会受到影响，为了最大程度地保障电网的稳定，我国大部分地区已经进行了配电自动化建设，从而更好地保障电网的安全稳定运行。但是，当前我国很多地方的配网自动化建设存在问题，不利于电网的稳定性运行，也不利于电力事业的发展，因此，加强配网自动化建设，保障电网安全稳定运行具有重要的现实意义。

关键词：配网自动化建设；运行管理；问题；控制措施

1导言

当今电力企业中，配网自动化技术的应用得到了快速的发展，但其建设和运行管理过程中存在的很多问题，制约着配网自动化发展速度和应用水平。在实际操作中，通过重视配网自动化的管理，促使进一步提高供电可靠性，并在此基础上分阶段分步骤实现全网自动化，提升企业经济效益。

2配网自动化建设概述分析

配网自动化建设是结合计算机技术、信息技术以及通信技术等实现配网系统的自动化管理，其核心内容是对电网结构、用户用电情况、配网信息和数据等进行的自动化管理。配网自动化建设工作原理是隔离出现故障的电路和其他电路元件,对非故障区继续正常供电,通过配网自动化建设，可以避免因局部线路故障而引发的大规模停电现象的发生。配网自动化建设在我国起步较晚，但是发展很快，并取得了阶段性的成果，从技术上来说，我国基本已经实现了配网自动化建设。

3配网自动化建设与运行管理中存在的问题分析

3.1设计方面存在的问题

配网自动化建设工作与众多的专业技术以及管理等工作存在密切联系，需要有完善的设计，才能确保建设工作顺利实施。但是，很多的建设部门只考虑到配网自动化建设的资金投入，忽视其建设质量，且部分建设部门急于缩短施工周期，其设计方案考虑不够全面，导致配网自动化的设计存在不足。

3.2配电网自动化建设过程中重点不够明确

配电网自动化建设是一项综合性的工程，需要各个部门的有效配合。各个部门必须对整体的建设要求有所了解，掌握工作的重点，与其他部门进行良好的协调与配合。但是现实的情况却是很多部门只关注自己部门负责的工作，没有从整体上把握建设工作的要求，部门之间的协调与配合也不够，工作的协调统筹能力低下，导致建设效率低下，工程缺乏协调性。一旦配电网自动化建设工作缺失了协调性将会导致建设工作秩序混乱，资源浪费等问题。

3.3配电自动化建设中工作协调性不足

配网自动化建设是一项涉及多个环节、多个程序的工程，建设部门需要对配网自动化建设的整体有一个比较详细地了解，需要掌握配网系统的核心，建设过程中协调各部门的保证配网自动化工程的顺利完成。但是，当前很多配网自动化建设过程中，很多供电企业没有协调工作的能力，机械化地按照计划完成工程进度而忽视了工程的整体协调性，忽视了整体核心的配网自动化建设，使得配网自动化建设因为失去核心而导致工程建设混乱，没有合理配置资源，导致了资源的浪费。

3.4配网自动化系统技术问题分析

网络平台的建设和通信的选取、操作所应用的电源等都存在一些问题。详细来说，设备和系统存在的安全问题主要为：因为配网自动化设备的终端基本上都安装在户外，非常容易受外界的环境影响，电子设备故障率比较高；开关操作电源的选取也是难题。另外，配网自动化在实现过程中需要各个通信方式之间的有效配合，通信可靠性得不到保证，实际操作中存在较大难度。

4配网自动化建设与运行管理控制措施分析

4.1重视配网自动化建设的规划工作

若是配网自动化建设的规划工作出现失误，则会影响配网的建设进程以及工作质量，且由于配网自动化建设投入大量资金，规划工作的不足将影响其经济效益。配网自动化建设的规划工作需要与供电系统的实际工作强度、技术要求以及人们对配网的供电需求等因素相结合，合理制定配网自动化建设流程，确保规划内容全面、详细，从配网自动化的长期运行角度考虑，尽量完善规划内容，并制定相应的制度；同时，根据配网建设工作的实际情况，分布落实规划工作，确保规划工作可以成功实施后加强推广工作，从而加快配网自动化建设工作。

4.2提高配网自动化的设计水平

配网自动化设计对于配网的建设非常重要。为此，电力企业应当选择专业的设计单位，并结合配网自动化建设实际，提升配网自动化设计水平。首先，在配网自动化设计时应遵循以下原则:一是系统化原则，避免出现信息孤岛现象，从而确保系统的设计质量。二是软硬件层次清晰，保证系统的实用性。三是重视冗余设计，提升系统可靠性。四是重视标准化设计，尽量采用通用设计标准。其次，应注意配网自动化设计中的难点，并采用合理的措施加以改进。比如光纤网络建设。本身光缆敷设已经比较困难，需要采用顶管过路方式，这种方式对施工环境的要求又比较高。但相对来说光纤网络建设的施工环境比较复杂。显然，这对于光纤网络的建设非常不利。对这种问题，可以采用实施多种模式通信方式来解决。如利用光纤以太网、光纤双环自愈及移动通信GPRS的无线业务组织多层次的缓和通信方式，并按需分配，因地制宜。最后，在配网自动化设计中，还应当实际考虑当地规划、上级电网发展变化，并根据实际需求进行情况调整。同时，还应当与当地政府部门进行沟通，综合考虑城市规划、建设等，从而保证配网自动化设计的顺利开展。

4.3加强配网自动化系统设备维护

为了保证系统的稳定运行需要对系统定期维护，主要分为以下几点：维护好终端设备；维护通讯光纤的同时还要做好检修工作；对计算机设备和数据图形进行维护，可以对维护工作实施外包；城区出现施工或者存在异动状况，需要对部分设备及时更换，不断更新数据的录入；在实际运行中可能出现不能接受数据的现象，或者是数据出现中断，这种现场的原因就是配网自动化终端在接线方式上有误，电源被烧坏，或者是装置出现掉电导致的。

4.4提高配网自动化安全措施

在规划配网自动化建设的整体方案时制定安全措施，并随着建设工作的落实不断完善安全措施，且需要按照国家配网自动化建设的相关要求制定安全措施细则，针对自动化中使用的网络管理技术、网络安全技术以及隔离措施等进行合理应用，从而满足配网自动化的运行需求。同时，需要结合配网运行的日常工作制定运行管理措施，严格按照制定的管理措施执行工作，并且针对内网和外网使用的设备采取隔离措施，进而使配网达到安全运行状态，满足用户对电网供电能力的需求。此外，为使配网拥有安全的运行空间，相关的技术人员则需要在配网自动化建设中采用主站硬件设备加密、终端设备软件解密的形式，落实安全防护工作，并配以安全模块的形式严格控制访问权限，避免出现信息泄露影响配网自动化运行。可见，配网自动化建设中需要采取与之相适应的安全措施。

5结论

总之，为使配网自动化能够提供优质服务，需要重视配网自动化建设与运行管理，解决工作中遇到的问题，提高建设与运行管理质量。针对配网自动化建设和运行管理问题，主要采用加强配网自动化运行维护工作、重视配网自动化建设的规划工作、提高配网自动化安全措施、建立配网自动化信息交流平台等措施，从而增加配网的稳定性和安全性。

参考文献：

[1]黄立裕.配网自动化问题分析及规划建设[J].通信电源技术,2016,33(06):139-140.

[2]李翔,唐欣.配网自动化建设与运行管理问题研究[J].化工管理,2016(35):198.

[3]江嘉健.配网自动化建设与运行管理问题研究[J].信息通信,2017(02):284-285.

[4]陈坤明.配网自动化建设及运行管理问题的研究[J].科技展望,2016,26(05):185.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/accbff6b811c52ea24491152.html