# 水利工程项目施工质量控制措施的探究

天津市水利工程有限公司天津300222

摘要：本文简要阐述了影响水利工程施工质量的因素，并进一步探讨了水利工程施工质量控制措施，旨在通过切实的措施与对策，促使水利工程项目的施工质量，迈上全新的质量标准台阶。

关键词：水利工程；施工标准；质量控制

一、水利工程施工前的组织工作

通常情况下，在进行水利工程项目建设过程中，会涉及到多方面的组织工作，而通过对组织工作的健全与完善，则是确保水利工程施工质量的前期准备内容。①在进行水利工程项目施工管理前，应优先进行相关项目监督管理体系的构建，并选取出具有管理经验及专业监管能力的人员，共同组成水利工程施工质量监管队伍，且要确保与监理人员的实时沟通与交流，促使施工质量从监管程度与标准方面得到有效保障。②在逐步建立并完善水利工程项目施工质量控制体系的基础上，更要同步进行工程项目内部的管理工作。并针对工程管理人员的个人能力与素质，进行集中性的定期专业性知识与管理能力培训，且需同步进行施工质量安全管理意识方面的教育工作，以此促使工程管理人员综合素质的提升，这对于施工质量的管理将具有较大的促进与提升。

二、施工工艺与技术措施

①对所涉及到的工艺与技术文件等，要进行明确的审批以及更为严格的审核，并依照水利工程施工合同文件中所约定出的内容，将合同双方所提出的各项施工内容与指标（如施工工期标准、施工组织设计规划以及施工中所应用到的工艺与技术图纸等），进行审批。②对于施工过程中所涉及到的重点施工位置，作为工程项目的管理方，应督促施工承包方在完善准备施工工艺流程的基础上，积极制定出较好的施工方案及与之相对应的应急预案，并将设计方案提交至监理公司，待监理工程师审核且认定后，方可进行后续施工作业的开展。③督促施工承包方对水利工程施工中所应用到的材料、机械设备以及其他工器具等，进行良好的日常运维及保养，并在对应用设备与材料等进行质量检查后，及时完善并做好相关的记录工作，以此促使各类材料、机械设备以及其他工器具的应用参数，都能够符合水利工程施工建设的需求标准。

三、质量控制方式

（1）事前控制

在水利工程施工前所构建起的监督管理部门或体系，要在施工的整个过程中做好施工质量的控制工作，而处于事前控制阶段的主要内容则可涉及到如下内容。①做好对工程数据资料的审核工作，并严格检查施工场地内水、电、工程材料以及机械设备等供应情况，对于施工场地中机械设备以及施工人员的进出路线等，都要做出严格的审查。②对水利工程项目中相关的施工方案以及相关的组织设计等工艺与技术文件进行审核，对施工质量要严格按照设计图纸的标准要求进行控制。同时，要应用质量控制措施，对较易出现质量问题的方面，制定出具有针对性的技术依据与措施，并加强对各项工艺与技术的理解与认知，以避免水利施工中质量问题的出现。③对施工中所涉及到的测量工作进行积极的监督与管理，并要积极融入到对基准点的测量与复核工作中，对于需要在施工前完善的内容，如施工区域的地形图测绘，地质情况采样检验以及测量控制网的布设等，都要进行积极的监督与系统化的管控。④督促施工方做好各个分类项目及施工区域的人员分配，并由此构建起隶属于各个施工区域的工程小组。其中，组内成员至少包含一名管理人员和一名技术人员，而对于施工人员的调配，则可依照实际施工的规划要求来设定。在施工方对各个施工位置进行工程小组的配备后，更要督促其同步进行以区域范围为标准的质检员与安全员的设定，且要对工程小组的安全常识与质量配备情况进行考核与检查，以此促进施工质量得到良好的控制。

（2）事中控制

在水利工程施工的过程中，所要进行监督与管控的内容为：①进行水利工程施工时，相关的管理人员可通过各类监督与检查方式，来确保工程的施工质量。如查阅各项施工内容记录，对所存在问题的解决情况做出跟进；对于突发事件的应急预案、应对措施进行审核；对施工现场工序、人员及机械设备的进出通道设置以及工艺与技术的应用情况进行检查等。②严格控制施工现场，对于出现违规操作的情况要进行及时、准确的制止，且在事中要指明错误内容与改进意见，并在事后对违规操作情况进行两方面的处理。其一，要加强施工人员的规范化操作，对于专业知识与岗位技能有所欠缺的人员，更要做好培训与教育工作；其二，对于出现错误操作的人员，更要做出相应的物质处罚，并责令其参加培训，在培训考核通过后，方可再次进入施工岗位进行操作。③进行施工区域范围内的安全检查，如施工现场周边的环境情况等，都是需要在施工过程中所极力监督与管控的区域，若存在周边环境会对工程项目造成安全或质量影响等因素，则应及时做好相关的防范工作，并由此建立起针对施工区域周边的安全质量应急预案，在无法精确控制施工区域周边影响因素的前提下，应急措施的制定也是促进工程项目施工质量得以确保的关键点。④在对隐蔽工程进行检验时，应督促施工方做好自检工作，待自检合格后，再进行验收单的填写与上报。在经过监理工程师对其进行审核验收后，才能确认此项隐蔽工程的施工质量是否符合设计要求标准。在此过程中，若存在隐蔽工程质量未达标等情况，则应督促其及时做出处理与改进，并在问题解决后再次进行验收工作。

（3）事后控制

当水利工程项目建设结束后，便可进行初步验收工作的开展。在进行初步验收过程中，不仅要依照严格的流程标准进行检验，还要同步进行质量评估报告的制订以及验收资料的总结等。

四、质量监督管理要点

（1）施工标准监督管理

①监理公司需要经由发包方的许可，在施工合同限定的时间区间内，对承包方进行进入施工现场的例行通知，并要告知承包方在进入施工现场的同时，将施工图纸中所涵盖的材料、机械设备以及与之相关的人力等做同步的准备，这不仅是确保施工工期、施工流程以及施工质量的基础性因素，更会为水利工程施工质量的管控工作，奠定下坚实的基础。②发包方依照合同约定的内容做好相应的移交工作，如道路、供水、场地等。同时，在做好开工准备工作后，承包方要提交开工申请，并由监理公司检查合格后，将结果反馈给发包方，然后进行开工令的签发。③在工程开工过程中，若出现因承包方因素而导致水利工程未能依照开工时限进行开工作业，则作为工程项目施工的监督与管理机构，监理公司应及时将未能开工的原因，对发包方进行相应汇报，并督促承包方在限定的时间范围内，及时进行相关问题的处理与解决，在确保后续施工质量不受到影响的前提下，在规定的时间范围内做好赶工方案的制定，并由此进行赶工措施报告的提交，待赶工方案经审批通过后予以落实执行。

（2）材料制品等质量管理

①对于水利工程项目中所应用到的常见材料，如水泥、钢筋、砂石以及止水带等，应由采购人员针对设计图纸的要求标准进行精确采购，不仅材料的规格、尺寸、标号以及应用范畴等要与施工图纸相一致，更要确保采购材料都具有出厂的质检证明与合格证。并且，在材料的运输、进场以及后期的应用过程中，各个环节都应由质检员对材料的质量进行逐步的检验，以此确保施工质量得到良好的控制。同时，对于材料的摆放与储存，也应依照施工区域的前期规划，将材料放置在符合条件的空地或仓库之中，以此在确保材料质量的同时，也避免因外界因素而导致的材料损毁，从而导致投入成本的显著提升。②材料检验过程中，应对检验结果进行监督检查，并对所应用的相关材料等进行抽样检测，若出现材料质量不满足施工应用标准，则应将此类材料运输出施工现场，予以退场处理，并由此对采购部门及质检部门的相关人员进行处理。

参考文献

[1]何洪明.水利工程施工质量问题分析及质量控制措施探究[J].建筑技术开发，2016，43（7）：133-134.

[2]范伟.水利工程施工质量控制措施及方法探究[J].建筑工程技术与设计，2016（23）.

[3]王承树.水利工程施工质量管理措施探究[J].建筑工程技术与设计，2016（24）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad43c3ba07a68e48973ad8b4.html