# 浅析调度自动化设备的检修与管理续向军

(国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州034000)

摘要：在当今社会，随着经济社会的迅速发展，电力调度自动化系统也在不断的优化与升级。使得电网的运行管理模式在某些方面发生了明显变化，如电网运行方式逐渐趋于复杂化与规模化的方向发展。如此一来，需要工作人员结合现有的技术对电力调度自动化设备进行严格管理，以达到确保电网安全运行的效果。针对于此，本文主要结合电力调度通讯自动化系统存在的主要问题，进一步指明现阶段做好电力调度通讯自动化设备的检修与管理工作的措施，以促进电网的稳定运行，仅供参考。

关键词：电网运行；电力调度；自动化设备；检修与管理

引言

随着经济社会的不断发展，自动化设备也迅速发展起来。调度自动化系统的智能水平不断上升，各专业对于调度自动化系统的安全稳定运行要求也越来越高。巡视、定检、检修是维持调度自动化系统必要手段，当系统处于不同的运行状态下的情况下需要相应地调整周期，例如处于系统发生缺陷、特殊保供电时期需要缩短周期，而目前对于调度自动化系统的状态评估研究不足，大多依赖于感性评估，缺乏准确的状态评估，难以针对性地调整运维策略及检修计划。

1电力调度自动化设备的相关概述

电力调度自动化设备在具体的组成结构方面，主要可以分为两大类，为通信设备与服务器。其中，通信设备的主要功能为辅助调度信息进行有效传递，解决以往调度系统人员工作效率低下的问题，同时也解决调度系统工作人员工作量过大的问题。从属性上来看，通信设备属于通信系统中的重要组成部分，是确保电力调度自动化有效运行的基础设备。极大程度上可以完成前期信息采集工作与后期信息传递工作，并完成后续输入等方面的信息传递工作，具有一定的应用意义。服务器属于调度系统的关键组成结构，我们不能单单将其理解成为一种结构或者设备，从应用意义上来看，服务器属于调度系统的指导中心，充当指挥中枢的作用。一般来说，服务器具有主服务器与备用服务器之分，但是整体的功能与作用是大体相同的，皆为存储各类在调度过程中存在数据，并根据系统具体的运行情况，发出调度指令。为了确保调度的安全性与平稳性，服务器必须满足存储空间够大的要求，以确保数据的安全存储与系统的安全运行。

2现阶段电力通讯设备自动化设备存在的运行问题

2.1系统自身的运行问题

在早期规划设计通讯设备系统的时候，具体的施工环节存在一定的误差或者不合理情况，导致后期的使用存在较多的隐患问题，如中断或者严重故障。这对于通讯系统的安全运行，起到了较大的威胁影响。另外，系统的组成结构方面仍旧沿用比较老旧的构件，使得设备出现损坏问题时，无法第一时间找到与之相匹配的构件，得不到及时修复；电力调度自动化系统中的报警类设置过多。虽然从某种程度上来说，在系统中安置报警装置可以有效地起到监督与管理的作用，辅助工作人员判断故障点，但是过多的报警装置会适得其反，系统在实际运行的过程中，多数功能无法得到及时发挥，一旦出现故障问题，过多的报警装置很容易对系统自身的安全监督造成误导，阻碍监督管理工作的进一步执行；系统装置设备的老化问题较为严重。自动化通讯系统在连续使用的过程中，需要长时间保持连续运行的状态，如此一来，使得设备容易出现老化的问题，运行效率大幅度降低。最重要的是，老化的通讯设备系统无法满足实际的运行要求，因而在实际运行的过程中，比较容易出现运行故障或者信号中断等问题。

2.2人为方面的管理问题

在对一些无人值班变电站进行检修的过程中，不难发现，由于现场缺乏调度人员和现场的集控人员，使得检修人员无法与相关负责人进行直接沟通，找到具体的故障点位置，阻碍检修过程的有效实行。由于缺乏现场的调度人员，多数工作人员在实际工作当中，无法准确地定位自身的职能角色，多会在调度端计算机上进行直接遥控，兼备检修人员与操作人员的职能，这无疑是给电力调度自动化设备的检修工作带来了工作隐患。主要体现在：工作人员兼备多种职能角色，管理方面难以做到位，在实际检修过程中比较容易引发多种漏洞问题，不利于调度系统的安全运行。

2.3调度人员自我学习热情较弱

在现代科学技术快速发展的背景下，任何一个行业的工作人员都需要不断学习，电力调度人员更应该加深自我认识，确保电力系统电力调度自动化管理工作的顺利落实。

3优化电力调度自动化设备检修与管理的相关措施

3.1通讯自动化设备的检修方法

针对现阶段通讯自动化设备存在的隐患问题，工作人员必须做好日常的检修工作，确保电力调度系统的运行安全性。①工作人员需要重点检查设备易出现故障点的位置，针对具体的故障点位置进行故障排查工作。与此同时，运维检修人员需要切实地做好细微处的检修工作，避免因小失大。这就需要检修人员具备过硬的专业知识与实践经验，可以及时地检测出容易忽略的故障位置。②在检修设备的时候，工作人员还需要确保检修过程的协调性与合理性，结合现场具体的故障情况，让工作人员进行分工处理，完成自己比较擅长的检修部分，既可以确保检修效率的有效提升，又可以确保检修质量的有效提升。③应该将定期检修设为日常检修的重点内容，对具体的故障问题进行消缺处理，确保系统运行的安全性与合理性。

3.2强化电力科学调度

在电力系统电力调度自动化系统运行过程中，其科学、合理的调度作业是确保电力系统安全稳定运行的关键。电力系统实际运行过程中，通过完善电力系统调度策略，其自身电能质量及备用容量能够得到充分满足，在电力系统有功功率平衡约束条件及网络损失因素影响可控性的前提下，能够保证整个电力系统在实际运行中支出最低运行成本及燃料费用，科学分配发电及机组之间的负荷参数，从而达到电力系统终端用户用电可靠性的目的。总体来说，电力调度自动化管理的工作人员可以在电力系统调度时与电力系统实际状况相结合，将系统运行可靠性及安全性满足的约束条件作为依据，基于电力系统运行方式，在各个发电机机组中融入有功负荷参数，加强电力调度自动化管理对系统有功符合参数的控制。

3.3加大技术培训力度

增强技术培训，加强调度人员的综合素养。由于新设备、新技术、新材料的不断使用，电网的水平越来越高，对调动员的业务能力也提出了新的要求。为了保证电力调度自动化系统存在的价值充分的发挥出，调动人员需不断丰富自身知识，加强业务能力，以做好本职工作。培训工作需以实用为主，重视岗位练兵与技术培训。

3.4全面实行自动化运维系统管理

电力调度自动化设备主要依靠计算机信息技术实现程序化管理，为了确保程序化管理的合理性与高效性，需要全面实行自动化运维系统管理予以实现。对于具备监管能力的信息系统而言，可以适当地融入通信技术与遥感技术，制定科学化、合理化的自动化运维管理系统，落实好调度自动化设备的日常运行要求，从根本上确保调度自动化设备的运行安全。

结语

总而言之，做好电力调度自动化设备的检修与管理工作，对于维护电网系统的正常运行与安全运行有着重要的实施意义，必须予以重点执行。这就要求从事于调度自动化设备的检修与管理工作的相关人员，应该明确自身的工作职责，积极更新运维技术，做好操作方面的管理工作，达到均衡运行的要求。除此之外，针对现阶段调度自动化设备存在的运行问题，相关人员应该结合具体的管理措施解。

参考文献:

[1]赵伟聪，薛守磊，冀戈.浅析调度自动化设备的检修与管理[J].通讯世界，2016（9）：179~180.

[2]张荔，杨琴.试论调度自动化设备的检修与管理[J].大科技，2017（28）.

[3]刘方方，杨慕华，孙嘉，等.浅析调度自动化设备的检验测试及运维[J].电子制作，2016（13）：73.

[4]朱元成.调度自动化系统管理问题分析和对策[J].电力信息与通信技术，2004，2（2）：35~38.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/adea511673450c8666f711eb.html