# 如何提高建筑结构设计中建筑的安全性

山东省邮电规划设计院有限公司山东济南250101

摘要：建筑物质量的好坏和建筑物安全性能是由建筑结构设计人员所决定的，所以，在建筑设计中设计人员的作用越来越重要，在设计中，设计人员对质量安全的辨别能力也要不断的提高，在建筑结构设计的安全性方面也要不断的提高，从而促使建筑结构设计更加的科学合理，建筑结构问题涉及到多个领域，在工作中要和实际情况相结合，对建筑设计进行合理的分配和优化。基于此，本文就针对建筑结构设计中建筑的安全性进行分析。

关键词：如何提高；建筑结构设计；建筑安全性

中图分类号：TU318文献标识码：A

1引言

在建筑结构设计中提高建筑的安全性需要多方面的协同合作，建筑工作人员要充分意识到建筑质量安全的重要性，提高建筑结构设计中对安全质量问题的重视程度，总结经验在实践中进步，推行创新。建筑设计人员要本着实事求是的工作态度，确保建筑结构设计的科学、合理性，统筹平衡建筑质量各个决定性因素，使建筑质量得到一定的保障。

2结构设计及施工中的安全问题

2.1结构设计环节不规范

建筑结构设计图中必须涵盖的设计指标分别有:建筑结构选用材料及裂缝控制等级、建筑结构抗震等级及活荷载限制和建筑结构体系及基础类型等。科学合理的建筑结构设计必须尽可能将建筑施工建造过程中可能出现的问题进行分析和说明，并按照技术规范要求展现在设计图纸上。建筑结构设计的不规范操作具体表现在使用旧图集、作废图集，建筑楼层与楼高、地上与地下结构标号、柱号等重要信息没有作明确标识等导致结构图和施工图内容不符，造成建筑施工不规范，现场作业随意混乱，影响建筑整体质量，对建筑安全性造成威胁，情况严重时会造成重大损失。

2.2建筑基础选型不合理

建筑基础选型质量直接影响着建筑结构设计的实用性、安全性、合理性以及科学性。建筑在基础选型方面不合理最突出体现在高层建筑中，尤其是地上、地下空间综合利用的高层建筑，部分不合理的建筑基础选型存在地基承载力不足而楼层过高导致后期地基沉降，建筑楼体变形、不稳定等问题。这些因素综合导致建筑安全系数下降，使建筑整体质量降低，使用寿命较短，突发事件时还有可能造成更为严重的人员伤亡和经济损失，从另一个角度来看，非常不利于社会稳定和建筑建造业的发展。

3提高建筑结构安全性的具体措施

3.1提高结构设计人员的安全意识

在建筑结构设计过程中，想要提高建筑结构设计的安全性，就需要不断提高建筑结构设计人员的安全意识。建筑结构设计是一项比较系统的工作，这项工作的更好开展，需要结构设计人员有一个严谨的工作态度，并有效的重视结构设计工作，且要具备扎实的理论功底。在这个过程中，结构设计人员应该加强对结构整体的概念设计，并重视每个基本构件的设计，不断学习结构设计中的相关规范，在实践中不断总结经验。为了提高建筑结构设计的安全性，结构设计人员应该及时更新结构设计理念，深刻认识结构设计中抗震性能设计的重要性，重视建筑结构设计的安全性，进而有效提高建筑工程的整体质量。

3.2对设计图的进一步调整和完善

建筑结构中建筑设计图的作用很重要，施工图使施工基础和前提，也在建筑工程中有重要的因素，建筑设计图中出现的问题也在施工设计中表现了出来，在多种因素中表现出来，所以建筑设计图中出现的问题在建筑设计中表现出来，对日后的工程有很大的影响，造成了不良后果，而且这种影响是久远的，是不可的逆性的，所以在建筑工程施工前，对建筑之前的工作要进行反复的研究，减少问题的出现，不断的调整和优化建筑设计图，在建筑施工和价值实现有一定的要求。在建筑结构设计中，对设计师的要求非常严格，需要设计师遵守设计规范工作，把严谨的工作态度、有限的科学方法和良好的作风结合起来，对建筑结构设计有效的核实，把设计图中的相关细节和关键步骤做以明确的标志，不可缺漏重点的信息。设计图的出现，要召集多方专家进行技术讨论，还需要采纳水电设计人员的意见，对建筑设计本身的合理性、科学性和实践性有一定的保障，设计人员要做好随时调整设计图的准备，施工人员在建筑过程中如果出现问题时，需要向设计人员进行反馈，设计人员要认真修改设计图，从而确保图纸设计和施工过程中出现较大的偏差，减少误差，为建筑的安全性提高奠定基础。

3.3科学的合理进行建筑基础选型

建筑项目所处区域地质相关情况和建筑外形设计情况是建筑基础结构选型中特别重视的主要指标。进行合理的建模计算，设计人员拿到设计图之前应该了解设计图中涉及到的建筑外形特征和建筑工程所在地理位置的地质状况，设计人员和施工相关人员要做深入的沟通，从而确保建筑基础选型，做好各方面的工作，确保设计建筑基础施工，从而在实践中具有合理性和可操作性。

3.4优化建筑结构抗震设计

在建筑工程结构设计中，抗震设计十分重要且必要，对增强建筑安全性意义重大，所以设计人员要引起高度重视。例如，为优化建筑结构抗震设计、提高结构抗震性能、增强建筑安全性，设计人员必须做好几方面工作:一是科学布局建筑对地震外力能力的吸收与传递途径，确保建筑的墙、支柱、梁的轴线处在同一个平面上，形成建筑结构构件双向抗侧力体系，以便在受到地震的作用时能呈弯剪破坏，并尽量在墙的底部产生塑性屈服。连梁则适宜在梁端产生塑性屈服，使变形能力与弹性足够强。在充分发挥墙段的抗震作用之前，要遵守弱梁强墙的基本原则，提高墙肢的承载力，预防墙肢剪切破坏，从而显著增强建筑结构的抗震能力。二是依据抗震等级对建筑结构设计中的墙、梁、柱的节点进行相应的抗震构造设计，保证建筑能在地震作用下满足设防标准。同时，为确保钢筋砼结构能在地震的作用下拥有足够强的承载力与延性，要依据弱梁强柱、弱弯强剪、弱构件强节点的基本原则进行设计，科学选择柱截面的尺寸，合理控制柱的轴压比，并重视满足构造配筋要求，特别是加强对节点的构造设计。三是设计多道建筑结构抗震防线，也就是在建筑抗震结构体系中，那些具有较好延性的构件受到地震的作用要先打到屈服，承担抗震第一道防线的职能，其他结构构件则在抗震的第一道防线屈服之后再依次屈服，形成抗震的第二道、第三道甚至更多道防线，如此才能确保建筑结构抗震设计的安全性有效。

3.5加强对施工人员的工作监督

在造成建筑结构的安全隐患的问题当中，建筑施工人员的偷工减料、粗制滥造的行为是其中一个重要的因素。所以，随着我国建筑行业的不断发展，应该加强对建筑结构施工工作的规范，有效避免施工质量事故的发生。针对此，建筑施工单位应该严格按照国家的相关规范开展结构施工工作，在满足国家的相关规范的前提下，对结构的施工方案进行优化和完善。对施工中遇到的一些不合理问题提出有效的解决对策，避免安全质量问题的发生。同时，建筑施工队伍还应不断提升整体素质，从而推进我国建筑施工技术水平的提高。

结束语

总而言之，在建筑结构设计的过程中，需要重视结构的安全性，只有这要才能够提高建筑的整体质量。作为建筑结构设计人员，应该加强对建筑结构设计工作的研究，不断利用新的技术来开展建筑结构设计工作，进而有效提高建筑工程的安全性。

参考文献

[1]李晓莉.建筑工程设计中如何提高建筑结构安全性分析[J].江西建材,2016,02:32+36.

[2]侯捷.在建筑结构设计中提高建筑安全性的几点思考[J].江西建材,2016,13:32+35.

[3]李书源.浅谈在建筑结构设计中如何提高建筑的安全性[J].建材与装饰,2016,28:110-111.

[4]张晨宵.建筑结构设计中如何提高建筑的安全性研究[J].江西建材,2016,23:24-25.

[5]周游.如何提高建筑结构设计中建筑的安全性[J].科技展望,2016,35:29.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aec428832b6ae0754ee52f4b.html