# 谈10KV配网电力电缆运行的有效管理模式

（广东省云浮市电力发展总公司527300）

摘要：经济快速发展的同时电子科技也进入到人们的生活中。与此同时，我国公民也不断增加对电能的需求，如何保证配电安全并促进电力企业经济的发展也是当前电力企业应该共同解决难题。保障经济繁荣发展的基础就是电力的发展，比较常用的10KV配电网电力电缆运行质量管理工作也是十分重要的，因此也需要重视优化电力电缆的运行，不断创新管理模式，促进电力电缆管理质量水平的提高。

关键词：电力电缆；管理方式；存在的问题；解决策略

当前，很多电力企业都得到快速的发展，为了能满足当前人们对电能的需求，前提就是要不断加大电能输送的力度，如此才能不hide配电网奠嫩输送压力不断加大[1]。为了取得配电网电缆安全性能不断提高的特点，还需要电力企业对10kv配电网进行革新，以期能提高该配电网配电的运行安全。电力的发展也会对经济的繁荣发展产生直接的影响，而比较常用的10kv配网电缆运行质量也是十分重要的，这也就要求其不断创新管理方式，切实提高电力电缆的管理水平。

1.10KV配网电力电缆运行管理方式存在的问题

1.1没有统一的制度标准

从当前的电力电缆运行的管理模式来分析，仍然存在一些需要迫切解决的问题，同时当前的管理模式主要是为了提高效率。从企业管理员工这方面的问题分析，主要存在的问题是标准不同以及制度完善不度不足的问题。部门与部门之间管理标准不同也就是标准不同，这也会使得一些要求比较严格的部门员工产生不平衡的心理，极易产生负面情绪，甚至将该情绪带到工作中，对工作进度与工作效率产生直接的影响。

1.2层级式管理效果不理想

层级式管理模式的优点是明确的责任、分明的条理以及稳定的认识结构等，其也有一定的缺点，比如运转效率不高，责任分散以及执行力不足等。就电力电缆事故来分析，假设发生事故的是检测部门，需要层层上报直到领导层当中，直到其做出相应的回复之后将其传到相关的部门后才开始分配维修物资，这个过程主要是让资源部门的负责人分配相关的资源，并在途中联系人力资源部门后派遣相关的抢修队进行抢修[2]。这种模式的缺点是耗费时间多，无法在事故开始阶段开展抢修工作，无法最大程度地减少损失。虽然说近年来已经逐渐优化此类流程，相关的领导也将权力下放到各个部门中，损失也已经降到最低，但是其主要原因是管理模式的问题，因此还需要彻底改革该管理模式。

1.3检测力度不足

从当前阶段的管理模式以及事故发生的主要角度来分析，企业将关注的重点放在程度状况以及检测力度上。考虑到电力电缆经过比较多的路线，再加山延伸的距离长等特点，因此相当一部分城市在比较偏僻的地区也会设立电力电缆，在此环境下检测工作人员也会出现工作不负责以及不认真的情况。出现这种问题的主要原因是检测标准无规律、不规范、检测设备缺失等问题，因此也就无法及时的发展并针对性的解决电力电缆问题。问题不断扩大也会造成巨大的经济损失，甚至会威胁人们的财产安全与人身安全。

2.10KV配网电力电缆运行的有效管理模式

2.1完善相关的制度

排除一些因为性质形成的标准差异，统一各个部门的标准，避免部分员工因为各个部门不同标准产生不良情绪影响工作效率。面对这种情况，应及时给员工说明这种因为特性形成的标准差异，让企业统一标准的工作人员能了解其他工作人员标准不一的原因，有效避免因为心理因素影响工作人员工作的效率[3]。在制定制度时首先需要将部分制度不断完善，若有必要则废除没必要的制度，反之则可以不用全部废除。制度完善与否都应逐条排查与完善每条制度，结合实际情况更新并调整相关的制度。时代不断发展的同时也应以时代的发展情况为基础适当调整相关的制度，若没有及时调整就会存在一定的缺陷。因此还需要定期比如说可以定期，如按季度或者年度作为一个周期开展员工大会，广听员工的建议，结合单位的实际情况调整相应的制度。同时，要充分了解不同环境下不提供的制度要求，记录下员工对优化制度的建议，确保企业的制度逐步得到完善。

2.2创新管理模式

根据目前我国经济的发展情况的现状来看，以往的管理模式也无法适应当前阶段。为此，企业可以积极运用扁平化管理方式，也能紧跟时代的步伐。扁平化管理方式的运用也能有效解决传统的资源调配效率不高、机构运行比较慢、层次比较复杂等一系列的问题[4]。在此管理方式下原有的职能部门也逐渐被压缩，让决策、执行与管理层三者的距离不断被拉近，提高执行的效率。主动调配与分组无关的工作人员，并将其融入到企业新的结构组织当中。此外，近年来信息化的发展可谓是十分惊人，因此企业应结合信息化手段不断优化管理方式，这也是改革管理模式的重要体现。层级式与扁平化的管理模式相比，后者具有很高的自由度，员工在工作中也可以充分利用相关的软件高效开展工作，让各种资源配置都能准备就绪，促进自身执行能力的提高，一定程度上也节省了时间。

2.3加大检测力度

若想取得良好的检测效果，首先就需要让员工形成安全意识，给每个员工发放之前电力电缆事故的相关资料，让其意识到发生此类安全事故的严重性，确保学生能形成良好的安全意识，促进企业检测力度与质量不断提高。其次，及时更换最新的检测设备。当前是信息化时代，该时代的到来使得技术更新的速度十分惊人，也使得实时监测成为可能。为此，在电力电缆的检测工作中应用此类设备也能有效地节省了人力与物力，让各个检测人员都能利用现代化的终端设备实时监测电力电缆的各项数据，一旦发现问题也能及时得到解决[5]。最后，对于一些无法检测或者是很难检测的部分也应加大人工检测力度，通过提高员工的待遇以及降低招募条件等让员工工作积极性得到提高，使其能在工作中更加认真负责。若想要保证监测的精度，还需要采用相关的软件做好相关的数据监测，通过计算收集到的数据计算电缆的各项指标是否正常也能有效地保证电力电缆的稳定运行。

结束语

在当前经济全球化的发展背景下10kv配网电力电缆的安全运行也是十分重要的。因此需要相关工作人员能针对当前管理工作中存在的问题，结合单位的实际情况做好相关的管理工作，切实提高电力电缆的安全稳定水平，也只有这样才能高效地解决此类问题，促进其运行更具稳定与安全。以上就是笔者对该问题提出的几点看法，以期能为相关工作人员解决实际的问题提供借鉴。

参考文献：

[1]李国成，张卫东，高盛，等.10kV配网电力电缆运行的有效管理模式[J].电气时代，2015（6）：76-77.

[2]邹小辉.探讨10kV配网电力电缆运行的有效管理模式[J].通讯世界，2017（24）：161-162.

[3]刘慧杰.运行有效管理模式在10kV配网电力电缆中的应用[J].劳动保障世界，2015（30）.

[4]朱杰，孙楷淇.浅谈10kV配网电力电缆运行的有效管理模式[J].中国电力教育，2010（10）：44-46.

[5]仲亮.10kV配网电力电缆运行的有效管理模式[J].电工技术：理论与实践，2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af6cbe7eb7ea63792ae14554.html