# 民用建筑电气设计节能方法研究唐开叶

广东百顺电气有限公司

摘要：在国内经济快速提升，民众生活质量逐步增强的背景下，民用建筑中的电气设备耗能量也在逐步提升。而国内相关部门和谐共存理念的提倡，需要国内各行业领域严格把控好基础能源的消耗量。在各行业中，建筑业在能源上的消耗量占到了较大的比例，要想切实促进社会的长期稳定发展，就应加大对民用建筑电气节能设计的重视。在本文中就重点对民用建筑电气设计节能的方法做出研讨，以供参考。

关键词：民用建筑；电气设计；节能措施

引言

在各行业经济快速提升的现今时期，技术水平也在不断提升，民众生活质量也逐步增强。在这样的背景下，民用建筑规模也应不断扩展。所以民用建筑在使用中，能源消耗量也在不断提升。近阶段。国内相关部门加大了对节能理念运用的重视，考虑对各行业领域的能源消耗量做出严格把控，也加大对节能技术运用的重视。在这样的背景下，要想保证建筑业的持续稳定发展，就可考虑建立落实现实的电气设计节能方法。

1民用建筑电气节能设计的基本原则

第一是民用建筑电气设计工作开展期间，所建立的设计计划，必须要体现现实性。应当在切实保证建筑整体现实性不被弱化的基础上，再考虑后续具体设计工作的开展。第二是各种构架的民宅，都各自具有独特性。共内部各区域的分布也都个体现明显的差别。所以在建筑电气设计工作的具体开展中，就应当结合这样的区域分布差异，开展相应性的电气节能设计工作，最大化的体现设计计划的现实性和关联性。不仅如此，设计计划中所涉及到的电气设备必须保证其持续以最佳状态运转，还必须保证建筑内居民操作电气设备全程无风险。为广大民众创新集美观、安全、环保集于一身的建筑电气设备；第三是要想切实保证建筑电气设备设计的现实性和相应性，就必须对所涉及到的电气设备施以科学的运转检测，还必须从综合的角度分析节能设备在运转中所产生的成本量。不能仅将设计着重点落于减少电能消耗量方面，而忽略了成本的控制，使得电气安装工程成本明显提升，导致经济上的大量损耗。所以，现代建筑业在日常发展中，所开展的电气节能设计工作，应当将所有的节能成本提前做出真实地预估。从而在切实保证成本控制在科学范围内的前提下，再开展具体的建筑电气节能设计工作。

2民用建筑电气节能设计的具体策略

2.1设计节能的变压器设备

在具体的民用电气设备设计工作开展中，应当将着重点落于变压器的设计环节。这主要是为了切实减少变压器运行中的能源损耗量，保证变压器安装时物料量的减少。要以渠道的分析数据为基准，对民用建筑居民实际的用电量进行综合性的评估，进而进行变压器设备的科学选择。无论从理论上分析，还是从日常的操作实践上看，变压器的容量与能源的消耗有着直接性关系。变压器的容量越大，就会耗费较多的电能，且具有较高的电费成本与设备投入成本。而若选择容量较低的变压器设备，又会导致变压器不能够实现正常的工作，影响变压器实际的使用寿命。因而，这就需要民用建筑单位，在进行变压器设备的选择环节，要依据实际的建筑要求，进行合理的选择。同时，还要对所需的变压器实际容量，进行精准的测算，将节能设计充分的融入到变压器设备之中，进行科学的变压器节能设计。此外，所选择的变压器设备，最好是非晶体材质的合金，这类材质的变压器噪声较低，与节能降耗要求相吻合。

2.2设计节能空调设备

在所有民用建筑电气中，空调属于高耗能的电气设备之一，有相关资料表明，在一定时期内，空调设备所消耗的电能会占到同一室内总体电气设备耗能总量的一半。所以，以节能环保的角度考虑，来进行空调设备的设计，具有非常重要的现实意义。可以说此项电气设备的设计属于总体设计工作中的重要部分。在一个建筑室内，各墙体转折越少，就越会体现光亮性、宽敞性和保温性，从而就越能体现节能环保的作用。那么在具体的相关工作中，就需要先考虑平滑度高的方、圆形。基于这两种形状所进行的建筑内部设计，其内表面既会体现简捷化，也会体现较小的凹凸性。空调设备在任何状态的运转中，都会明显减少耗能量。开展这样的设计工作，可明显缩减空调设备的使用时间，从而为民用建筑电气设计工作的高效开展起到明显的促进性作用。如果民用建筑设计所涉及到的是中央空调，就需要做出科学的温度调整，以避免导致能源大量损耗的不良后果。

2.3设计节能的照明设备

近阶段，广大民众生活水平在不断增强，节能意识也在不断凸显。而照明设备最能反映民众的环保节能意识。在各公共场所和民用建筑内，所安装的照明设备既应体现必要的照明作用，还应具备装饰空间、烘托气氛的功能。所以，在不同风格的民用建筑设计中，通常都会将照明设备进行实用化和美观化设计。然而，这样的设备过程往往都会涉及到大量电力资源的损耗，须在具体的电气设计中，运用合理的节能方法。如此设计会在充分体现实用化、美观化的同时，还会具备高度的环保功能。一是能够充分的借助天然资源。太阳光线属于无成本的天然能源。所以在具体的电气设计工作进行中，就可从成本小、无毒害、环保等角度研讨太阳光线的科学运用。如在相关工作开展中，需要购置具有高度透光性的玻璃，将煤气和电气设备调换为太阳能设备；二是在光源与照明设备的购置方面，需要着重购置低耗能的设备。通常而言，照明设备应对其吊起后的高度做出明确，如需要安设在民宅、公共场所的大厅内，就需要优先选择卤化物照明设备或高压纳灯。如需要安设在顶棚较低的建筑室内，就需要优先选择荧光性的照明设备。确定灯源的环节中，无须考虑对白炽灯泡的购置，需要优先对体现节能性质的照明设备进行选用，以此在保证民用建筑照明设备设计切合民众生活需求的同时，也减少电力资源的消耗量。

2.4降低线路损耗

在电能的传输过程中，线路损耗是不可避免的。当前采用的降低输送电能过程中损耗的电能方法是选择高压输电，事实验证了这种做法确实在降低输电过程中的电能损耗上有比较出色的效果。为了进一步降低民用建筑中的能量消耗，要在最初设计时就将节能问题考虑在内。首先，必须要充分意识到，线路损耗是不可能完全避免的，目标应该是将这个损耗降低到某个范围内。首先要考虑输电线路路径设计，控制路径长度能够减少在不必要路径中的损耗；其次，电能损耗与导线横截面积相关。通过对电流指标和经济条件的综合判断，确定最合理的导线截面积。第三是在电气用房所在位置的选择上要不断趋向合理化，根据供电线路最小化的原则合理设计。

结语

在社会长期发展中，节能环保得到了各行业的高度重视。所以，民用建筑业也应加大对节能环保的重视程度。并将节能工作体现于具体的建筑电气设计过程，落实于细微的设计细节中。在具体的建筑电气设计中，要想切实保证高效性设计，就应当对各方面的设计做出深化分析。以此在切实保证建筑设计高效完成的基础上，也为广大业主创建优质、可心的生存空间。

参考文献：

[1]姜勇.民用建筑电气设计节能方法分析[J].居舍，2019（19）：80.

[2]佟德军，胡曦.民用建筑电气设计的节能措施运用[J].中华建设，2018（07）：96-97.

[3]付民春.民用建筑电气节能设计探讨[J].建材与装饰，2017（47）：96.

[4]王倩.民用建筑电气节能设计浅探[J].智能城市，2017，3（04）：222.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0f496982cc153c5323cfe05.html