# 原子荧光测定水环境中汞两种消解方法的比对研究

### 论文摘要

针对多个包括汞在内的重金属项目的样品前处理,分别采用水浴消解和微波消解法进行讨论。两种消解方法检出限分别为0.04μg/L和0.029μg/L,相对标准偏差分别为3.7%和3.6%,加标回收率分别为87.5%和90.7%,均满足测试要求。该方法具有操作简单,耗时短,基体干扰小,样品和试剂用量相对减少,减轻环境污染的优点,且适合污染源废水、地表水、地下水的常规监测和监督性监测。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 试剂

- 1.2 仪器与设备

- 1.3 样品前处理

- 1.4 原子荧光光度计运行条件

- 1.5 质量控制

- 2 结果与讨论

- 2.1 干扰与消除

- 2.2 标准曲线系列及方法检出限

- 2.3 方法精密度、准确度

- 2.4 基体干扰实验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 彭斯,徐江焱

关键词: 水浴消解,微波消解,原子荧光光度计,废水

来源: 湖北师范大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 黄石环境监测站

分类号: X832;O657.31

页码: 26-29

总页数: 4

文件大小: 804K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].非金属制品的微波消解方法研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [2].污水厂污水中微塑料的消解方法[J]. 科学技术与工程 2020(02)

- [3].不同消解方法对微塑料质量及其表面特征的影响[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [4].不同消解方法对青钱柳茶叶中6种有益元素含量的影响[J]. 中国现代应用药学 2020(17)

- [5].不同消解方法对水中汞元素测定的影响[J]. 农业装备技术 2020(01)

- [6].两种铌钽矿石消解方法的对比研究[J]. 广州化工 2014(10)

- [7].大学生负性情绪的主要诱因及消解方法的分析与探讨[J]. 北京教育(高教) 2014(04)

- [8].浅谈土壤消解方法对重金属元素的选择[J]. 环境科学导刊 2013(04)

- [9].浅议图书馆内人际失和消解术[J]. 中小学图书情报世界 2010(03)

- [10].三种土壤消解方法的对比研究[J]. 环境科学与管理 2008(03)

- [11].不同消解方法对土壤中铜锌测定的影响[J]. 云南化工 2019(12)

- [12].土壤铅镉测定中不同消解方法的比较[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].不同消解方法测定土壤样品中汞含量的比较[J]. 中国资源综合利用 2020(09)

- [14].两种消解方法测定土壤中砷含量的比较试验[J]. 广东化工 2016(07)

- [15].污水中总磷测定消解方法的比较[J]. 天津化工 2010(04)

- [16].土壤中重金属消解方法的比较[J]. 安徽农业科学 2013(22)

- [17].两种消解方法用于测定土壤及沉积物中的钽的对比研究[J]. 环境与发展 2020(11)

- [18].不同消解方法测定土壤中的砷含量[J]. 现代农业科技 2012(14)

- [19].两种土壤消解方法测定汞元素的验证[J]. 青海环境 2011(04)

- [20].土壤样品中总铬测定的微波消解方法研究[J]. 黑龙江环境通报 2008(04)

- [21].不同消解方法对柚子不同部位微量元素测定结果的影响[J]. 山东化工 2016(15)

- [22].土壤重金属含量测定不同消解方法的对比分析[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [23].水中总磷测定消解方法的改进[J]. 安徽化工 2016(05)

- [24].对比分析两种消解方法测定土壤中的砷含量[J]. 安阳工学院学报 2018(04)

- [25].不同消解方法测定土壤中重金属含量的研究[J]. 实验室科学 2018(05)

- [26].3种头发消解方法的对比研究[J]. 光谱实验室 2010(03)

- [27].原子吸收法中中药的两种消解方法的比较[J]. 海峡药学 2009(09)

- [28].一种基于情绪量的多机器人冲突消解方法[J]. 计算机应用研究 2008(07)

- [29].土壤中金属元素分析的不同消解方法比较[J]. 环境科学与技术 2018(S2)

- [30].不同消解方法处理茶叶铅的结果比对[J]. 疾病监测与控制 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b1399a0c80e23c3f26a5dee9.html