# 关于配网自动化与配网规划方式的探讨

深圳供电局有限公司广东深圳518000

摘要：当下，为达到社会对于我国电力系统的发展要求，应加强电力系统生产方面与配网自动化技术方面的有效结合，注重工作理念与工作实际的有机结合，在实际工作中提升电力系统的运行理念。注重电力系统的管理机制，制定合理有效的管理机制，促进电力系统配网自动化技术的高效发展。结合我国电力系统的发展状况，应积极探索系统的管理机制，保障配网自动化技术的高水平发展。本文重点探讨了配网策划期间配电系统自动化所引发的问题，分析了配网策划期间运用配网自动化系统应采取的相关措施，阐述了正确运转配网系统自动化的基本方法，供同行参考。

关键词：配网自动化；配网规划；解决策略

1、电力系统中配网自动化技术概述

1.1电力系统中配网自动化技术发展历程

我国的电力系统配网自动化技术的发展大致上经历了三个历程。第一个历程是自动化阶段，在这个阶段，电力系统的运行效率较低，当系统在运输过程中发生故障时，需要工作人员亲自到达现场，进行人工勘测与修复，对于较远的地区，无法及时解决区域供电的问题，造成了很多的不便。对于电力系统多发的区域，需要定期进行系统检测与修复，无法保证电力系统的正常使用，并且对于电力设备的损耗较大。目前，我国的大部分地区的电力系统仍然是自动化模式。第二个历程是计算机阶段，该阶段主要利用计算机的大数据系统进行工作，使用云计算处理配网自动化技术发面的问题。计算机阶段体现了我国在计算机、电力系统领域取得的技术性进步，运用电子计算机技术对于电力系统的运行进行时时监控，在电力系统发生故障时，由工作人员进行远程操控，对发生电力故障的区域进行技术调控，提升了解决故障的效率，但是对于信息交互、信息反馈等方面仍有欠缺。第三个历程是自动化阶段，自动化阶段是配网自动化技术得到全面发展的一个阶段，同时更有效的将计算机技术应用到电力系统的工作运输中。运用自动化电力技术，可以达到配电信息自动化反馈、电力系统自行查找故障、变电自动化等高科技技术水平。

1.2电力系统中配网自动化技术概述现状

随着我国经济的迅猛发展，用电需求量也在逐年不断提高，我国在增加用电量的同时，也对我国电力系统的发展提出可更高的要求。经过科研人员的不懈努力与研究，解决了高压电输送的问题，可以进行大容量的导电，但同时也带来了电路持久性、新能源开发不到位等问题，为此国家大量引进国外先进的电力生产技术。而电力系统的配网自动化技术是在电力系统新型科技大趋势下所衍生的一类符合电网事业发展的新兴产物，主要利用电网之间的信息交流，稳固电网运输的安全，解决电力系统运行过程中的安全问题，并且起到节约能源、节约成本的目的。电网对于数据的收集、整理以及分析等方面都需要依赖配网进行信息化调整，配网为电力系统建立起一个完整、有效的信息传送系统，实现高级电力运输的电力系统信息化保障。同时，在电力运输、发现系统故障、及时解决障碍、优化电力运输系统以及进行系统信息化分析等方面起到了重要的作用。通过配网自动化技术，我国的电力系统保障系统迈向了新的台阶。

2、配网策划期间配电系统自动化所引发的问题

2.1配网设备及线路问题

在网络运转期间，配网会受到缆效约束，造成线路运行故障。同样，这一问题因素结合地埋导引网络结构层混乱，使电网运行期间的结构混乱不堪，从而致使配网整体的供电能效降低，且对大网造成不利影响。配网结构无条理便会致使大网的荷载失调，供电时限缩短。严重的情况可引发其他匹配网络失效，在这种情况下通常采取清洁法，对配网各段线路分别进行清理，或是采取对无法有效运行的故障线路进行拆除及划分的方法，以保障主运行线路的运行在主网可控制范围内。配网运转不佳的主要原因一般是由于配网设备系统的编制不完善所导致，针对这一问题的整改方式可采取矛盾排除法，对大网不利及负面因素一一进行排除。其详细方式可依据网络线路开展，将已捆绑好的网络线路重新拆解，然后根据配网实际需求，对线路进行分组重连，在稳定网路运行数据的前提下校正现有网络线路，使之更为符合网络技术运行规范。

2.2配电系统及供电质量问题

现阶段，配网供电已转换其原有供电方式，采取全新的智能自动化技术，该技术可对配网原有电能匹配模式进行合理优化，并以网路运转优先，充分保障配网供电效率。全新技术在秉持传统技术理念的情况下，使用全新的数据运转方式，令配网的运行得到有力保障。在配网运转期间，运用相应技术保持配网的运转数据处于平衡状态，这是传统技术的运行方式，但是，这种手段存在一定的弊端，其弊端出处源于设备运转的复杂。在主网配电系统运行期间，主网会由于配电技术上的原因引发数据错乱，源于配网的运行质量出现偏差所致，可运用系统纠错技术展开系统抢救，避免系统在接下来的运转中出现运行的配合不当。此类技术在实际运用期间，应注意提早一段时间对电力运行系统进行测定，在检测出关键原因的情况下，再采取相关技术对系统进行救治。在传统技术下，配网的运行较易出现负荷过量问题，这一问题的整改方式可采取外包法，使配电质量得到改善，从而从根本上解决配电期间的问题难点。

2.3配网配电系统的自动化结构所导致的问题

合理的网路结构规划可避免配网系统运转的不完善，只有完整的结构体制才可确保配网运转达到预期效果。一般企业的配电系统规划采用的方式是自行规划整网，这种模式具备一定的优点，但是，同样也充斥着一定的缺陷，这种缺陷的缘由是结构层次不清晰所致。在配网实际运行期间，其问题运行模式可大致分为四种，第一种问题模式是系统规范运转所导致，在这一阶段中配网会根据供电的实际情况运转自身系统，但是，在运转期间其结构体系无法得到有效保障，其结构经常性由于某些外界因素影响而致使结构适用性降低，导致与其他线路无法正常匹配的情况发生。第二种问题模式是配网采取自动化结构的配电所導致，这一问题源于主网，主网内在因素影响主配电系统，并致使其缺失相应的系统运行可靠性。第三种问题模式是由于系统能效过频，致使系统运行无法追赶原有效率。第四种问题模式同样是由于配网自动化结构所致，并且造成的直接原因不具备任何特性，仅是将原有系统运行效率降低。

3、配网策划期间运用配网自动化系统应采取的相关措施

3.1正确运转配网系统自动化的方式

在配网规划期间，相关技术人员可以利用计算机网络信息技术与通信设备对变电站进行有效的链接，并且根据当地实际情况建立综合站，将所采集到的变电站信息集合在综合站中，进而提高其统一检测与管理效率。通常情况下，在配网规划期间，会将其分为主站与子站。然后将子站作为当地配网的调度中心。同时，在子站中设置一些配电终端设备，确保能够通过这些设备对变压器的运行负荷进行监控，及时采集到设备信息，通过网络信息技术与无线设备将所采集的信息传输到主站系统中。这样可以第一时间将故障信息发送到主站系统中，以便于操作人员利用远程监控技术解决相关问题，进而缩短故障时问，减少停电概率。

3.2配网系统自动化的必要性

配网在主网中具有十分重要的作用，其作用性同时关联网路的运行效率，以及线路运行质量。当下，为有效回避配网运行期间所引发的风险，较多企业采取配电系统自动化手段对原有配网系统进行整改，该技术在提升原有网路运转效率的情况下，同时保障了配网供电质量，其原有目的是改善原有配网的运转模式。到目前为止，该技术已在研究人员的广泛实践下，得到了一定的技术认可，此技术将作为今后配网适配线路的主要技术被普及应用，因此，当下各大供电设施建立自身的自动化系统是十分必要的。

4、电力系统中配网自动化技术存在的缺陷

4.1技术结构单一

配电自动化技术的最初工作理念是提高电力系统的工作效率，大幅度提高电力事业发展的经济效益。但是当进行系统故障检测时，对于配网自动化技术的检测时间远远大于电力系统出现故障时的恢复系统的工作时间，这就在电力系统正常维修等方面浪费了过多的时间、人工以及经济成本。因此，配网自动化技术还有很大的发展上升空间，应该尽量提高配网自动化技术水平，减少维修与检测配网系统方面的时间成本，是电力系统发展的一个重要的方面。

4.2管理机制问题

电力系统的配网自动化技术不仅仅应用在电力系统的正常运输的工作上面，还高效的为用电客户提供优质的服务。在电力系统的工作与销售两个方面的协调关系导致配网自动化技术出现一些机制运营问题，在正常工作过程中，容易忽略用电客户的实际需求，过于形式化主义，造成自动化技术不成熟、管理机制不完善等问题，使得电力系统配网自动化技术无法达到现代电力技术发展的新时代要求。

4.3系统运行弊端

在电力系统运行的过程中，由于部分地区的经济、地理位置等方面的差异，导致一些地区的电力系统中同时存在新旧电力设备共同运行的情况，这对于电力系统的正常工作带来了很大的困扰。新设备与旧设备无法实现高效的信息传输，一些旧设备无法承载新设备的电力承载量，极易出现电力系统故障，影响系统正常运行，同时对于电力设备造成极大地损耗。

4.4资源整合不到位

在电力行业中，有许多类型的电力系统产业，这些产业掌握着多种电力资源，但是在电力系统的正常工作中，却很难将这些资源有效的融合在一起，导致产业间信息交互频率极低，不利于电力系统的发张，容易出现电网管理故障，部分地区电力运输繁杂无规律，造成电力运输工作负担大等问题，对于电力系统的正常运行隐藏着很大的安全隐患。

5、加强电力系统中配网自动化技术应注意的事项

5.1注重配网的升级建设

为了进一步满足电力的供需要求，应加速配网自动化技术的升级建设，及时进行技术更新与电网改造工作，优化电力系统性能。为了实现用电客户的高要求、高标准，应在一定程度上提高配网自动化技术的可调节性能，优化电力系统的设备装置，提高电网的运行速度与安全性能，实现社会对于电力系统运行网络发展的新要求。

5.2合理利用资源

为了避免电力系统信息化交互作用薄弱等问题，应对各类电力产业的资源进行有效的整合与完善。为各个企业提供新的发展机遇，促进电力系统企业间的有效合作，提升电力系统信息的交流频率，促进配网自动化技术信息高效、快捷交流，降低电力系统的运行负担，提升电网的工作效率。

5.3提升硬件设施质量

电力系统的高效、安全运行需要高质量的电力设备提供有效的物质基础。在提升硬件设施的方面上，应注意提升硬件系统的管理装置与修复装置，完善电力系统设备的运行状态。电力系统设施的优质质量是配网自动化技术高效发展的坚实保障，通过高效的电力系统数据处理与系统升级等技术发展，确保电力系统配网自动化技术的稳定运行。

6、结束语

配网的规划方式是在研究人员一步步摸索下发展过来的，供电网路的发展模式一直没有固定在一种模式之下，其模式在不断的发展中不断进行改变，且一直处于被规划的状态。而最近一段时间，智能化供电网路建造成为主流的网路规划模式，这种模式通过智能自动化的手段对传统网路系统的规划进行适当的延伸，使其运行效果及运转方式更为优化。该模式的一大优点便是辅助配网系统达到自动化要求及标准，并且在对电网进行优化的同时，加快了现阶段电力企业的经济建设与发展，使电力企业向着更好的发展方向前进。

参考文献

[1]段豪翔，吕林，向月.计及分时充电电价激励的电动汽车充电站与配电网协同规划[J].电力系统及其自动化学报，2017，29（1）：103-110.

[2]哈长发.电力系统配网自动化技术应用分析[J].科技创新与应用，2013，（31）.

[3]康宝华，孙丕毅，宋英涛.电力系统中配网自动化技术探讨[J].自动化控制，2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b19e69a54549e8b764f8be94.html