# 变电站高压电气设备状态检修的现状及发展趋势刘亚伟

(国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐830000)

摘要：在我国社会经济和国民经济不断发展的促进下，科学技术也得到了不断地创新，从而电器得到普遍应用，所以人们对于电量的需求也在持续提升，电厂也要随着工业的发展持续的更新。变电长是否可以正常的运营直接影响了工业的作业，但是面对变电厂如此庞大而又复杂的工程，发生一些状况是在不可避免的，这样就对电器设备的维护和维修做出了挑战。

关键词：变电站；高压电气设备；状态检修；现状；发展趋势

1状态检测

在高压电气设备诊断中，对相关设备进行检测具有重要意义。它可以根据具体的模式，使用恰当的装置以及方法对相关设备状态进行科学有效的检查与测量，或者根据相关数据提供的信息进行科学处理，进而避免各种信息干扰。在这过程中，也可以选用有效信息对设备运行状态进行检修，只是这是一项比较先进的信息处理功能与技术。在高压电气设备状态检修中，为了保障高压设备正常运行，必须根据运行状态对已经存在的缺陷以及漏洞进行补救；通过科学分析预测设备，对预测时间进行设置，从而有效降低对相关设备的破坏。在现实工作中，由于对电压运行的测量比预防I生试验以及电压离线状态的参数比较要求更高，所以更能反映高压电气设备的运行状况，进而推动状态预测在系统中的应用。同时，这也极大地推动了状态监测在电气设备运行中的应用。对于电气设备运行状态来说，它的主要对象是电力系统以及电厂中的电力设施，如：发电机、变压器、电缆、断路器等相关机械设备。一般，高压电气运行设备可以具体的分成三个步骤：数据采集、分析和提取以及对故障状态进行评估、分类与诊断。

2变电站高压电气设备状态检修的现状

2.1缺乏先进的高压电气设备的检修技术

因为以往的高压电气设备在检修的层面还有空白，大部分是在故障出现以后再实施故障原因的处理，未实施事前的防御。这就导致现在高压电气设备运行状态的检修进程在技术上缺乏较好的基础。又因为高压电气设备具备一定的复杂性，这就使得在专业的检修技术匮乏的状况下不能对其实施高效地检修，不能精确地判断故障的原因以及故障的情况，影响高压电气设备的维护，乃至会对其造成负面的影响。

2.2缺乏完善的检修管理和监测体制

我国变电站高压电气设备检修经历较少这一状况导致的后果不单单只是技术的不足，还有检修管理和检测体制的不健全。在每一项工作展开期间，除了实施者本身的态度及能力与其工作效果相关，检修管理体制也关系也很大。在对高压电气设备实施检修的步骤中，因为是一个未雨绸缪的步骤，并不一定存在真正的故障需要实施处理，所以检修者在实施日常的检修环节中，容易由于故障的未出现而存在松懈的情况，影响检修效率。其次因为技术不完善状况，导致检修者在进行检修的环节很难规避存在的各式各样问题，检修管理机制及监测机制的不健全则会致使这些状况不能得到高效处理，进而影响整个检修进程的效率。

2.3检修人员综合素质偏低

高压电气设备的状态检修发展时间较晚导致在这一层面的人才培养也存在一定的滞后性。在目前的高压电气设备检修人员之中，具备专业的合格从业技术人员比较少，部分检修人员甚至对专业的知识从未实施过理论化学习和掌握，单单是借助本身总结的或者是他人传授的经验实施状态检修，因此影响了状态检修的效果。

3高压变电站高压电气设备状态检修策略分析

3.1引进先进的检修技术，提高检修水平

以往电力企业所使用的检修技术比较落后，需等耗费较长时间才能完成检修工作，致使检修效率不高，不能高效率完成繁重的检修工作，主要原因在于检修技术不具有先进水平，传统的检修技术难以快速检修电气设备，导致检修水平低下。为此，电力企业要做到与时俱进，积极引进先进的检修技术，创新和改变传统的检测技术，进而迅速得出监测结果，无需等待较长的时间便可得出精准的监测结果，使检修技术人员在短时间内快速完成检修和监测任务，进一步优化了检修和监测技术。因此，电力企业要注重引用先进的检修技术，加大对检修技术的投资力度，引导检修人员使用新技术，有利于加快检修工作的进度，并要求检测人员熟练运用先进的检修技术，全面新技术的操作步骤，这样才能快速回复受损的电气设备和线路，避免造成经济损失，先进的检修技术可以与计算机相连接，借助显示屏便可观监测到各处的高压变电站，清晰观察到电气设备的运行状态，可以将检测视频保存下来，为日后开展检测工作提供有价值的参考数据。

3.2对检修人员进行培训，提高检修工作效率

新形势下，电力企业要注重检修人员进行培训，使检修人员扎实掌握先进的检修技术，不断增强检修人员的责任感，进而认真、负责开展检修工作，并认识到检环境带来的负面影响才能够实现有意识降低。（2）结合工期与质量要求。完成上述设计后，施工单位还需要结合工期、施工质量等要求指定成本控制计划、施工进度计划、质量检测计划，图纸会审也必须被纳入上述计划的制定中。其中，图纸会审需要保证施工单位通过研究深入了解施工设计图纸，同时土建施工与电气施工涉及协调配合的内容也必须做好衔接的设计与核对，这样才能够有效避免变电站土建施工与电气施工出现重大冲突，施工环节在计划的支持下有序开展，自然能够大幅提升变电站建设质量。

3.3加强施工环节配合

完成设计与准备工作后，高质量的施工环节配合也必须得到重视，这里的施工环节配合需要实现土建施工人员与电气施工人员的综合配合，具体的施工配合策略如下所示：（1）总体思路。由于变电站土建施工和电气施工主要涉及基础工程、重要结构、装修等环节的施工，而这些就需要施工单位合理进行施工人员的工作分配，这样才能够保证接地引线孔、电缆保护管道、进线管道等细节施工质量得到高质量保证，土建施工由此便能够更好服务于电气施工。（2）施工人员之间的配合。变电站的土建施工和电气施工均会涉及预留轴线、标高高度、具体数量、精确尺寸等内容，而这些便需要施工人员按照图纸做好对照工作，做好重要施工部位的重点测量与核对便能够有效避免土建施工与电气施工出现分歧。（3）重点环节检测。在变电站土建施工与电气施工的配合中，重点施工环节的检查也必须得到重视，如混凝土浇筑的质量和进度控制检查，或是电管暗敷、设备安装预留孔等细节性工作的检查，这类检查必须得到技术人员的支持。值得注意的是，变电站的装修环节需要保证开关、设备连接满足变电站运行需要，施工安全也必须得到高度重视。

3.4重视交接环节完成

变电站土建施工和电气施工后，交接环节也必须得到施工单位的高度重视，因此本文建议土建施工人员和电气施工人员通过合作开展变电站工程建设质量的全面检查，施工所使用的材料、技术、工艺均需要被纳入检查范畴，如果检查过程中发现变电站工程存在施工不合格问题，施工单位必须立即上报上级部门并加以具体说明，由此才能够避免变电站正式投入运营后出现安全事故和运行风险，变电站工程的建设初衷也才能够得到更好保障。

结语

从传统的电气设备检修状态来看，电气设备检修仍然存在很多不足，已经不能满足检修发展以及电气设备检修要求。因此，在日常工作中，必须根据电气设备在线监测以及状态检修技术，明确各个功能要求，并且提出具有探讨意义的策略；通过明确状态检修技术，不断提高检修水平，促进电力事业快速发展。

参考文献:

［1］曹宇.浅谈基于协作机制的变电站土建施工与电气安装[J].中国新技术新产品,2017,(21):98-99.

［2］高研芬.试论变电站电气安装与土建施工的配合[J].民营科技,2017,(02):148.

［3］王运勇,刘淑芳.变电站土建施工与电气工程协调管理初探[J].黑龙江科技信息,2014,(16):131.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b35562119dcfebc76e3a2a0a.html