# 城镇燃气管道施工过程中质量管理问题及对策分析张同荣

1.中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司宁夏中卫755100；

2.宁夏特种设备检验检测院宁夏银川750250

摘要：燃气管道工程与城镇居民的日常生活具有密切的联系，是城镇居民日常生活中不可缺少的一个市政工程建设。其对整个城镇的民生具有重要的影响，因此市政管理人员需要加强对城镇燃气管道工程施工的重视，并加强施工现场的监督和管理工作，还要采取有效的措施处理存在工程施工过程中的问题，从而有效地保证燃气管道工程的质量，满足城镇居民对燃气的需求。良好的质量管理是成就一个良好的燃气管道工程的关键，因此需要切实抓好燃气工程现场质量管理，促进市政项目行业管理水平的进一步提升。

关键词：城镇燃气管道工程；施工单位；质量管理

1城镇燃气工程管道安装的重点环节分析

1.1燃气工程钢管道的安装

燃气钢管道安装工作主要分为两步，首先是钢管的组对以及钢管道的焊接工作，这其中比较关键的点就是组对管口之间的距离问题，工作人员需要依照相关的设计标准进行严格的控制和掌握，之后需要对焊接的部位进行仔细的清理，保证对接缝隙的焊接质量。为了保证钢管道组对和焊接的质量需要对施工人员所造成的难度问题进行质量追究，相关的安装质检人员需要对施工的过程以及完工的情况进行全程的质量监督，在发现问题的时候及时的找出原因，并找到相关的负责人，进行责罚。其次就是管道的下沟工作、回填以及路面恢复的工作，这其中的关键点就是将管道放入到沟槽之前一定要进行仔细的检查，在放置的过程中要特别的小心，确保防腐层的结构安全。

1.2聚乙烯管道的埋地安装

聚乙烯管道的埋地安装工作主要分为三步，首先是管道的焊接工作，其中主要包括两种焊接方式热熔焊接和电容焊接。热熔焊接的关键点就是要保证焊缝的翻边部位是均匀光滑滑的，防止在焊接时产生气泡现象。第二步就是电容焊接工作，这起重大额施工重点就是确保管道与套管的质量是符合标准的，保证其完全、均衡的熔合，在焊接完成之后不能马上挪动，要经过一段时间的冷却之后才能进行。在这个过程中有些施工人员会为了加快管道施工的进度，在焊接之后没有完全冷却时就进行下一步的操作，焊接的质量受到影响，所以相关的质检人员要做好监督的工作，要确保管道焊接的冷却时间是按相关的标准要求执行的。第三部是管道的下沟、回填工作，主要的关键点就是需要在管道的表面敷设铜芯的示踪线，还需要对沟槽的深度进行一定的把握，对沟槽内部进行清理，保证管道不会被尖锐物体破坏。对于回填土的质量也要进行把控，避免因质量问题使管道发生安全隐患。在施工的过程中往往会出现缺少示踪线的情况，这就需要相关的安装质检人员能够对施工的过程进行严格的监督和观察，及时的纠正他们不合理的施工行为。最后是管道穿越工作，这一环节的重点是示踪线的捆绑、测验管道的严密性以及压力的等级测验，需要安装质检人员进行严格的监督，保证施工的质量是符合相关标准的。

2城镇燃气施工的特点

2.1数量多，投资小，工程点很分散

城镇燃气施工还未发展成熟，在城镇中分部较分散，不利于工程的推进发展，并且没有得到政府和相关部门的重视，在资金方面也会受到限制，这就为施工加大了难度。

2.2工程带有较强的隐蔽性

天然气工程一般都是在地下施工，工程具有很强的隐蔽性，加上相关监管部门监管力度不够，所以造成一旦出现任何问题，需要重新检查地下的工程，耗费的大量的人力物力。

2.3安全责任大，涉及面广

一个天然气工程，涉及到多方面，每个人都有不同的负责工作，如果每个人都做不好工作，疏忽大意，在出现问题时就很难找到相关的负责人，并且工程相对复杂，基础设施不健全也是工作一出现问题的重要原因，所以一旦涉及到责任问题就会是周围大部分居民的生活受到影响，并且由于天然气的属性，带有毒性，在空气中弥散环会威胁到很多人的人身健康安全。

3城镇燃气管道设计施工管理方面存在的常见问题

3.1道路与城镇建设对燃气管道敷设产生的影响

随着城镇建设规模不断扩大，城镇道路施工等会不定期开展，施工活动可能对地下的燃气管道造成一定程度的损坏，严重时可能导致燃气管道断裂，影响居民的正常生产生活，埋下严重的安全隐患。相关作业部门可能会因为未能及时发现，而未将燃气管道损坏情况告知燃气公司，不仅造成一定的经济损失，更有可能引起燃气泄漏，从而引发安全事故。

3.2违章建筑带来的影响

城镇违章的建筑容易对燃气管道造成不同程度的安全隐患，燃气管道抢修工人由于受到违章建筑的影响，无法及时开展燃气管道抢修和维护工作，对城市燃气管道的正常使用造成了严重的影响。

3.3设计施工不规范

燃气管道设计人员在设计过程中必须遵守城镇天然气管道设计规范，严格执行燃气管道敷设与建筑物之间的安全距离要求；施工单位必须严格按照图纸施工，然而由于在实际施工过程中，计划作业路段地下可能面临非常复杂的管网敷设情况，设计人员对现场实际情况不了解，施工单位为了加快施工进度，双方在未进行充分沟通协调的情况下，未按照规范的要求进行施工。

3.4施工单位对质量不重视

施工单位在实际施工过程中为了控制成本，对施工质量不重视，常出现偷工减料的情况，如：在沟槽回填的过程中，用沙量不足，或者在回填过程中选用大量的建筑垃圾作为回填材料。还有部分施工单位存在“投机”心理，在非主干道或者人员车辆较少的路段对管道埋设深度不重视，比如，沿海某城市由于台风袭击导致广告牌倒塌，扎破了埋设在该路段的天然气管道，导致天然气泄漏，不但给周围人们的正常生产生活带来不便，同时还造成不良的社会影响。根据有关部门的调查发现，导致该次事故的主要原因是由于燃气管道埋设深度不足，严重违反了城镇天然气管道设计规范导致的。

4强化燃气管道工程施工质量的管理措措施

4.1提高设计方案质量

由于检测大多依靠设计方案图纸，无法深人实地进项检测，所以要提高设计方案质量，将工程细致化。在设计图纸之前，要进行实地考察，探测地形，以及是否有影响施工的一系列因素，尽量提高设计质量，从源头提高工程质量，尽量消除安全隐患。

4.2加强管理

加强对职工人员，材料，设备的管理。在人员管理方面，定期对相关的施工人员进行专业培训，提高人员素质;在材料管理方面，严把材料质量关，为提高燃气管道工程质量奠定基础;在设备方面管理方面，选定特定人员定时对施工设备进行检查维修，保证工程的质量安全。

4.3做好验收工作

竣工的工程要做好验收工作，加强质量监管，严格把关，并且要做好监督工作，由于受燃气管道工程质量工作环境的影响，竣工以后很难再进人深层次的检查，所以在施工过程中要进行严格监督，确保每一个环节都保质保量的完成，及时发现消除安全隐患。

结束语

综上所述，施工单位的质量管理工作对城镇燃气管道工程的施工质量具有密切的联系，因此在城镇燃气管道工程施工过程中需要施工单位加强对施工环节的质量监管工作，并采取切实有效的措施提高城镇燃气管道工程的整体质量，满足城镇居民对燃气的需求。为了有效地提高施工单位的质量管理工作的质量和水平，需要施工单位管理好燃气管道工程中的样板施工环节的施工质量以及整个施工过程的监控管理工作，同时使用科学合理的质量管理措施，从而保证燃气管道工程的质量。

参考文献

[1]傅德基.城镇燃气管道设计施工管理问题与对策[J].中国新技术新产品,2016(06):151-152.

[2]王恒达.城镇燃气管道工程施工单位的质量管理工作探讨[J].中国高新技术企业,2016(11):177-178.

[3]杨林.城镇燃气管道设计施工管理问题与对策[J].科技资讯,2016,14(19):47+49.

[4]郭子健.城镇燃气工程施工的质量管理[J].石化技术,2016,23(09):199.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b39b6fa8601edc5b2c84cfc8.html