# 建筑工程新型绿色施工技术应用及节能环保方法探究刘晓鹏

山东海化集团有限公司山东省潍坊市262737

摘要：建筑施工节能技术意义重大，它对建筑行业的发展以及创新具有强大的推动作用。将节能技术运用到建筑施工过程中，不仅可以降低建筑施工成本、节约传统能源的消耗，而且提高了各种可再生能源的利用率，大大的降低了建筑能源消耗对环境造成的污染。本文结合工程实例对建筑工程新型绿色施工技术应用及节能环保方法进行了分析探讨。

关键词：建筑工程；绿色施工；技术创新；节能环保

引言

经济的快速发展，带动了工农业生产水平的提高，同时对能源的需求量也不断的增加，在能源日益紧张的情况下，我国的能源实际利用率较低，同时环境污染也在不断的加剧，同时在能源的消耗中，建筑消耗占有较大的比例，且呈逐年上升的趋势。因此建筑节能成为人们关注的焦点。在社会高速发展的今天，能源已成为全世界共同关注的话题，建筑节能已成为当前节能的关键。

1工程概况

某建筑项目地块基本性质为商业用地，总面积约6.7万m2，设3层地下结构，地上由商业、办公两部分组成，其中，商业最高为地上6层，办公分为三部分，地上18层、地上19层与地上26层。项目总建筑面积约28万m2，地上、地下分别为17.7万m2和10.3万m2，建筑按100m限高。地上19层的塔楼处在地块东部，设2层地下室，建筑高度为96.6m，建筑面积约2万m2；地上26层的塔楼处在场地西部，设2层地下室，建筑高度为97.1m，建筑面积约4万m2；地上18层的塔楼处在场地北部，设2层地下室，建筑高度为94.46m，建筑面积约1.7万m2；商业部分为地上3层，设2层地下室，建筑高度为15.5m，建筑面积约1.8万m2。现围绕本工程实际情况，对其绿色节能施工技术具体应用做如下分析。

2绿色节能施工技术及节能环保方法应用

2.1现场噪音控制

通常在建筑施工中会产生很大的噪音，对场地周围居民日常生活造成一定程度的影响。此时，应积极采取有效措施降低噪音。首先，应明确噪音源，即提前知晓哪些施工或哪些机械设备的使用会产生较大噪音，然后一方面对其进行合理安排，如尽量在白天完成这些施工，避免夜间施工，另一方面则应根据噪声传播控制基本原理（图1），采取有效的降噪措施，将施工产生的噪音控制在允许的范围内[2]。

图1噪声传播控制基本原理

2.2现场扬尘控制

扬尘伴随施工大量产生，扬尘除了对环境有严重影响，还会危及现场施工人员自身健康，同时也决定了城市环境及影响。在施工中，应在材料与渣土的实际运输中做好遮挡，以免产生扬尘。同时在现场定期进行洒水，并采取必要绿化措施。选择具体的施工方法时，应着重考虑扬尘相对较少的方法，并辅以遮挡措施避免扬尘的产生与扩散。

2.3施工节水措施

项目处在中原地区，降雨相对较少，导致水资源较为紧张，所以在施工中必须重视并做好节水，采取行之有效的节水措施。基于此，以施工现场实际情况为依据，通过合理的安排与协调管理减少施工中的用水量。定期检查现场的供水系统，尤其是主要管道，当出现漏水时，应立即予以封堵，以免造成浪费。施工中的实际用水量应确定相应的定额标准，对供、排水系统进行科学合理的布置。施工人员生活污水不可随意排放，应在处理后确认达到标准后排放，并采用节水装置，落实节水方案。此外，在条件允许的情况下，应对雨水、废水进行收集和处理，回用于场地清洗与绿化浇灌，如图2所示。在保证施工顺利进行的基础上，尽可能减少用水量，加强现场用水管理，不得出现长流水等现象。

2.4施工节能、节材措施

2.4.1现场临时用电

施工中需要消耗电能，很多机械设备都需要电能来驱动，因此节电至关重要，必须引起重视。在实际工作中，首先编制完善的节电方案，并予以严格执行，做好考核。现场机械设备的布置应能满足技术规范具体要求，同时可确保施工顺利完成。组织施工过程中，应在保证施工质量的基础上，减少设备用量，对施工顺序进行合理安排。对于现场和生活、办公区域的照明，应采用节能灯具，保证照度的同时，减少照明电能消耗。所有用电设备都应配置自动控制系统，在无人时自动关闭灯具。

图2雨水、废水收集和处理

2.4.2机具设备节能

选择具体的施工机具设备时，应在满足规范与设计要求的基础上，优先考虑具有节能特点的机械设备与变频技术。对于不满足要求，及相关部门明令禁止不得采用的机械设备，在施工中一律不得使用。此外，还应实现循环利用与回收利用，降低用油量。确定机械设备正确的使用顺序，保证施工效率，提高设备使用率，减少能耗。在必要的情况下，对施工方案进行适当调整，并按照技术规范严格执行，做好监督与考核。如果机械设备在使用中损坏，则应尽快维修处理，以免对工程的正常施工造成影响。

2.4.3施工节材措施

在施工中，应采取以下措施节省施工原材料：对钢筋的下料尺寸进行严格控制；对于钢筋的采购，应严格按照配料单进行，确定钢筋的定尺长度；对于短小钢筋，可回用至小构件的加工制作中，不得浪费；钢筋废料可在剪力墙等的制作中使用；对马櫈数量进行严格控制，不得过多，造成浪费；对主体结构进行施工时，应对过梁数量与尺寸予以预先考虑，充分利用余下的钢筋头与混凝土加工；超过1m的钢筋应在对焊以后用于施工；对标准层进行施工时，应对模板进行周转使用，保证其利用率。采用快速拆除铝模板技术措施、一栋楼只用一层模板；塑料模板技术可重复用。在条件允许时，采用如外墙硬泡聚氨酯喷涂系统等新材料、新技术。

2.5施工节地措施

2.5.1保护土地资源

首先，认真做好相关宣传工作，使施工与管理人员都能认识到节地的重要意义。开工前对全体施工人员进行系统培训，使他们形成良好的意识。针对需进行开挖施工的部位，应提前制定合理可行的施工方案，并进行核对，保证方案的可行性与合理性。

2.5.2施工节地措施

现场用地应采取有效节约措施，把握场地情况。首先，深入了解项目图纸，给出合理规划，由专业人员进行科学设计，不仅不能占据较大土地，而且还要避免对施工进度造成影响。由于在施工中需要进行材料的堆放，此时应分类进行，不可随意堆放。采用钢材工厂化加工，装配式楼梯、阳台等构件工厂化生产技术减少用地保证质量。此外，材料及机械设备的布置应做到合理可行，在便于施工的同时，节约土地。

3结论

总之，在建筑工程中实施绿色节能技术及方法是顺应可持续发展和环境保护的要求而产生的，有效的提高建设单位以及施工人员的绿色节能施工的理念，不断的完善绿色节能建筑在施工中的技术应用，并迅速的在全国范围内普及，是当今社会发展的一个必然选择，也是我们顺应自然与社会发展所必须承担的社会责任。

参考文献：

[1]闫佳丽.建筑工程绿色施工的创新技术应用以及节能环保方法研究[J].工程技术研究，2017（3）.

[2]曾强.建筑工程绿色施工创新技术与节能环保措施[J].福建建材，2015（8）：90-92.

[3]李海峰.建筑工程施工绿色施工技术应用研究[J].江西建材，2017（8）：96-96

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b6a3b38e72a6315cd3468ac2.html