# 市政工程施工中的环境问题与保护对策黄有龙

青岛三进建设工程有限公司山东省青岛市266300

摘要：在现阶段市政工程施工过程中，如何在最大程度上降低施工对环境造成的影响是我们面临重要问题，这也是现阶段政府部门和施工部门的主要工作职责之一。环境保护是现阶段我国重点强调的问题，发展建设不能以牺牲环境为代价，因此在工程施工过程中，对施工与环境之间的关系有着非常严格的要求，同时协调好施工与环境两者之间的关系能够在一定程度上促进施工工程建设可持续发展政策的落实，能够使现代化城市建设向着更稳定的方向发展。

关键词：市政工程施工；环境问题；保护对策

1市政工程施工的特点

市政工程施工具有复杂性、繁琐性、技术性等特征，是一项长期的工程，其主要的特点如下:首先，市政工程是一项庞大的工程，部分施工环节是交叉进行的，整个施工过程非常重视团队协作精神，因此需要集体成员共同作业完成，而不是仅仅依靠单一的个体工作。其次，市政工程具有复杂性的特征，在市政工程施工过程中，为了缩短工期，通常新工程与旧工程会同时开展施工建设，在旧工程还未完全拆除的基础上，开展新的施工工程，两个工程同时开展，可以加快完成市政工程的施工进度。

2市政工程施工中存在的环境问题

2.1大气污染问题

在市政工程建设过程中，由于实际施工中需要使用大量的涂料和油漆等建筑材料，而这些材料在使用过程中会挥发出大量的有害气体，这些气体挥发到大气中会造成严重的大气污染。除了建筑材料的使用之外，在城市工程建设过程中，在对使用寿命达到期限的建筑物进行拆除时，可能会形成大量的粉尘污染，这些污染物都会大量的聚集在大气之中，不仅会对大气环境产生影响还会对人们的身体健康造成一定的危害。除此之外，在市政施工中所使用到的运输车辆以及相关的机器设备等，在运行过程中也会产生大量的有害气体，例如二氧化碳和二氧化氮等污染气体，这些气体会与大气中的粉尘进行结合，会进一步对人们的身体健康产生影响。

2.2水污染问题

市政工程造成水污染有很多种原因。施工过程中产生的水污染一般来源于混凝土浇灌和养护的污水排放、机械设备作业时产生的废料、废油等引起的水污染。还有一些情况，比如市政道路建设工程中，路面开挖使雨水流入地下水体中造成水污染、市政桥梁施工过程对水体造成的污染等。另外，施工人员的生活用水随意排放等问题都会引发水污染的情况。市政工程引发的水污染会增加水体中的悬浮物以及化学物质的含量，如果未经处理就会对农业生产和人们的身体健康造成影响。

2.3噪声污染问题

施工噪声是指在市政施工进行的过程中，形成分贝过大、持续尖锐的声音，通常情况下如果声音的分贝值达到80以上就会被判定为噪声。40～60dB相当于室内的谈话;60～70dB就会对人的神经产生一定的损伤;70～90dB则会对人们的正常生活产生巨大的影响，如果长期处于这样的噪声环境下学习、生活，对给人的神经细胞带来巨大的损伤;90～100dB则会对人的听力造成永久性的损伤。通常情况下，如果能够将施工声音控制在30dB左右，则不会对人们的正常生活和休息产生影响，如果声音的分贝值达到50dB左右的话，则会对人产生较大的影响，会导致难以入睡。一般来说，噪声污染的来源是有着一定的持续性的，且噪声的出现时间是非常不固定的，而在市政施工中噪声的主要来源就是相关施工设备的运行所产生的声音。

2.4废弃物污染问题

在市政施工过程中，除了会产生大气污染、水污染和噪声污染问题之外，还会产生大量的生活垃圾和建筑垃圾，这些会对周围环境造成巨大的破坏。其中生活垃圾就是指施工人员在施工现场日常生活所产生的垃圾，而建筑垃圾指的是废弃的建筑材料、水泥、混凝土等，其中还包括施工中所需要使用的一些化学物质，这些垃圾如果不能得到及时的处理，就会对环境带来持续的污染，会对当地的生态平衡带来巨大的威胁。除此之外，这些污染如果不能得到及时的处理，在雨水的冲刷之下还会带来更加严峻的水污染问题。

3市政工程施工中的环境保护措施

3.1废气污染的防治措施

在市政工程施工过程中，如果产生废气污染，应该及时处理，避免其随着空气的流动传播，造成了更多的环境污染，危害人类的身体健康，而在进行废气污染的处理时，我们需要始终坚持从实际出发的原则，结合工地的施工现场情况进行有效处理。

3.2废水污染的防治措施

目前对于水污染的防治措施而言，最有效的方法就是及时进行废水处理，通过废水处理设备进行污水净化处理，只有经过净化处理的水才能排入到周边的河流或湖中，从根本上避免废物的污染。其次，在选择施工现场时，优先考虑施工现场与周边水源的远近程度，确保两者之间保持一定的距离，这样可以避免施工过程中产生的污水直接排放到周边的水源中，有效减少施工中所排放的污染水对环境造成的不利影响。

3.3噪音污染的防治措施

由于噪音污染的主要原因是施工过程中的机械设备运作所造成的声音过大而形成的污染，因此，我们在对噪音污染进行防治措施时，必须考虑机械设施设备的优化处理，从根本上预防或减少噪音的产生，主要方式有两种，第一种对于不同的机械设备采用相应的噪音污染的保护措施，如使用切割机时，应该在施工前对所有的材料进行统一整理分类，然后集中进行处理，减少工作流程和工作时间，从而减少噪音的产生。第二种是在机械设备的使用过程中，注重日常的检测、维修及保养，如果发现某一个地方出现故障，不能忽视或无视，应该立即进行维修，确保机械设备在施工过程中完好无误。

3.4废弃物污染的防治措施

在对施工过程中产生的废弃物处理时，主要分为两个部分，第一个部分为废弃物的再次利用，通过对废弃物的二次检查，选择可以再次利用的废弃物材料，并进行相关的技术处理，以备后续材料的可持续性使用，增加其环保用途。第二个部分为施工人员在对施工过程中产生的废弃物进行认真仔细的检查时，确认废弃物的产生源头，并及时进行记录，为相关的科学技术研究提供素材，为废弃物处理技术的研发工作提供帮助，以便今后更好的对废气物污染从源头处进行控制和防治。

3.5提高环保施工水平

首先，确保施工方面的污染防治。在施工作业时，要对路面做好处理，保持路面的湿度，防止粉尘和烟尘的产生和扩散。其次，选择环保型施工材料。尽量选择无毒、无害的符合国家质量认证和环保标准的材料。在防治噪声污染方面，要合理的优化施工流程，提高设备的科技含量，施工场地周围做好噪声隔离防护措施等。在防治固体废弃物方面，要对施工产生的垃圾进行分类并及早处理，避免长期堆放。不能及时处理的建筑垃圾要进行遮盖。同时政府部门可以引进一些先进的设备对建筑垃圾进行回收再利用。在防治水污染方面，一方面要对生活废水进行妥善的处理，做好对水源的保护工作，一方面要保证施工现场的污水不外泄。并及时对污水进行有效的处理。

3.6采用低碳施工技术

低碳施工是在施工过程中采用一些新型的设备、材料和工艺，来降低对各种能源和材料的消耗，促进资源的优化利用。这样不仅能够降低市政工程的施工成本，还能有效的提高环保效益。此外，还可以构建排放动态监测评价系统，对施工中各种有毒、有害气体进行动态的监测，减少施工过程中的污染物排放。同时在施工过程中采用太阳能、水资源回收利用、高效冷却等技术，以及就地取材等原则，能够有效的减少施工产生的环境污染。

总之，在市政工程施工中，需要综合考虑经济效益、社会效益与环境效益同步发展，减少施工过程中产生的空气、噪声、固体废弃物以及水资源方面的污染。这样才有利于城市建设的可持续发展。

参考文献

[1]程红波.市政工程施工中的环境问题与保护措施[J].资源节约与环保，2017(06):42+46.

[2]韩宪.浅谈市政工程施工中的环境问题与保护措施[J].黑龙江科技信息，2017(12):127.

[3]秦福元.市政工程施工中环境问题与保护措施[J].工程技术:全文版，2016(12):00134-00134.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7ba1be13297420875a38ab4.html