# 变电运维中存在的隐患和措施韦日科

（广西电网有限责任公司桂林供电局广西桂林541000）

摘要：电力部门随着我国经济的快速发展而不断进步，在电力部门的运转中，变电运维起到了重要的作用，它能够有效提高电力运行的质量，满足人们对电力的需求。变电运维通过在电力系统中对电力设备进行维护，使电力系统运行地更加顺利。变电运维能够有效克服电力系统的庞大性，及时解决电能运输中的安全隐患，保证电力部门电能的正常运输，提高电能运输的质量。本文通过对变电运维中的隐患风险进行分析，探究应对风险的措施，以此为我国电力部门提供更多的建议，使我国的变电运维工作完成地更好。

关键词：变电运维;隐患风险;应对技术

引言

变电运维对电力的发展起着重要作用，是保证电力系统正常运行的基础，必须重视对其存在的隐患风险的分析。为了能够为人们提供安全可靠的电力能源，满足人们日益增长的对美好生活的需求，为人们的生活、工作和学习带来更多的方便，必须加大对变电运维中隐患风险的分析，针对其技术关键点，提出最优的技术方案。

1变电运维的重要作用

在电力系统的日常工作运行中不可缺少的一个重要组成部分便是变电运维，它是维持电网安全稳定运行的一个重要保障，其工作质量的好坏直接影响到电网运行的安全性、稳定性和可靠性。电网的安全性、可靠性和稳定性又影响着我国社会经济的发展以及我国国民生产、生活的安定。因此，加强对变电运维的重视程度，不断地提高对变电运维的风险管控，从而对电力生产企业的发展起到一定的促进作用，保障我国电力系统安全稳定、又快又好地发展，不断提高人们的生活水平。

2变电运维中的隐患风险

2.1自然雷击的风险

在绝大多数电网变电事故中，基本上都有线路故障这一因素，而雷击又是引发线路故障的一大因素，所以在变电运维中还需要格外注意雷击风险。雷电是自然因素，人为是很难对其进行预测和控制的，所以变电运维中只能做好雷电的预防工作。变电线路大多放置于户外，高度较高，所以受雷击的概率也较大，所以必须重视这一风险。

2.2载荷的分布存在不均衡现象

在变电运维工作的过程中，最为常见的现象是电路负载功率存在不平衡。由于电力企业在变电规划设计中仍然使用传统的规划设计方式，且我国地区经济发展水平存在较大差距，导致电力企业无法合理划分无载荷区域与载荷区域。当部分地区经济发展速度较快时，其供电效率难以满足该地区的电力资源需求，将会使其长期处于满负荷或超负荷状态，从而大幅度提升电网的功率损耗。若电力企业无法及时处理，将会使变电系统遭到严重损耗。

2.3变电运维设备风险

变电运维设备的检修是变电运维工作中的重要组成部分，检修方式与力度对变电运行有重要影响。随着人们生活水平的不断提高，对电力系统运行也提出了更高的要求。为了提高用户满意度，电力系统也扩大了电力工程量，出现停电检修的几率就较大，同时很有可能将这些检修安排在系统薄弱时段，增加变电运维的不安全性。

2.4变电运维人员的风险

随着我国电力行业规模不断扩大，变电设备也不断改造升级以此来降低安全事故的发生概率。但在实际变电运维工作中，由于变电运维步骤复杂，相关技术人员掌握专业知识不牢固，再加上其安全意识不高，他们在短时间内查出系统中存在的问题并下达指令存在一定的困难，这很容易导致他们错过最佳的补救时机。并且调入人员并不会直接接触相关设备，只是根据记录的数据和收集到的信息进行合理运行维护，有的时候变电运维人员不能准确及时记录信息，就有可能导致相关工作发生错误，最终使整个变电运行都遭到损害。

3变电运维中存在隐患的应对对策

3.1要制定制定科学合理的工作流程方法

在进行变电运维工作时，工作流程的方法要渗透在变电运维的各个环节。操作人员要将整个管理过程不断完善，制定出标准化的验收卡和作业，在进行日常维护巡视时，也一定要标准化管理，以确保工作更加规范合理、工作流程更加完善，对于一些严重危害电力运维工作的操作员要进行严格的打击和惩罚，保证工作顺利完成。

3.2完善变电运行管理制度，加强变电运行的安全管理

首先，努力消除检修中的薄弱环节，电力公司要积极开发与应用先进的管理系统，取消没有必要的工作安排，结合信息管理系统与实际的运行情况来绘制出线路特殊区域图;其次，要实现全过程的质量监督，保障检修人员的工作质量与效率，加大对员工的培训力度并提高其工作能力，给状态检修提供先进的技术方法与完整的设备运行;再者，健全的管理制度不仅有利于能沉着应对突发意外事故并予以高效科学的补救，还极大地保障了施工人员的生命财产健康安全，同时还应该根据线路设备的检修周期与运行效果来探索更加新颖独特的管理运行模式，进而从根本上改善变电运行中的问题并提升维护技术的质量。

3.3加大人才队伍建设，提高人员的综合素质

国家部门和企业应该重视变电运维工作，加强变电运维相关专业人员的培训力度，加大变电运维行业人才队伍的建设。企业应该对员工进行定期的专业技能培训与考核，考试合格后方可继续在岗位上工作，考试不合格人员应当重新对其进行系统的、全面的培训;在实际工作中规范技术人员的操作行为，工作人员互相监督、共同进步，领导不定期抽查，起到良好的监管作用;培养工作人员的安全意识与责任意识，让他们充分认识到自己的工作对国家的生产发展、人民的工作生活的重要作用，树立爱岗敬业的社会主义核心价值观，发扬工匠精神。

3.4对自然雷击风险进行控制

自然雷击风险是人为难以预测和避免的，所以必须对其进行控制。在变电运维工作中，要根据对变电线路的分析，找出易受雷击影响的区域，对其线路加装避雷器和雷控等，以此来用于保护变电线路不受雷击的影响而导致线路损坏，通过避雷器来减轻变电线路或变电设备受雷击时的高瞬态过电压危害，同时也可以限制续流的时间。在避雷器和雷控设备的安装过程中要注意以下几点问题:①避雷器和雷控设备要安装在靠近配电变压器一侧，因为避雷设备在工作时一般都是与配变并联的，下端接地、上端接线。②金属氧化物避雷器接地线应接至配变外壳，必须通过外壳来与大地连接。③配变低压侧也应安装避雷设备;此外还需要对避雷设备进行定期的检测维修等。

3.5完善检修工作

检修是变电运维工作的一部分，表面看可有可无，实际上检修对变电运维工作有非常重要的影响。解决隐患风险最优的办法就是在风险发生之前将其找出，并根据隐患风险产生的原因，采取相应的措施，将隐患风险除去。这样既可以保证电力系统运行的安全与稳定，又可以为企业减少隐患风险造成的损失。要想在隐患风险发生之前就可以发现并规避风险，检修工作是必不可少的一个环节。企业可以完善检修工作的内容，制定科学合理的检修计划，使变电运维人员在进行检修工作时更有针对性，更容易识别出风险，既能提高变电运维人员的工作效率，也可以降低隐患风险的发生几率，从而保证电网安全稳定地运行。

结束语

综上所述，变电运维是电力企业的主要工作内容，有利于促进电力企业的正常运转。但在变电运维的工作中仍然存在着一些安全隐患，不利于电力系统的正常运行，为此，我们必须对变电运维中一些安全隐患进行全面分析，并提出相应的解决对策，尽可能地避免安全事故，保证电力系统的正常运行，满足社会的电力需求，进一步推动社会的稳定发展。

参考文献

[1]吴华荣.变电运维安全隐患及其解决方案探讨[J].中国科技纵横，2017（23）：159~160.

[2]吕善毅，李肃戈.变电运维中隐患风险分析[J].山东工业技术，2017（24）：178.

[3]郑晓钟，陈志民，黄景婧，等.论变电运维的风险问题与应对措施[J].大陆桥视野，2017（24）：106.

作者简介：韦日科（1983-）壮族，籍贯：广西象州人，助理工程师，本科，主要负责日常巡视维护工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b8fbb00f9a7c27e56bce14bd.html