# 变压器保护在电力运行中的应用王艳

(西山热电有限责任公司山西太原030022)

摘要：随着时代的进步以及我国综合国力的不断发展，我国经济获得快速发展。作为城市发展重要能源之一，电力行业的发展状况将对本国经济的发展造成严重的影响。而变压器对于电力运行而言是十分重要的，如果变压器出现故障的话，将直接影响到电力运输的稳定性以及安全性。因此，本文将通过研究变压器在运行过程中的常见故障，进而，延伸至变压器保护在电力运行中的具体应用。

关键词：电力系统；变压器；具体应用；常见故障

引言

在社会经济飞速发展的过程中，人们生活质量的提高和工业化进程的加快都在一定程度上推动了电力行业的发展，同时，电力行业作为重要的能源行业，也受到了全社会各界的普遍关注。电力行业在发展的过程中，其规模在不断扩大，致使发展过程中经常会出现不稳定现象。鉴于此，就需要积极应用变压器保护，以保证电力运行的安全性。

1变压器保护对电力运行的重要性

如今，我国电力事业发展迅速，变压器在电力传输过程中发挥了越来越重要的作用，在市场竞争日趋激烈的今天，非常重要的一个问题就是如何更加完善、高效地利用变压器，改善电力行业的运行情况。在电力传输过程中，变电站或发电站通过应用变压器，可以有效调节线路输出电压，直接转化输出电流。这样，在同样的距离下传输电流时，相比于没有使用变压器的线路，使用了变压器的线路损耗得到有效降低，同时，在电力传输中，也不需要花费较高的成本。但是，如果配置的变压器的性能无法满足电力传输的实际需求，那么就无法有效保护电流的整个传输过程，进而无法保证线路电流的稳定和安全传输，同时，还会进一步增加电力传输过程中出现的耗损，提升电力传输的成本。因此，就需要在现代电力系统中合理应用变压器。

2变压器故障类型

2.1过负荷

变压器在运作过程中如果出现漏油，并且变压器周围的温度急剧升高的话，那么，极有可能是由于变压器的元件质量存在问题或是由于变压器处于一种过负荷的状态，从而，导致变压器元件在运行过程中因承受过大的电压而出现故障。出现这种状况的话，工作人员应立即停止变压器的运作，并通知维修人员对变压器进行全面的故障排查，使维修人员能够尽快找出故障元件。如果变压器在运行过程中出现爆裂声，并且变压器外围的温度迅速上升的话，工作人员应立即停电处理，如果发现此时变压器的油位下降速度过快的话，这意味着变压器内部破坏的较为严重，应立即通知维修人员进行全面维修。如果工作人员忽略变压器运转过程中的状态的话，往往将出现严重的安全事故。除在运行过程中易出现故障外，变压器还将存在引雷的现象，针对此问题，设计人员应合理设计变压器接头部位。

2.2短路现象

变压器短路主要分成内部短路与外部短路。内部短路主要分为中性点接地短路以及绕组短路等，内部短路是影响变压器运行的主要原因，同时，内部短路也将对变压器继电保护装置造成影响，导致变压器继电保护装置无法对变压器起到保护作用，一旦变压器在运行过程中出现异常的话，变压器继电保护器将无法通过停机来保护变压器，因此，变压器极易出现烧毁或爆炸，这将对电力系统的运行造成严重影响。而外部短路主要是由于变压器的外接线受到污染而出现短路现象，这将对电力变压器的运行造成严重的影响。

2.3变压器绝缘油问题

在变压器不断运行的过程中，变压器的绝缘油会经常出现漏油的现象，除此之外，还会出现绝缘油质量较差的问题。绝缘油一旦出现这两种情况，不仅会使其作用无法满足变压器的使用需求，还会造成变压器短路，进而产生电火花和电弧的危险。所以，电力人员在绝缘油的选择上必须保证其质量达标，同时对绝缘油进行定期检查，若发现不合格的绝缘油应予以及时添加或更换。

2.4导线接触不良以及铁芯绝缘老化

电压器内部的铁芯若失去绝缘性质，则会导致电路中出现电路涡旋，涡旋的产生会增加导线的发热量，进而使得导线的绝缘皮加快老化。若导线在电路中接触不良，会导致导线出现局部热与其他部位的现象，最终使得导线出现短。若热量导致持续高温，则绝缘油在超高温度的作用下会导致可燃气体的产生。可燃气体一旦体积分数增长到一定的范围则会立即爆炸。所以需要对变压器的导线以及内部铁芯进行定期的检查和不定期的抽查，进而确保正常工作。

3变压器保护在电力运行中的应用

3.1微机保护的应用

在变压器保护措施中，微机保护的应用较为广泛，并且在实际的运用过程中取得良好效果。微机保护实际上是一种继电保护，不仅具有较强的稳定性，也具有一定的选择灵敏性。由于微机保护是通过计算机技术来完成的，所以当发生断电或其他电力系统不正常运作的情况时，微机保护能保存电力系统的相关信息，对电路中的重要数据起到保护作用。除外，微机保护是由计算机中的CPU、内存卡及存储器等组件所构成的变压器保护系统，这不但增强了变压器用电保护系统的数据处理能力，还及时记录了相关必要信息。与此同时，微机保护能有效处理变压器线路故障，保证电力系统的安全稳定运行。

3.2相间短路的后备保护

变压器的该种保护形势，不单单会对变压器的后背保护具有很大的作用，对线路中的相邻母线也起到了一定的保护作用。为了实现变压器的相间短路的后备保护，往往需要通过结合几种保护形势共同完成，在线路中的后备保护往往需要通过电流保护以及低电压保护等实现。

3.3跳闸组件

跳闸是变压器保护的一个重要的方式。当变压器在运行过程中出现异常的话，跳闸继电器将使变压器自动停止工作，避免变压器出现过热现象。如果变压器没有安装跳闸组件的话，将对电压器的安全造成极大的影响，变压器出现故障的话，往往将产生高温，如果没有及时地切断电源的话，变压器将极易被烧毁，这无疑将影响电力系统的运行。目前常用的跳闸组件有跳闸继电器以及逻辑继电器。目前，我国电力系统通常使用逻辑继电器，这是由于逻辑继电器是通过CPU的驱动才能开始工作，因此，电压器在正常工作过程中，逻辑继电器是处于封闭状态的，这有效地避免因逻辑继电器的工作而导致变压器出现故障，这无疑能够有效减小变压器发生故障的可能性。

3.4数据采集组件

数据采集组件不仅能够快速地查找变压器故障原因，并且功率消耗较少。数据采集组件具有14位精度的转换器以及滤波回路组成，因此，数据采集组件具有较快的转换速度。除此之外，数据采集组件在工作过程中只需通过自身内置芯片就可调节电力运行过程中出现的误差。同时，电压数据采集组件的外部输出开关还可向系统稳定提供电压，使系统能够正常、稳定运行。而其余开关预设开关将对数据采集组件自身运行状况实施监控，避免变压器因数据采集组件故障而出现问题。

结束语

电能是城市经济发展以及居民生活中必不可缺的能源，如果电力系统出现故障的话，那么，电力系统将无法持续、稳定地向城市供电，这无疑将严重影响人们的生活。因此，应做好电力系统安全管理工作，使电力系统能够更好地向城市供电。而变压器对于电网系统的稳定工作的重要性是不言而喻的。如果没有注意保护变压器的话，一旦变压器出现故障，将为电力系统的运转埋下安全隐患。为此，应加强对变压器的保护，从而，提高电网工作的稳定性及安全性。

参考文献:

[1]黄金鑫.变压器保护在电力运行中的应用与具体问题研究[J].科技尚品,2017(02).

[2]王炫华.电力变压器的常见问题与继电保护[J].科技创新与应用,2017(12).

[3]吴昊，吴文晓．变压器保护在电力运行中的应用实践分析［J］．华东科技:学术版，2015(8):238．

[4]彭毅，肖翼．电力运行中变压器保护的应用研究［J］．科学时代，2015(2)．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9bfc783d9ebabd0ebd22104.html