# 民用建筑工程暖通工程施工管理要点研究

深圳市嘉力达节能科技股份有限公司

摘要：近些年来，伴随着经济社会的高速发展，国民经济水平大幅度的提高，人们的生活水平得到了很大的改善，对于生产生活的环境提出了更高的要求和标准，尤其是自从由老式住宅转变为现代住宅小区，暖通故障问题出现以后。为了尽可能的使我国民用建筑工程项目适应社会的发展，就必须要加强对于民用建筑暖通工程的施工管理，且对其进行严格分析，从而有效地确保我国民用建筑工程的施工质量。

关键词：民用建筑；暖通工程；施工管理；要点分析

引言：由于我国南方气候炎热，空调制冷期较长，人们对于空调制冷的需求较高。因此，应更加重视民用建筑暖通工程的施工质量，但是，目前我国一些民用建筑暖通工程仍然存在跑漏水问题，对于房屋建筑装修造成了巨大破坏，并且严重影响了人们的日常生活。因此，暖通工程的施工人员应该具备专业的技术水平、施工具备充足的施工设备，完善的施工管理系统等，从而确保施工中的生命财产安全，保障民用建筑暖通工程的施工质量。

1.民用建筑暖通工程施工内容及特点

1.1民用建筑暖通工程内容

民用建筑暖通工程实际上是指建筑外墙保温和空调通风系统，建筑外墙保温能够有效减少房屋内向室外流失的热量，从而保证室内具有较适宜的温度，节约能源。在建筑外围护结构上实施有效的措施进行保温，从而实现建筑保温的目的。民用建筑暖通工程保温材料种类较多，一般有泡沫塑料、矿物棉、硅酸铝纤维以及超细玻璃棉等，这些保温材料的保温性能、防火成本以及使用年限等方面都有其各自的特点，在实际应用中要结合具体情况。通风系统包含自然通风和机械通风两种，利用通风系统来进行房屋内部空气的流通，从而使室内空气流畅、清新，这是民用建筑中的重要的内容。在民用建筑通风系统施工过程中，自然通风系统应该和施工同时进行，机械通风是在暖通工程施工中进行，主要内容有安装中央空调和通风机等。

1.2民用建筑暖通工程特点

建筑暖通工程通常在工程项目主体施工结束后，其需要注意的事项繁多。例如：在施工过程中，施工人员不能破坏已经施工完成的项目，应该根据暖通工程的施工设计要求进行施工操作，在机械通风系统安装过程中，施工人员要使得走线与设计走线位置的具有一致性，防止出现接线头外漏等现象。同时，外墙保温系统在施工中要保证施工安全，注意建筑保温材料的选择要严格根据建筑保温的相关要求。通常，民用建筑施工单位并不能作为专业的暖通工程施工单位，因此，暖通工程通常都是作为分项工程外包，交由专业的暖通工程施工单位进行施工，一些环节还需要产品生产以及销售单位等来配合进行。

2.民用建筑暖通工程施工中常见的问题

2.1施工图纸中存在的问题

在一些民用建筑工程施工中，一些施工企业在施工之前，相关人员没有针对施工设计图纸进行科学、合理的分许，甚至是使用以往民用建筑的设计图纸，导致在施工中，施工人员无法按照施工图纸进行规范操作。此外，在民用建筑施工中，有一些施工单位使用不完善的施工设计图纸，严重影响了建筑暖通工程的施工质量。

2.2低效的资金管理

在民用建筑暖通工程施工中，相关人员没有将资金进行合理配置，导致施工人员在施工中不能够科学的使用先进科学技术，大大的降低了工程的施工效果。其次，在施工中，施工人员不能合理使用资金，使得材料供应商和施工队伍之间缺乏密切沟通，加之管理力度不够，导致施工中存在偷料减料现象，在很大程度上降低了工程的施工质量。最后，一些民用建筑暖通工程施工中，存在无秩序的资金投放现象，使得工程项目出现资金超标的情况，甚至是产生施工进度等方面的问题，大大的影响了工程项目的施工质量和施工效率。

2.3管理方面的不足

对于民用建筑暖通工程来说，对工程施工技术有着较高的要求和标准，而有一些施工企业为了尽可能的减少开支，并没有对施工技术管理引起重视，甚至是为了方便施工而没有合理应用施工机械设备。这样不完善的施工技术管理体系进行工程施工，无法将工程的施工技术自身功能效果真正发挥出来，在一定程度上降低了民用建筑暖通工程的施工质量。目前，在民用建筑工程施工中，由于施工人员不具备有一定的施工管理意识，没有及时的将项目相关资料进行整理和存档，使得在工程出现问题时，缺乏有力的资料依据。

3.民用建筑暖通工程施工要点

3.1建立高素质高水平的施工团队

在民用建筑工程施工过程中，施工人员的技术水平在一定程度上影响着项目的施工水平。因此，在施工中，施工企业应该结合实际情况培训施工员工，从整体上提高施工人员的施工水平。

（1）施工企业应该按照暖通工程施工的需求建立健全科学的选拔考核体系，且以考试的方式来选拔应用人才。

（2）施工企业应该定期或不定期开展专业技能培训，采取事迹介绍、经验分享等方式开展专业技能培训活动。

（3）施工企业应该根据实际情况分配施工任务，保证施工人员各司其职、人尽其职，且要加强施工人员的职业道德，提高工作人员的职业操守。

（4）施工企业要加强宣传施工安全，增强施工人员安全意识。

（5）施工企业完善奖罚监督体系，确保奖罚分明，加强规范施工人员的施工操作。

3.2加强控制施工材料的采购

施工材料是确保暖通工程顺利开展的基础条件，材料的质量水平在很大程度上决定着工程的整体施工水平，因此，施工企业应该完善监督体系。在材料进行采购时，采购人员要确保材料的质量，选择具有良好的质量信誉的供应商进行合作，并且要具备相应的质量检查报告。除此之外，相关单位应该安排具有专业水平的材料员针对所采购的施工材料进行严格的检测，只有检验合格，才可以允许施工材料进入施工现场，从而确保暖通工程的施工质量。

3.3管道安装施工要点

在管道安装施工中，施工人员应该严格根据施工要求和标准，防止出现施工失误现象。施工中，施工人员还要确保总管、支管以及空调设备实现顺序连接的基础上对相关设备开展科学处理，防止产生锈蚀现象。在切割时，施工人员要及时清理管道中的杂物，使其保证具有一定的清洁性。此外，确保管道对口的位置，避免影响管道施工质量。安装水平管路上的阀门手轮时，要向上进行操作，若特殊情况向下安装时，要防止对接焊口与支架出现重合现象，避免产生事故。在管道焊接时，工作人员要确保焊缝表面的清洁度以及其外观质量，若焊缝产生问题，相关人员要及时进行处理。

3.4空调设备安装施工要点

进行空调安装操作之前，施工人员要做好充分的准备工作。首先，确保地面、墙面具有一定的平整度。其次，严格考察施工材料和设备，保证材料质量以及施工设备是否落实到位；最后，严格确认封口及预留孔洞的情况，保证洞孔安全，且已对预留空档挡实施封堵，若发现其存在安全隐患，相关人员要积极分析成因，并采取有效措施处理。此外，空调设备安装中必须要配备优质配件以及先进技术水平，且施工人员要进行规范操作，若出现问题，及时处理，从而保证暖通工程的施工质量。

结语：综上，民用建筑暖通工程能够为人们带来舒适的居住环境，改善了人们的生活水平。因此，为了更好地提升暖通工程的施工质量，相关企业要高度重视暖通工程的施工质量。希望通过本文对于民用建筑暖通工程施工管理要点的分析和探究，能够切实加强暖通工程的施工水平，促进我国建筑工程健康发展。

参考文献：

[1]康智.对于民用建筑暖通工程施工要点的探讨[J].科技与企业，2014，13：177.

[2]陈伟.民用建筑工程暖通工程施工管理要点[J].科技展望，2016，21：28.

[3]张学锋.对于民用建筑暖通工程施工要点的探讨[J].绿色环保建材，2016，09：81.

[4]胡卫伟，张丽丽.我国民用建筑暖通工程施工管理与要点分析[J].中国新技术新产品，2015，13：139.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba8af97b0a53dc6c514bbf1a.html