# 简析建筑电气施工质量控制

中山市古镇镇资产经营有限公司

摘要：笔者主要从建筑电气施工中的常见问题；以及提高建筑电气施工质量控制措施，等方面探讨了本文主题，旨在与同行共同学习、共同进步。

关键词：建筑电气；施工质量；问题；措施

当前，建筑物的服务功能逐步扩大，建筑电气化以及自动化的标准也相应得到了提高，这就增大了建筑电气在建设工程当中的复杂程度，人们对电气的质量要求也日趋提高。建筑电气质量关系到建筑的使用功能、竣工之后的安全性能以及所体现的投资效益上，对建筑电气工程来说，施工质量控制在工程的全过程当中始终起着非常重要的作用，抓好建筑电气施工质量控制工作，才能保证电气工程的施工质量，以此来达到对人们的生命财产进行保障的目的。

一、建筑电气的概念以及建筑电气设计中的原则

1.建筑电气的概念

广义概念：以建筑为平台，以电气技术为平台手段，在有限空间内，为创造人性化生活环境的一门应用学科。

狭义概念：在建筑中，利用现代先进的科学理论及电气技术（含电力技术，信息技术以及智能化技术等），创造一个人性化生活环境的电气系统，统称范围建筑电气。

建筑电气的作用：服务于建筑内人们的工作、生活、学习、娱乐、安全等。

建筑电气包含内容：

（1）建筑强电系统：供配电系统、照明系统、接地系统。

（2）建筑弱电系统：火灾自动报警系统、安全防范系统、设备自动化系统、有线电视系统、综合布线、有线广播及扩声系统、会议系统等。

2.建筑电气设计中的原则

（1）满足建筑物的使用功能

即满足照明的照度、色温、显色指数；满足舒适性空调的温度及新风量，也就是舒适卫生；满足上下、左右的运输通道畅通无阻；满足特殊工艺要求，如娱乐场所的一些电气设施的用电，展厅的工艺照明及电力用电等。

（2）考虑实际经济效益

节能应按国情考虑实际经济效益，不能因为节能而过高地消耗投资，增加运行费用，而是应该让增加的部分投资，能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。

（3）节省无谓消耗的能量

节能的着眼点，应是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的，再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗，传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗，又如量大面广的照明容量，宜采用先进技术使其能耗降低。

二、建筑电气施工中的常见问题

1.建筑电气施工技术不到位

建筑电气施工是一项专业性以及技术性较强的工作，为了压缩成本，一些施工单位从市场上随意找些工人，这些工人没有经过专业的培训就开始上岗施工，施工技术不到位严重影响了电气施工的质量。建筑电气施工人员缺乏良好的专业技能培训，施工的水平和技术与规范要求不相符合，使得建筑电气施工达不到相应的标准。

2. 原材料和设备的检验不合格

建筑电气施工中的原材料和成品以及工程机械设备的质量直接关系到建筑电气工程施工的好坏。只有采购质量合格的产品，并且在施工过程中严格按照设计图纸的要求来进行，最终生产出来的产品才是质量合格的产品，假若采购过程中原材料的价格不合格，那么后续的工序做得再好，最终都是不合格的产品。所以施工人员一定要重视对建筑电气施工过程中原材料和成品和相关工程机械设备的使用情况和质量。

3.对建筑电气施工的机具管理混乱

建筑电气施工单位对机具的管理比较混乱，造成了在防雷接地、线管及桥架施工、电缆敷设、电缆接线以及配电箱安装上技术不过关；施工机具乱堆乱放，未能对机具的验收制度进行严格执行，还有就是施工单位为了节约成本，未能及时配备齐全施工机具，给现场施工人员造成较大的影响，耗费时间不说，做出来的成果质量也不高，总体来说效率低下。施工单位由于对施工机具的管理不严，造成有些精密仪器的精度下降，最终影响整个工程的质量

4.建筑电气施工后期检验不到位

当前，在建筑电气施工完成之后，后期的检验一般不到位，不能够对电气的各项指标进行检验，比如，空调机制冷、温度的控制范围、安全保护等指标，尤其是在有关安全的各种控制以及操作设备上，不能够反复检验，因此在运行的时候出现了各种症状，从而给整个工程造成了不良影响。同时，各检验单位注重单独检验，不注重各工种之间的配合，这就使得在后期检验当中出现了应该检验的没有检验，给施工质量产生了很大影响。

三、建筑电气施工质量控制措施

1.提高施工现场的管理和控制

建筑电气工程施工的关键就在于建筑电气工程施工方案的合理性和实用性，在建筑电气工程施工的过程中，加强对建筑电气工程施工现场的管理和控制对于提高建筑电气施工的质量有着十分密切的联系。所以建筑电气工程施工的过程中，要进一步提高对建筑电气工程施工现场的管理和控制，在施工过程中对于那些重点难点问题要加大监督和审查的力度，使用科学的方式来确保建筑电气施工的顺利进行。为进一步提高建筑电气工程施工的质量。在施工过程中，就需要专业人员时刻待命，以便近距离的指导施工人员完成工作，一旦发现问题要及时解决并处理，避免对后续工作的正常开展造成影响。要重视防雷设备和线路的敷设以及送电调试等环节的工作，确保这些重点项目达到施工方案的要求，只有做好建筑电气工程施工现场的监督管理工作，才能确保建筑电气工程施工的质量和水平。

2.施工之前的质量控制工作

在建筑电气施工过程中，相关工作人员应该重视事前质量控制工作，由于建筑电气工程需要专业素质较强的人才队伍，建筑设计的专业知识较多，不仅要利用高、低压知识执行工作，还要拥有电焊等专业技能，这就需要建筑单位在施工之前对分包单位的工作人员进行严格的考核，相关建筑单位必须将此类资料上交到国家相关审批部门，保证审批结果的准确性。在此过程中，施工前质量控制工作包括以下几点：

（1）重视材料质量的要求

在建筑电气施工之前，相关管理人员要重视设计文件，要求在设计文件中应包含材料质量、配件规格、机械设备等参数，这样，才能保证施工质量符合相关标准，为相关采购等人员提供较好的参考作用。在施工设计过程中，设计人员必须对材料、设备等制定科学、合理的要求，在施工采购要选择具有国家相关部门颁发的生产合格证书，且信誉较好的生产厂家，同时，还要做好材料取样工作，要求采购人员将材料样品送至相关质检部门，对其质量进行检查，保证符合相关标准。

（2）重视施工人员的专业素质

在建筑电气施工过程中，相关管理人员应该重视施工人员的专业素质。首先，要对质量检测人员的专业素质加以考核，保证其能够在质检工作中发挥自身优势，在掌握较好的专业知识的基础上，提升自身专业技能，为电气安装工作奠定良好基础。其次，建筑单位要对施工人员进行阶段性的专业知识培训，根据施工人员的工作职责，对其进行专业性的考核，将考核成绩备案，保证能够对施工人员专业技能提升情况进行监督；再次，建筑单位要求施工人员熟知国家相关文件，保证施工质量符合相关标准；最后，对工作人员进行思想道德教育，保证其可以在自身工作岗位上尽职尽责。

（3）完善质量保证体系、建立责任制度

在建筑电气施工过程中，相关工作人员要想保证施工之前质量工作得到完善，就要制定完善的质量保证体系，将各个部门的质量控制责任明确，进而激发工作人员的工作积极性。将施工整体质量控制工作责任划分给各个工作部门，要求相关责任负责人员根据人才队伍特点对质量通病加以解决，对施工内容与施工方式加以明确，同时，在责任制度执行的情况下，将责任负责人的薪资与质量情况挂钩，一旦某一区域施工质量出现问题，相关负责人就要接受一定的惩罚，相同，某区域建筑电气施工质量较好时，相关管理人员就要对区域负责人进行奖励。这样，不仅可以有效激发施工人员的工作积极性，还能更好的提升建筑电气施工质量控制工作效率，使电气工程能够及时施工，为其发展奠定良好基础。

3.选择专业性人员

建筑电气施工企业或者单位要时刻保持单位内拥有专业性的质量监督和管理人员，如果人数不够的话要可以通过聘请来解决。要完善质量监督结构和人员资格认证制度，建立科学合理的培训机制和持证上岗制度，并且制定出严谨的奖惩并罚制度，保障建筑电气工程的质量监督和管理工作的科学性和公正性。

努力打造出一支技术性极强的质量监督和管理队伍。施工企业和单位还要提高对信息化的建设力度，要建立全面完善的建筑电气施工质量管理数据库，数据库主要包括建筑工程施工现场的情况、工程建设情况、竣工验收信息等，同时数据库还要将一些不良行为进行记录。

4.竣工时期的质量控制

在建筑电气施工质量控制工作中，相关管理人员应该重视竣工过程的质量控制工作，对已经完成的工程进行质量检查，相关质检人员必须对国家质量验收规范进行详细的了解，保证能够更好的对施工质量进行检查，不会出现影响建筑电气施工质量的问题，电气安装工程不得存在偏差，为建筑单位的发展奠定良好基础。

结语

建筑电气工程和建筑工程的联系日益密切，建筑电气工程的质量问题和建筑物的整体质量是紧紧相连的，社会的进步和发展使得人们越来越重视对电气工程的质量。因为建筑电气施工质量的好坏直接影响到建筑电气工程的整体质量。建筑电气工程中的施工重点决定了施工质量的好坏，这就需要进一步提高和加强对电气施工的质量控制和管理，提高建筑电气施工的质量和水平。

参考文献：

[1]鲍明慧.浅谈建筑电气施工方法及质量控制[J].中国新技术新产品，2016（05）.

[2]张巨威.高层建筑电气设计要点浅析[J].中国科技博览，2013（10）.

[3]龙秀菊.建筑电气施工质量控制要点分析[J].新材料新装饰，2014（10）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bb2c5d0dae6ddb610b3fc1ac.html