# 盐酸萃取-电感耦合等离子体质谱法测定氯化血红素中砷、铅、汞含量

### 论文摘要

本文建立了采用盐酸模拟人工胃液萃取,电感耦合等离子体质谱法快速测定氯化血红素中砷、铅、汞三种元素的方法。样品经2%浓度盐酸溶液萃取后,利用ICP-MS法同时测定三种元素。结果表明,三种元素的线性关系较好,相关系数为0.9988～0.9989,检出限为0.0099～0.042 mg/kg,定量限为0.030～0.13 mg/kg,精密度的相对标准偏差均小于5%,加标回收率在92.2%～101.4%之间。方法准确度高,灵敏度好,专属性高,重复性好,分析速度快,适用于氯化血红素样品中砷、铅、汞三种元素的快速分析测试。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄银波,陆杰,陈爱芹,花露

关键词: 氯化血红素,盐酸萃取,电感耦合等离子体质谱法,元素分析

来源: 中国标准化 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 化学,药学

单位: 泰州市产品质量监督检验院,泰州金州水务有限公司

分类号: O657.63;R927.2

页码: 119-122

总页数: 4

文件大小: 248K

下载量: 12

### 相关论文文献

- [1].十六烷基三甲基溴化铵制备高纯度血红素[J]. 华西药学杂志 2018(01)

- [2].高效液相色谱法测定食品中氯化血红素含量[J]. 华南预防医学 2012(01)

- [3].富血红素多肽研究进展[J]. 当代畜禽养殖业 2012(11)

- [4].均匀设计法在鸡血红素吸附提取中的应用[J]. 食品工业科技 2011(06)

- [5].水溶性血红素的制备及其抗贫血研究[J]. 现代食品科技 2010(03)

- [6].次氯化血红素的合成[J]. 精细化工 2008(10)

- [7].基于氯化血红素/G-四链体比色分析检测食品中赭曲霉毒素A[J]. 食品工业科技 2020(20)

- [8].酶法制备血红素对湘式腊肠色泽和挥发性风味的影响[J]. 肉类研究 2017(11)

- [9].动物血红素运输通路的研究进展[J]. 中国细胞生物学学报 2018(07)

- [10].氯化血红素催化-荧光光谱法测定染发剂中的过氧化氢[J]. 理化检验(化学分册) 2016(03)

- [11].预防性输注血红素治疗严重急性间歇性卟啉症的疗效[J]. 现代养生 2019(16)

- [12].从制备血红蛋白肽的血渣中提取血红素[J]. 食品工业科技 2013(21)

- [13].血红素的提取与测定[J]. 品牌与标准化 2012(02)

- [14].血红素肽-铁的分离纯化及其清除自由基能力[J]. 中国生物制品学杂志 2010(01)

- [15].流动注射化学发光法测定氯化血红素[J]. 分析试验室 2008(07)

- [16].牦牛血液氯化血红素的分离提纯及工艺优化研究[J]. 中国畜牧兽医 2017(11)

- [17].响应面法优化马血中氯化血红素提取工艺的研究[J]. 保鲜与加工 2013(05)

- [18].亚血红素对兔心肌缺血再灌注损伤的保护作用[J]. 中国老年学杂志 2011(06)

- [19].氯化血红素在纳米氧化锌-碳糊电极上的电化学行为[J]. 应用化学 2010(10)

- [20].基于模块化优化策略强化大肠杆菌合成血红素[J]. 食品与生物技术学报 2019(06)

- [21].牦牛血粉制备氯化血红素工艺优化研究[J]. 食品工业科技 2013(19)

- [22].超声波酸性丙酮法制备氯化血红素[J]. 食品科学 2010(06)

- [23].抗氧化剂作用于血红素亚铁的抗氧化性能研究[J]. 食品科技 2008(10)

- [24].木瓜蛋白酶酶解牦牛血红蛋白制备氯化血红素关键工艺研究[J]. 食品工业科技 2016(03)

- [25].红色食物益处多[J]. 农产品市场周刊 2018(32)

- [26].牙龈卟啉单胞菌血凝素2氯化血红素结合位点多肽对牙龈卟啉单胞菌生长抑制作用[J]. 中国微生态学杂志 2014(04)

- [27].牙龈卟啉单胞菌血凝素2与氯化血红素结合位点分析[J]. 中国微生态学杂志 2013(05)

- [28].经胃肠道给予氯化血红素对压力负荷性心衰大鼠氧化应激状态的影响[J]. 中华老年多器官疾病杂志 2010(03)

- [29].间歇式超声波法提取猪血中的氯化血红素[J]. 宜宾学院学报 2009(06)

- [30].破译红色食物的营养密码[J]. 老年教育(长者家园) 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bc797080b3c78e86d2a9c151.html