# 小议电气工程智能系统在继电保护中的应用

珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司519000

摘要：随着人们生活水平的提升，电成为人们生活中不可或缺的一个元素，人们对电的质量要求也越来越高，这就需要电力系统在正常运行的基础上不断地提升供电的质量。电力系统正常运行的保障就是继电保护的良好运行，如今，电气工程智能系统在继电保护中广泛的应用，提升了继电保护系统运行的稳定性，进而保证了供电系统安全、稳定的运行。由此可见，对电气工程智能系统在继电保护中应用的研究具有十分重要的现实意义。

关键词：电气工程；智能系统；继电保护

1.继电保护的发展历程

阶段一：新中国成立初期，较为完善的继电保护系统就已经投入运行中，继电器的制造、设计、运行、研究以及普及和使用都做到了很完备的地步。毋庸置疑，继电器保护技术在这一阶段为其未来的发展奠定了不可或缺的基础，使得继电保护的进一步发展有了眉目。

阶段二：20世纪八十年代末期，晶体管已经在中国市场上占据了一定的科学技术的地位与市场，在多个领域都有着很重要的作用，当然，在继电保护中也少不了它的存在。

阶段三：九十年代，集成电路保护的生产、研发和应用促进了继电保护的快速发展。南京在这方面的应用受益最大，发展最为迅猛，如南京电力自动化研究所研发的集成电路工频变化量方向的高频保护，对继电保护的发展起到了极大地促进作用。

阶段四：九十年代后期，随着科技的发展，继电保护已呈现高速发展的状态，其发展的步伐越来越快。1991年鉴定了微机线路的保护装置，这是电力保护技术的又一大里程碑。继而不久，微机相电压补偿方向高频保护也鉴定成功，并也可投入正常使用中。显而易见，自从九十年代后，我国的继电器保护技术在社会以及其相关领域中所呈现的出来的发展趋势是微机保护。

2.电气工程智能系统的具体结构

图1为电气工程智能系统结构模型图，这个系统主要是将专家系统引入到CAD系统当中，其所使用的语言通常都是TurboPROLOG语言和AutoLISP语言、FOR-TRAN77语言三者交互式编制引入到ICAD系统当中。这样就能够有效的促使各种语言本身所具有的优势能够获得充分的运用，从而促使整个程序的编制也越来越简单便捷。同时也可以在用户所设计的菜单前提下，来补充系统所能补充的能力，从而将无功的功率补充到专家方面的系统当中，再将其真正的嵌人到CAD系统当中去。用户们通过菜单就能够非常方便的选择适合自身的工作方式，而且这个系统还具有直观、简洁、易于接受等多种特点。最重要的是能够帮助用户在最短的时间以内迅速的掌握相应的操作方式和方法，这对于相应的子模块来说使用起来更加的方便。同时还有效的降低了其所进行设计的有效成本，从而保证了设计效率的提升，很大程度的减轻了设计者所承担的负担。

图1电气工程智能系统结构模型图

3.电气工程智能系统在继电保护中的应用

3.1专家系统

专家系统是智能系统中的重要组成部分，具备的发展历史时间是比较长的，在与工程项目进行结合时，结合的有效性比较强，在建设专家系统时，工程项目相关知识的表达式是系统中所必不可少的部分，同时，理论方法、处理方法也需要加入到专家系统中，只有这些内容的全面包含，才能保证专家系统正常的工作，解决遇到的种种难题。在电气工程智能系统中，专家系统有着十分重要的作用，比较常用的专家系统表达式是比较多的，比如框架式表示法、面向对象表示法等，实际上，这些常用的表达式在某种程度上具有一定的联系。当电气工程智能系统应用到继电保护中时，专家系统有着十分重要的作用，通过专家丰富的经验，良好的保证继电保护系统正常的运行。

3.2模糊理论

在传统的理论为经典集合概念，在对非彼既此的概念进行表示时，使用0和1来进行，此种方法在表示不精确的现象、时间时存在一定的缺陷。20世纪六十年代，模糊理论诞生，对于经典集合概念存在的缺陷进行了有效的弥补，在表示不精确的时间和现象时，采用模糊度的方式来进描述，同时，在专家系统中，应用了推理模糊逻辑以及语言变量。在科学技术不断进步的过程中，模糊理论也得到了完善，现今，已经成为一种整套使用方法的人工智能系统，在电力系统中，已经广泛的应用了模糊理论，对保证继电保护系统的正常运行起到了十分重要的作用。

3.3电气工程智能结构

3.3.1电气工程智能系统构造

在电气工程智能系统中，主要包含以下几个部分：用户、用户接口、设计辅助程序、专家系统、显示系统、知识库、数据库。电气工程智能系统中包含CAD系统，在CAD系统中，引进了专家系统，同时，在编制电气ICAD系统时，为了实现交互性，应用了TurboPROLOG编译型语言、AutoLISP语言等语言，在进行编制的过程中，具备极强的便利性，促使编制变得简单，对于各个语言的优点，也可以进行充分的利用，有效的提升了编制的科学性。如果在系统中存在提供能力不足的问题，就需要进行补偿，补偿的方式为对用户菜单进行设计，同时，在CAD系统中，将无功功率补偿专家系统增加进去。通过用户菜单的设计，可以实现用户根据自身的需要选择恰当的工作模式，对于自身想要的信息，用户可以直观的看见，因此，用户接受度比较高。

3.3.2数据结构的改进

在对数据结构和知识类型进行设计时，利用了专家系统，由此一来，无论是知识库，还是数据库，都是比较简单的，当系统需要进行扩展时，原有的知识库和数据库是无法满足要求的，而且，系统的通用性也难以实现，基于此，就需要对设计方法进行优化，一般来说，在进行设计时，采用通用的知识表示法，这样一来，最终的设计对象、设计条件、设计目标数据结构等都是比较科学的。

结束语：随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步，继电保护技术面临着进一步发展的趋势。国内外继电保护技术发展的趋势为：计算机化，网络化，保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化，这对继电保护工作者提出了艰巨的任务，也开辟了活动的广阔天地。本文介绍了电气工程智能系统的系统结构以及在继电保护中的应用，以期对今后的继电保护工作做出一点贡献。

参考文献

[1]沈晨旭.试论继电保护中电气工程智能系统的应用[J].中国科技纵横.2015.

[2]赵杨.电气工程智能系统在继电保护中的应用与改进[J].数字技术与应用.2010.

[3]陈庆福，陈云峰.电气工程智能系统改进应用于继电保护的研究[J].数字通信世界.2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bf1998d86a6b9ed83958650d.html