# 现代建筑电气自动化应用分析

关键词：建筑工程；电气自动化；具体运用；优化策略

引言

随着科学技术的不断发展，电气自动化控制技术逐步成熟，将其应用到建筑电气当中，能够有效加强建筑电气的建设工作，且能够有效保障居民用户的居住安全。这就要求相应的企业能够有效认识自动化控制技术为建筑电气行业带来的巨大影响，且能够科学合理的使用电气自动化控制技术，以有效完善建筑电气的实际功能，以更好适应时代发展需求有效加快我国建筑行业经济发展进程。

1电气自动化简介

1.1电气自动化概念及设计原则

一直以来电气自动化的发展总原则和设计原则就是实现最大范围内的生产产品，工艺在自动化上的要求。在20世纪60年代之后，电气自动化开始应用于建筑行业，这是由于建筑用户对于建筑物功能多样性、舒适性的要求和当时的建筑不能满足这种需求的矛盾导致的。同时，随着建筑和材料行业的发展，建筑物的设计高度不断攀升的情况也给建筑供电、消防、给排水等电气系统的运行和管理提出了高要求。传统的电气技术为满足现代建筑的要求已经捉襟见肘，不匹配的电气技术还会拖慢现代化建筑的发展，从而现代电气自动化技术就开始活跃在历史的舞台之上。

1.2电气自动化技术的特点

电气自动化技术包括许多方面：照明系统，中央空调系统，给排水系统，配电和转换系统等。并且通过极强的处理能力集中控制上述系统。建筑电气自动化系统同样包含着许多方面：电子学，自动化控制技术，信息学等。建筑电气自动化能够提高各系统之间的联系和能动性，在做好监控工作下提高建筑物的安全性能。

2建筑电气自动化在现代建筑中的运用策略

2.1有效发挥控制性能与保护性能

当建筑电气设施出现问题无法正常运转时，自动化控制设备则可以启动自动控制性能，立即切断电气设施的电源以保障建筑的安全，在实际的运行过程中，建筑电气设施通常会发生故障，其电压、电流、功率均可能出现超过电气设施运转相关限度的状况，极易导致安全事故，因而通过建筑电气自动化实施对相关设施的自动控制就尤其重要，需要依靠建筑电气自动化及时监测设施运转情况，进一步采取迅速的补救处置措施，以保证建筑运行的安全性能。

2.2有效发挥监视性能与测控性能

在建筑电气设施运转中，很难用肉眼观察电气系统的自变量变化情况，因而难以从表面上判断机械设备的带电状况，建筑电气的自动化就尤其适用于克服以上弊端，建筑电气自动化系统中设置的诸如传感器等设施设备可以充分发挥其监视性能与测控性能，有效的监视建筑电气设施的各类信号，全方位的把控建筑电气设施运转情况。具体来看，电气自动化系统包含以下组成部分：给排水、安全、消防、综合性布线等自控体系，其中安全自控体系的运转要点在于对讲、防盗功能监控、进出口监测、闭路电视监控等自控体系的运转。

2.3有效落实电气接地和建筑防雷

其一，落实防雷保护。随着时代变迁，现代建筑中的电气设施种类越来越多，同时也配置了类似通信自动化系统和消防联动系统等诸多新系统，上述系统的耐压等级都不高，因而需要低干扰的运行环境，如果不幸遭遇雷击将严重中断上述系统的工作，甚至会彻底损毁相关设备并引发重大安全事故，造成人员伤害和财产损失。建筑电气自动化可以有效处理上述情况，该系统通过构筑完备的防雷网络有效的实现了建筑内部全部设施设备的电气接地，进而避免了雷击对于设备记忆系统的损坏。其二，落实直流接地。现代建筑中电气设施的种类复杂、数量繁多，上述电气设施利用微电流或微电位开展诸如信息传输、能量转换、信号放大等工作环节，同时上述设施也同网络相连，因而务必要构建稳妥的基准电位以及供电电源来保障上述工作环节顺利开展，具体来说，可以将大断面的绝缘铜芯用作引线，引线的一头引导电气设施的直流接地，引线的另一头和基准电位相连，在利用建筑电气自动化技术实现直流接地过程中，务必要避免中性线与接地线的连接。其三，落实静电接地与屏蔽接地。在建筑自动化体系的电气保护系统中，防静电干扰占据关键位置。干燥且干净的空间中，移动的物体或者是人因为摩擦均会引发大量静电。举例来说，在相对湿度为15%的空间中，人的行走行为会引发3.5万V静电电压，这些电压如果未被有效的接地则会严重影响设施设备的运转，甚至会破坏设施设备的芯片。因而可以利用导静电体连接带静电物体以及大地，通过导静电体将物体产生的静电接入大地，构成回路，避免静电电压影响电气设施运转。在现代建筑的防止电磁干扰处置中，屏蔽和接地是关键的策略，具体来说，可以利用PE线连接多点实现室内屏蔽；利用PE线连接屏蔽管路两端实现导线的屏蔽接地。

3优化电气自动化技术在建筑电气中的应用策略

3.1提高电气工程自动化技术人员的责任性

重要部件的安装需要从业人员将专业知识实际运用到安装部件的过程中，首先需要安装人员自身具有专业的知识和技能素养，负责任地做好本职工作，为提高安装效率和做出具备高精度和高准度的工作作出贡献，在平凡的岗位上尽职尽责，实现自身价值。建设工程企业应该严格执行要求从业人员的专业教育水平，避免降低安装人员的质量以达到节约成本的目的，影响到正常的建设事业的发展进程。并且要保证从业人员的资格，加大对从业人员的专业化和素质的培训，作为安装人员，要了解到安装部件的工作对于电气自动化技术发挥作用的重要性，避免在安装过程中应付了事，在工作中要不断总结和反馈，积累充分的监理经验，在以后的工作中不断完善，作出贡献。

3.2利用高新科技完善电气自动化技术控制系统

社会科技的发展为构建专业化故障检修系统的发展带来了机遇，体现在它可以被应用于提高设施运行水平的完整度，优化工作模式，实现云计算、云服务等方面的协调合作和不断融合。为了满足实际需求，从业人员要充分认识到大数据对于构建系统，优化信息等工作的重要意义，切实做好设备管理工作，使得工作人员能够精准快速到达现场进行设备的保修和处理等。

3.3改善工程中电气自动化技术故障的诊断措施

自动化设备故障检测和诊断是现代化企业对于设备进行管理的重要手段之一，对于电气建设工程而言，更好地利用现阶段电价较低的这一形式，提高机电设备的安全运行效率，降低设备和部件的维修成本等，十分重要。设备检测一般通过一定的技术手段检测设备的某一特征参数，如果该特征参数超出允许值时，视为异常，即设备现阶段的运行状态不正常。设备故障检测技术的改善可以实时掌握设备的使用状态，甚至可以结合以前设备出现的问题，对设备部件前期潜在的故障问题进行预测，避免故障发生，影响机电设备对于整体发电系统的作用。相关企业应该重视故障检测技术对于设备正常运行的重要性。

结束语

我国在这方面的成长中还存在一定的不足之处，电气工程自动化技术的复杂和多样性，给人们在实际工作中其实也带来了不少的困难。国家应当加强对电气工程自动化技术的学习和应用，对于其中出现的问题进行收集整理，并及时进行专业性的分析和解决，为电气工程自动化技术在我国建筑行业中的应用带来更多有效的措施，从而推进国家的不断发展。

参考文献：

［1］张莹．探讨电气的自动化在电气工程中融合运用［J］．地球，2014，（29）：139．

［2］夏立．电气自动化技术在电气工程中的应用［J］．电子技术与软件工程，2014，（14）：240．

［3］梁紫融．分析电气的自动化在电气工程中的融合运用［J］．现代企业文化，2012，（17）：147．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c1f238d2de06567f29e071cd.html