# 压力变送器论文_李雪

导读:本文包含了压力变送器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:压力变送器,压力,罗斯,变送器,微处理器,不确定,自动控制。

### 压力变送器论文文献综述

李雪[1]（2019）在《压力变送器的检验维护与故障处理》一文中研究指出压力变送器作为典型的压力计量仪表,为保证其计量性能满足现场使用要求,需开展定期的检验测试及运行维护工作,并需对现场出现的设备故障进行及时的修复与处理。本文旨在对压力变送器的典型检验维护与故障处理技术进行介绍。(本文来源于《仪器仪表标准化与计量》期刊2019年05期）

马祥林[2]（2019）在《压力变送器变送函数的研究与分析》一文中研究指出从压力变送器阻尼系数、输出函数、开方运算、温度补偿几个方面详细阐述了压力变送器的仪表工作过程,解决了在实际应用中客户对上述参数如何设置及计算公式不明确的问题。对变送器线性输出和开方输出在压力零点附近的函数切换做了详尽的解释,从理论上推导出量程比与输出函数的选择关系。当变送器下限不为零时,对仪表的开方输出计算公式做了具体说明,有助于仪表现场从业者对工业变送器设置的理解与应用,实现压力变送器仪表正确的设置,达到了预期的应用效果。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年11期）

李璇,武士振,章云云,雷晓红,郭红卫[3]（2019）在《温度对压力变送器计量数据可靠性的影响》一文中研究指出随着智能化计量器具在现场的大量应用,计量器具的现场检测成为大势所趋,然而现场检测不能满足检定规程中对温度的控制,这对检测结果造成影响,无法保证计量数据的准确可靠。以压力变送器为例,分析温度对检测结果的影响,并提出温度对检测结果影响的解决方法。(本文来源于《石油工业技术监督》期刊2019年10期）

吴艳[4]（2019）在《液压支架中的压力变送器检测研究》一文中研究指出液压管路中压力变送器属于重要的压力检测设备,在进行检测时得出的检测结果直接可以影响到液压支架的操作与支架本身的检测结果,因此对于煤矿等行业应用液压支架过程中,压力变送器起到了相对重要的作用。本文研究对象为目前煤矿等行业应用的低功耗、具备一定储存能力的压力变送器,研究其在工作中的检测流程与优化改进。(本文来源于《价值工程》期刊2019年27期）

陈志宏,董学泉[5]（2019）在《影响天然气管道用压力变送器误差的几种因素》一文中研究指出目前,国内对压力变送器的研究大多集中在变送器智能电路领域,而工作中的现场操作对压力变送器产生的误差影响鲜有提及。因此,对经过调试的压力变送器进行误差研究具有一定的应用价值。笔者对罗斯蒙特3051型压力变送器进行各项调试操作,采集其调试前后的输出数据进行对比研究,观察变送器因调试产生的误差,为其实际应用提供了实验依据。(本文来源于《中国计量》期刊2019年09期）

何亚洲[6]（2019）在《基于提高压力变送器测量能力的方法改进与分析》一文中研究指出通过对压力变送器的测得值进行不确定度分析,得出电测标准器是相对于压力标准器对测得值更重要的影响因素,在实际工作中设法改善电测标准器的性能对于提高压力变送器测量能力有显着作用;通过在测量系统中串接标准电阻,将电流测量方式转换为电压测量方式可以有效提高压力变送器的测量能力。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年08期）

秦亭亭,洪扁,马力,冯齐斌,徐煦[7]（2019）在《一种多通道压力变送器的校准台》一文中研究指出针对压力变送器校准过程中输出信号不统一导致的接线复杂、成本较高的问题,设计了一种信号转换箱。该信号转换箱通过六角开关的切换可将精密电阻与被检压力变送器串联,进而将压力变送器的输出电流信号转换为精密电阻两端的电压信号,实现压力变送器输出信号的统一。另外,设计一种多通道校准台,可搭配使用实现多台压力变送器的同时校准。(本文来源于《上海计量测试》期刊2019年04期）

秦亭亭,马力,洪扁,冯齐斌,徐煦[8]（2019）在《基于LabVIEW的压力变送器自动校准系统的研制》一文中研究指出压力变送器广泛应用于工业生产中,目前压力变送器的校准常使用数字压力控制器作为标准器,但其校准过程需要人工操作。针对压力变送器人工校准效率低、错误率高的问题,设计了一套基于LabVIEW的压力变送器自动校准系统。依据《JJG882-2004压力变送器检定规程》,通过计算机的RS232串口实现对数字压力控制器、多通道数据采集器的自动控制、数据采集及处理,系统可同时实现多组压力变送器的自动校准并生成相对应的原始记录并存储,方便后期查询。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年09期）

戚卫星[9]（2019）在《压力变送器调试软件的研究与应用》一文中研究指出从压力变送器的系统原理和典型架构分析了变送器产品的功能和技术难点,以ADI公司的Smart Pressure Transmitter为例,详细介绍了压力变送器配套上位机软件的主界面、压力标定、温度补偿和输出校准操作过程,用多个温度点下标定系列压力值的方法实现了最小二乘法温度补偿。经测试标定软件操作简单,流程清晰,达到了压力变送器设备出厂标定和温度补偿的预期效果,可以提升产品的标定和测试效率。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年09期）

吴海勇[10]（2019）在《化工装置差压/压力变送器常见故障分析》一文中研究指出在化工生产差压变送器与压力变送器都起到了重要的作用,并被广泛的应用。但是在实际的作业过程中往往会出现故障,文章基于该背景,根据日常的工作经验对差压变送器、压力变送器的常见故障进行分析整理,探究其解决办法与措施。(本文来源于《化工管理》期刊2019年20期）

### 压力变送器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从压力变送器阻尼系数、输出函数、开方运算、温度补偿几个方面详细阐述了压力变送器的仪表工作过程,解决了在实际应用中客户对上述参数如何设置及计算公式不明确的问题。对变送器线性输出和开方输出在压力零点附近的函数切换做了详尽的解释,从理论上推导出量程比与输出函数的选择关系。当变送器下限不为零时,对仪表的开方输出计算公式做了具体说明,有助于仪表现场从业者对工业变送器设置的理解与应用,实现压力变送器仪表正确的设置,达到了预期的应用效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 压力变送器论文参考文献

[1].李雪.压力变送器的检验维护与故障处理[J].仪器仪表标准化与计量.2019

[2].马祥林.压力变送器变送函数的研究与分析[J].仪器仪表用户.2019

[3].李璇,武士振,章云云,雷晓红,郭红卫.温度对压力变送器计量数据可靠性的影响[J].石油工业技术监督.2019

[4].吴艳.液压支架中的压力变送器检测研究[J].价值工程.2019

[5].陈志宏,董学泉.影响天然气管道用压力变送器误差的几种因素[J].中国计量.2019

[6].何亚洲.基于提高压力变送器测量能力的方法改进与分析[J].计量与测试技术.2019

[7].秦亭亭,洪扁,马力,冯齐斌,徐煦.一种多通道压力变送器的校准台[J].上海计量测试.2019

[8].秦亭亭,马力,洪扁,冯齐斌,徐煦.基于LabVIEW的压力变送器自动校准系统的研制[J].仪器仪表用户.2019

[9].戚卫星.压力变送器调试软件的研究与应用[J].仪器仪表用户.2019

[10].吴海勇.化工装置差压/压力变送器常见故障分析[J].化工管理.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4405a170ac5f0818e426da8.html