# 远动终端论文_李耀坤

导读:本文包含了远动终端论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:终端,抗干扰,电力,施工技术,高铁,技术,软件。

### 远动终端论文文献综述

李耀坤[1]（2019）在《电力系统远动终端技术的应用》一文中研究指出对于电力系统远动终端,它的主要功能有遥测、遥信、遥控和遥调。除此以外,远动终端根据运行要求还可以有以下选配功能:如数据总加、信息编辑转发、越限告警,与两个或两个以上调度中心通信、事件顺序记录、接收并执行校时命令、接收并执行信号复归命令、主备通道自动切换等。当配置了屏幕显示器和打印机,可作为人机联系手段和打印制表。远动终端还可与微机组成当地监控系统实现当地监控、制表和事件(本文来源于《电子世界》期刊2019年12期）

任伟[2]（2018）在《变电站用高精度交流采样远动终端的研制》一文中研究指出本文介绍了变电站用的一种高精度交流采样终端的软、硬件设计,该采样终端在硬件上采用高性能单片机,实现交流采样,在软件上考虑基波频率偏移、谐波对测量精度的影响,并进行自适应修正。同时采用动态零漂补偿技术,使电压、电流、功率和功率因数测量精度达到0.5级要求。抗干扰措施的采用使装置在运行中更加可靠。(本文来源于《电源世界》期刊2018年06期）

王陈宸[3]（2018）在《基于STM32的配电网远动终端（RTU）的设计》一文中研究指出近年来,在经历了数十年的高速发展阶段后,我国开始向着高质量、可持续、中高速的新阶段进行转型,作为我国经济工业发展大动脉的电力行业也急需着改革与创新。远动终端装置(RTU)作为配电网自动化系统的核心装置,对提高电力系统的供电质量和可靠性起到了至关重要的作用。早期RTU受制于当时的微电子技术与通信技术,通常采用的是处理能力较弱的低速率单片机芯片作为控制核心,数据通信也大多采用的是埋设成本高且维护困难的电力信号线缆,这样的RTU已经不能适应未来配电网的发展需求。因此,设计一种有着较高数据处理能力,通讯便捷可靠,同时制造成本较低且易于维护的RTU对于配电网自动化建设有着十分重要的意义。首先,本文通过对国内外的RTU发展状况及优缺点进行分析,设计并实现了具有远方监测控制功能,满足一般RTU技术指标的系统。整套系统分为了核心控制、电能信息采集、无线通信、人机交互四个模块。系统采用STM32高速ARM处理器为控制核心,在采集前端信号调理电路输出的电参量信号后,通过控制芯片内部的串口送至GPRS无线通信模块并转发至远方调度中心服务器,同时,系统接收来自调度中心的指令对所辖变电站的闸刀进行控制。其次,本文在远方的接收端建立了基于Linux系统的服务器进行数据存储与接收,远方服务器通过建立Socket通信接收数据并能够实时显示在操作界面上。并使用了Mysql使其能够对接收的数据进行存储,让接收的数据具有周期可靠性。整套系统在节约大量光缆铺设成本的前提下,实现了远方操作人员对变电站现场情况的实时监控。最后,本文完成了各个模块电路及电源电路、RS232接口电路的设计。并基于Keil的编程环境,对RTU各个模块程序及A/D采集中断服务子程序的进行了编写。焊接了硬件电路板,搭建了实验平台,完成了电压电流及频率的采集实验与GPRS数据发送与接收实验,实验结果精度较高,数据传输稳定,达成了预期设计目标。(本文来源于《长江大学》期刊2018-04-01）

徐心愿[4]（2016）在《高铁电力远动终端抗干扰的施工技术探讨》一文中研究指出随着我国社会经济不断发展前进,以往传统供电系统已经无法满足高铁电力以及进一步提高电力线路改造工程的实际需要。因此,对于高铁电力系统中所具备的一些专业性,高铁工程电力运动终端进行抗干扰的施工技术设计,不仅可以提高电力运动终端系统,还可以抵抗各种系统问题对电刀系统终端影响因素的能力。本文以下针对高铁电力运动终端抗干扰的施工技术进行详细的分析。(本文来源于《建材与装饰》期刊2016年36期）

秦成虎,随新鲜[5]（2016）在《基于K60+MQX的微机远动终端设计》一文中研究指出提出了一种基于K60+MQX的微机远动终端设计方案,介绍了装置的系统平台和硬件构成,重点介绍了交流电量采样信号处理及控制策略。项目开发结果验证了基于K60+MQX的微机远动终端具有良好的可靠性和性价比。(本文来源于《工业仪表与自动化装置》期刊2016年02期）

杨涛,范小鹏[6]（2016）在《高铁电力远动终端抗干扰的施工技术探讨》一文中研究指出在我国社会和经济不断发展的今天,传统供电系统已不能满足现阶段高速铁路以及进一步提升电力线路改造工程的实际需求。因此,针对高铁电力供电系统所具有的特殊性,对高铁工程电力远动系统进行抗干扰施工设计,可有效提升电力远动系统对抗各种影响因素干扰的能力。文章对高铁工程电力远动终端所采取的抗干扰施工技术进行了探讨。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2016年09期）

黄霞,黄国宾[7]（2015）在《电力系统图形化远动终端之M板软件的设计与实现》一文中研究指出为了满足国家电网公司制定的关于智能电网建设的要求,即采用分布开放式系统架构,使变电站监控系统逐渐把监控中心与RTU结合在一起,利用嵌入式系统对电气参数进行采样,基本融合数据采集、远动功能、自我诊断、自愈、自主通信等多种功能。该图形化远动终端是完全以满足上述要求设计的。该装置根据工业现场的实际采取软硬件的配置组态,将主站调度中心的工况图显示与监视功能加入,具有事件监控报警功能。M板软件采用C语言为开发工具,软件包括2大模块:实时多任务软件与图形制作软件。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2015年11期）

张卫红,胡大良,周钢[8]（2014）在《铁路分散式电力远动终端的设计与应用》一文中研究指出本文介绍了一种铁路分散式电力远动终端设备的设计开发方案与工程应用。该设备通过对低压配电回路的数据采集,实现开关对象的数据采集、远程控制、故障录波、火灾监视、电能质量监视、电能计量等功能。该设备采取分散式安装,维护方便,可完全替代目前铁路集中式电力远动终端。(本文来源于《电气技术》期刊2014年12期）

张明,穆世霞,张秀娥,李宏伟,王全[9]（2014）在《调度自动化混仿培训系统的模拟远动终端设计》一文中研究指出针对当前调度自动化混合仿真系统应用需求,提出了一种基于IEC60870-5-104规约的调度自动化混仿仿真培训系统的模拟厂站远动终端通信解决方案。系统主要分为:核心电网仿真模块、通信模块、真实调度主站系统3部分。采用共享内存方式实现核心电网仿真模块与通信模块之间的数据交换,并使用多线程方式与真实调度自动化主站通信,不同厂站使用不同端口号作为识别,采用同一网口与调度主站前置建立物理链接。经实际工程应用表明:文中提出的方案切实有效,保证了多个厂站运动终端模拟的实时性、高效性;同时接线、操作简单易行、维护方便,满足调度自动化混合仿真培训需求。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2014年10期）

谢锡锋,郑立玲,左江林[10]（2014）在《基于GPRS的远动终端装置设计与实现》一文中研究指出为满足变电站电压、电流、温度湿度参数测量与监控的需要,设计了一种基于STM32处理器的RTU系统,该设计实现了各功能模块并给出了相应的硬件电路及软件的实现方法,系统使用GPRS与远程监控主机进行通信,实现远程上位计算机数据实时监控的需要。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2014年01期）

### 远动终端论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了变电站用的一种高精度交流采样终端的软、硬件设计,该采样终端在硬件上采用高性能单片机,实现交流采样,在软件上考虑基波频率偏移、谐波对测量精度的影响,并进行自适应修正。同时采用动态零漂补偿技术,使电压、电流、功率和功率因数测量精度达到0.5级要求。抗干扰措施的采用使装置在运行中更加可靠。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 远动终端论文参考文献

[1].李耀坤.电力系统远动终端技术的应用[J].电子世界.2019

[2].任伟.变电站用高精度交流采样远动终端的研制[J].电源世界.2018

[3].王陈宸.基于STM32的配电网远动终端（RTU）的设计[D].长江大学.2018

[4].徐心愿.高铁电力远动终端抗干扰的施工技术探讨[J].建材与装饰.2016

[5].秦成虎,随新鲜.基于K60+MQX的微机远动终端设计[J].工业仪表与自动化装置.2016

[6].杨涛,范小鹏.高铁电力远动终端抗干扰的施工技术探讨[J].中国高新技术企业.2016

[7].黄霞,黄国宾.电力系统图形化远动终端之M板软件的设计与实现[J].计算机与现代化.2015

[8].张卫红,胡大良,周钢.铁路分散式电力远动终端的设计与应用[J].电气技术.2014

[9].张明,穆世霞,张秀娥,李宏伟,王全.调度自动化混仿培训系统的模拟远动终端设计[J].电网与清洁能源.2014

[10].谢锡锋,郑立玲,左江林.基于GPRS的远动终端装置设计与实现[J].电脑知识与技术.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c55ed7c6855a3d2b81b37d68.html