# 交流变电站对管道电磁干扰缓解措施研究

### 论文摘要

为研究某交流变电站对邻近管道的电磁干扰影响,采用数值模拟的方法计算了变电站单相接地故障时管道的相关安全参数。针对接触电压超标的情况,应用软件比较了缓解方案,具体解决方法是将管道与阀室接地极通过固态去耦合器连接,再在管道与变电站并行的位置设置梯度控制线。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 管道与变电站简介

- 2 电磁干扰机制

- 3 计算结果及分析

- 3.1 干扰程度计算

- 3.2 缓解方案

- 3.2.1 梯度控制线法

- 3.2.2 集中接地法

- 3.2.3 联合缓解措施

- 4 具体防护措施

- 4.1 联合防护措施

- 4.2 接地垫

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 薛纪新,陈瑞瑞,刘君亮

关键词: 交流变电站,管道,阀室,电磁干扰

来源: 管道技术与设备 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中石化天津天然气管道有限责任公司

分类号: TE973

页码: 56-60

总页数: 5

文件大小: 455K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].油气管道腐蚀检测及管道防护技术探讨[J]. 云南化工 2019(12)

- [2].天然气场站管道干燥方法研究[J]. 化工管理 2020(16)

- [3].死端管道冷凝点的计算[J]. 石油和化工设备 2020(06)

- [4].提质增效推动新时代管道事业高质量发展[J]. 国企管理 2020(14)

- [5].大直径管道吊装及拼接施工工艺及质量控制研究[J]. 产业科技创新 2019(16)

- [6].金属管道在土壤中的腐蚀与防护探究[J]. 中国金属通报 2018(12)

- [7].弘扬“石油精神” 践行管道文化[J]. 石油政工研究 2016(06)

- [8].高陡边坡管道水工保护的设计新方法[J]. 中国石油石化 2016(S1)

- [9].油气储运管道建设现状及改善探讨[J]. 当代化工研究 2016(12)

- [10].油气储运管道建设现状及改善措施[J]. 化工管理 2017(09)

- [11].油气储运管道建设现状解读[J]. 化工管理 2017(18)

- [12].浅谈北部炼厂管道的防凝防冻设计[J]. 化工管理 2017(10)

- [13].油气储运管道建设存在的问题及解决对策[J]. 化工管理 2017(10)

- [14].油气储运管道建设存在的问题及对策研究[J]. 石化技术 2017(06)

- [15].油气储运管道建设现状及改善措施研究[J]. 化工管理 2017(22)

- [16].管道[J]. 美术观察 2017(07)

- [17].油气储运管道建设现状及改善措施[J]. 中国石油石化 2017(11)

- [18].管道不同双固定方法在外科引流中的应用效果[J]. 当代护士(中旬刊) 2016(01)

- [19].水底管道[J]. 小学生必读(中年级版) 2016(04)

- [20].“四举措”护管道[J]. 国企管理 2020(21)

- [21].非金属管道在大庆油田应用的适应性及运维措施[J]. 油气田地面工程 2019(11)

- [22].含缺陷漂浮管道受力模型的分析与计算[J]. 化工管理 2020(03)

- [23].管道全压设计分析研究[J]. 云南化工 2020(02)

- [24].液化天然气槽车装卸站管道检验技术研究[J]. 上海煤气 2020(03)

- [25].管道内裂痕检测及清洁消毒系统[J]. 科学技术创新 2020(22)

- [26].大口径管道空间任意角度管道连头技术应用[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [27].特高压交流输电线路对管道电磁干扰的研究[J]. 安徽电力 2020(02)

- [28].北溪管道的建设进展及特点[J]. 石油管材与仪器 2020(05)

- [29].浅析管道保护工作[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(12)

- [30].油气储运管道建设存在的问题及策略[J]. 中国石油和化工 2016(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c75b2d02075a031cf5bdd6d4.html