# 浅谈暖通空调系统中的节能措施杨洋

身份证号码：13012819860401****

摘要：随着社会的不断发展，能源越来越重要的作用，主要包括能源开发和能源利用，在能源的开发节能方面不是很容易实现，主要是因为有限的能源资源，因此我们应该从能源使用的方面，我们目前的能源利用问题是节能措施既“开源节流”，换句话说，一方面，一方面要重视新能源的开发，另一方面要合理利用现有能源。本文结合作者的实际，对暖通空调系统的节能措施进行了分析和探讨。

关键词：暖通；空调；系统；节能

中国能源消费占社会总消费的比重居世界前列，并呈上升趋势。因此，我国迫切需要采取新的措施来改善我国能源消费现状，能源问题已成为影响国民经济发展的“牛鼻子绳”。的持续改进人们的生活质量在中国，中央空调是普遍适用的，普遍的加热，能源问题已经变得越来越严重，那么中国的能源消耗问题现在解决方案，如何将我国暖通空调设计更高程度的节能设计的发展的趋势是不可避免的。

1暖通节能设计思路

1.1从源头入手进行节能工作

我们要想保证节能就必须从节能措施的源头入手，通过合理的设计来保证供暖通风与空气调整系统的正常运行。同时还需要对供暖通风与空气调系统进行合理设计，保证系统的能效比较高，对其暖通涉及的各个系统进行详细计算，建筑负荷计算就是设计人员在进行供暖通风与空气调系统的设计时，对这个系统的冷、热负荷用的一种估算。

1.2合理选择空调冷热源，力求实现冷热源的多元化

我国的能源主要就是煤炭资源，煤炭资源在使用过程中会对环境造成较大的影响。电力空调在使用过程中也会造成很大的大气污染，因此我们在进行空调冷热源的选择上，有条件时可考虑燃气空调、余热空调、地热空调等，首先从冷热源源头节省能源使用。

1.3加强冷热回收利用的研究运用工作，实现能源利用的最大化

我们要想在空调的使用过程中尽量节能就必须要提高空调的能源利用率，通常我们可以采取以下措施来提高空调的能源利用率。（1）在系统中设置能源回收装置，充分利用系统中可回收使用的能源，比如新排风热回收、主机部分热回收或全热回收，达到降低能源消耗的问题：（2）我们在进行空调的安装过程中首先需要按照当地的具体情况来选择热回收装置，进行相应的计算，保证热回收的经济合理性，从而起到节能的作用。

2节能方面存在的问题

2.1设计理念的问题

我们在进行暖通设计过程中需要考虑环境、气候条件等多方面因素。在对环境进行分析的基础上进行暖通工程的设计。但是我国目前暖通技术发展的趋势是：暖通工程人员在设计过程中没有给与高于重视，仅仅是套用以前的设计经验，毫无创新，因此就导致设计过程中出现资源的浪费以及设计的模式单一。在我国的南方地区，夏季对空调的使用用量较大，根据实验数据研究表明，温度每上升1℃，能耗将增加8%，这就侧面体现出我们可以通过实时降低温度来实现显著的节能效果。因此就要求相关的政府部门加大对空调节能的监察力度，将节能工作落实下来。

2.2公众对节能的认识问题

当前我国空调在节能方面的一个重要问题就是公众对节能的概念认识不强，公众不了解节能对人类生活产生的重要影响，也对暖通系统认知不深，往往认为：空调的作用就是制冷，因此温度越低越好，在需要供热时候，越热越好，对适宜温度的概念不清楚，因此经常会出现室内外温差较大，使空调使用者的身体免疫力降低。这就和我们原本使用空调的目的相违背，因此就需要先关的企业和政府工作人员加大宣传力度，提高民众的节能意识。

2.3节能新技术的推广问题

我国的供热系统多样，在南方主要就是空调供暖，在北方主要就是采用的供热片或者“太阳能”等，经过不断的发展，我国的供热系统已经日趋成熟，在给企业带来巨大经济效益的同时也给群众的生活带来较大的便利。但是不得不承认我国的供热系统明显体现出地域性和局限性的特点，还需要不断改进。

3基于环保理念下民用建筑暖通空调设计的方法

3.1对能耗传输过程中进行控制

暖通空调在运行时会消耗大量能源，从而降低了能源转化率。因此，将节能理念运用在暖通空调设计中，最重要的一点就是怎样降低动力损耗量。要解决这个问题，可以从以下3点着手：一是让系统保持低流速的运行状态，以减少能源损耗。二是系统保持高温差运行状态。三是采用高效的水泵，减少在输送过程中的能源损耗。

3.2加强对变频调速设计的应用

变频调速是一种环保设计模式，在当下的室内空调中广泛地使用，有着较好的节能效果。民用建筑暖通空调在设计中也可以采用这种技术，通过变频调速，对空调的运行状态进行动态的调控，根据气候条件的需求，保持适当的运行频率，发挥节能效应。

3.3地源热泵系统的设计

在室内的温度调节上，地源热泵有着巨大的优势，受到了不少设计师的关注。当下，该技术被引入暖通空调设计中，充分发挥其节能优势，并减少对周边环境的负面作用。

3.4资源的有效应用

随着政府对能源利用的关注，陆续出台了一系列能源消耗新标准。这些标准和旧的标准相比都较为严格。对企业的产品能源消耗提出了更高的要求。主要集中在制冷和照明系统等领域。这就要求设计师在进行产品的设计时，要将环保理念作为指导思维，注重产品的能源消耗情况，从而选择更加合理的能源形式。并通过具体的设计技术，使能源的利用更加充分，提高能源的使用效率。

结语

我国目前的供暖空调系统的节能在整个节能工作中起着重要的作用，要求空调设计人员、运维人员给与足够的重视，应该将节能环保的思想贯穿在整个空调使用过程中，无论是设计阶段还是使用阶段，无论是全职的运维人员还是普通使用者都要始终坚持节能的理念，政府工作人员也应该加强节能宣传的力度，保证各个环节紧紧相扣，做好节能的相关工作。

参考文献：

[1]范云萍.浅谈暖通空调系统中的节能措施[J].中国科技纵横，2013（8）：5-5.

[2]孙彬.浅析暖通空调系统中节能措施[J].城市建设理论研究：电子版，2011（20）.

[3]沈彦辉，王磊，陈谦.公共建筑暖通空调系统节能设计措施浅谈[J].科技资讯，2010（19）：86-87.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cafe2e87a137f58e87192c42.html