# 智能建筑机电设备自动化技术的分析与研究

宁夏路仁建设工程有限公司宁夏银川750200

摘要：在我国国民经济日益增长的今天，计算机网络技术、自动化控制技术以及卫星通讯技术等都在不断地发展进步，这在极大程度上推动了智能化建筑行业的发展。但是，当前我国智能建筑机电设备中还有一定问题存在，这些问题给智能建筑的功能带来了负面的影响。为此，找出相应的改进措施，解决智能建筑机电设备中存在的问题已经成为当务之急。

关键词：智能建筑；机电设备；自动化技术

引言

在新时期的背景下，智能建筑是一种与社会发展要求相符合、与人们生活质量要求相符合的新型的建筑，随着人们生活水平的提升，智能建筑设计与人们的居住要求更加符合。当前，智能型建筑涉及建筑机电设备自动化、网络信息化以及系统智能化集成等各个方面的智能化处理内容，主要包含建筑的内部结构、机电设备以及服务、管理系统等方面，依据客户所提出的要求，从而构建出更加舒适、方便以及快捷的自动化居住环境。

1智能建筑机电设备自动化相关概述

1.1智能建筑机电设备自动化内涵

智能建筑主要指：通过对建筑物的结构、系统以及服务管理等方面，依据用户的需求展开最优化的设计组合，从而确保能够为用户营造一个更加舒适、具有人性化的建筑环境。我国的智能建筑，必须确保其建设理念与科学发展观、可持续发展以及生态和谐发展理念相符合。为此，我国智能建筑机电设备技术在设计以及开发、使用过程中，需要将建筑环保性、实用性以及先进性等特点充分地展现出来。

1.2智能化建筑中机电设备自动化技术的优势所在智能化建筑中的机电设备自动化技术优势主要体现在三个重要方面。

（1）拥有先进性优势。伴随我国科学技术水平的不断提升，智能建筑中的机电设备自动化技术也越来越先进。如今，智能建筑机电设备自动化技术中，已经广泛地应用了计算机网络技术、智能技术以及数据卫星等高新技术，这给智能建筑的发展带来了新的发展前景。作为现在与未来很长一段时间内我国建筑理念的重要标志，智能建筑与机电设备自动化技术已经成为我国建筑智能化、机电设备自动化的先进性代表。

（2）拥有舒适性、实用性的优势。我国智能建筑中运用机电设备自动化技术的目的在于，能够最大限度地满足用户需求，并且在发展期间紧跟时代步伐。为此，我国智能建筑中机电设备自动化技术存在的另一个优势在于，能够满足用户在使用方面所提出的舒适性以及实用性的要求，同时也能够使得建筑群中的用户操作更具便捷性特点，并且更加实用。

（3）具有环保与可持续发展性的优势。和传统建筑中电器设备使用技术以及依赖能源情况相比，新时期下的智能建筑中机电设备自动化技术的应用更具有环保性质，其原因在于智能建筑机电设备技术在运行期间，主要依靠电能、太阳能以及风能等新型清洁能源，是环保型技能的一种，为此该技术具有可持续发展的优势。

2智能建筑机电设备自动化技术在应用期间的问题表现

2.1安装流程欠缺规范性

安装流程欠缺规范性，例如多股导线不采用铜接头，直接做成“羊眼圈”状，却不对线缆头进行搪锡处理；与开关、插座、配电箱的接线端子连接时，一个端子上接三根或以上的导线；线头裸露、导线排列不整齐，没有捆绑包扎。同时由于金属线管管口未进行毛刺打磨，造成穿线绝缘破损及屏蔽层破坏。材料和安装工艺不规范造成观感质量差。

2.2建设单位与监理单位管理人员技术力量薄弱

建设单位订货选型过程中造成各系统协议不匹配，解决办法第一提高建设以及监理单位的技术水平，根据实际情况,合理配备不同层次的监理人员,不仅有利于提高监理工作的质量和效率,而且有利于提高监理单位自身的技术水平。第二需要国家统一自动化系统通信协议。

2.3用户对智能化建筑认识程度不足导致部分建设单位为了节约成本将图纸设计的智能化系统私自取消。设计院对智能化各子系统技术及产品不够了解，不可能按习惯施工图的深度绘制出详细的建筑智能化系统的施工详图，只能绘制出介于现行初步设计和施工图之间的技术设计图纸，不能达到指导施工的目的。

3提高智能建筑机电设备自动化技术在应用中的措施

第一，针对智能建筑设备自动化技术运行中所出现的各种问题，需要采取相应的措施解决。智能建筑机电设备自动化技术要取得更好的发展成效，便需要将现今的智能建筑设备自动化技术运行中存在的问题有效地解决，只有确保这些问题得到了有效地解决，才能够保证工作人员在解决问题期间通过经验的积累，对机电设备技术不断更新，从而进一步提升机电设备自动化技术水平。

第二，智能建筑机电设备自动化的使用过程中会出现很多问题，而且可能出现一些从未出现的故障，作为管理人员，除了具备机电自动化，计算机控制技术等多学科的基本知识，还要养成自我学习的习惯和能力，认真处理出现的设备故障，利用计算机生成故障日志，为了以后的设备维护提供标准化的解决办法。

第三，对于机电设备自动化改进方案需要充分地落实。在相应改进方案设计过程中，需要合理有效地安排各项工作，在智能建筑机电自动化改进期间，不仅要对智能建筑机电自动化要全面地了解与掌握，同时还需要在该基础之上制定更为合理的改进方案，从而确保机电设备自动化技术水平不断提升。

第四，注重设备安装时的控制工作。智能建筑机电设备的安装要与合同相符合，选择与合同规定的同型号、规格、质量的设备。同时，智能建筑机电设备更新换代频率快，每种产品的性能、指标都会发生一定程度的变化，在安装前必须要仔细阅读设备的安装操作说明。安装后的设备需要进行必要的标注，以备投入运行后可以方便的进行检查和维护。设备安装的位置要与施工设计相符合，在规定的标高范围内进行安装，垂直偏差≤3mm，水平偏差≤2mm，并保持设备表面的完好性。

第五，注重设备的调试工作。设备的安装不是简单的设备就位和线路接通，直至设备调试结束可以正常运转后，才能确定安装完成。调试工作的主要内容包括线路的测试，各子系统单独的功能测试，子系统间的联动测试以及线路的接地测试等。调试人员需要掌握全部设备的运行指标和系统设计原理，才能进行设备的调试。调试的顺序以线路测试、子系统测试、联动测试的顺序进行，且不可倒置，避免调试过程中发生不必要的损失。只有系统内的设备调试完成后才能更加顺畅的进行智能建筑机电设备的联动调试。

第六，培训管理人员的工作能力，机电设备自动化的维护需要具备专业的知识，因此要鼓励和培养员工的机电设备自动化知识，经常带领员工学习操作手册，认真分析每一个操作细节，掌握科学的管理和维护方法，采用适当的激励制度，刺激员工改进机电设备自动化，不断调整机电自动化的改进方案，保持智能建筑内部机电设备的平稳运行。

结束语

智能化建筑的建造业已经具备一定的技术能力，建筑设计主要依据客户对建筑内部结构、机电设备以及服务管理等方面提出的要求进行设计与配置，从而确保能够构建出更加符合客户要求的舒适、方便的自动化居住环境。随着智能化建筑设计的不断推进，我国城镇化进程也将不断推进，同时智能化建筑也会成为现代建筑中的重要有机组成部分，相关建设部门必须高度重视智能建筑机电设备自动化技术的应用。

参考文献：

[1]冯礼.现代智能建筑机电设备安装问题及对策[J].科技与创新,2016,05:77-78.

[2]赵锐利.现代智能建筑机电设备安装问题及对策探讨[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016,10:70-71.

[3]高又春,廖昌明,黄鹏.智能建筑机电设备节能技术探讨[J].智能城市,2016,11:266.

[4]廖昌明.智能建筑设备监控系统节能措施初探[J].绿色环保建材,2016,11:24.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cb46a7aa1b90004a5cb33c4e.html