# 建筑中的电气工程及自动化技术探讨赵志红

关键词：建筑工程；电气工程；自动化技术

1智能建筑概述

智能建筑在对传统建筑电气系统予以完善的基础上，有效满足了用户的个性需求。随着科学技术进步，建筑电气设备系统也会得到进一步完善。这都为智能建筑发展提供了有效保障。在提高智能建筑效用方面，集成化、智能化以及高效化电气工程及其自动化技术，发挥了重要作用。在智能建筑中，动力配电、控制、防雷等相关系统能够顺利运行，都得益于电气工程及其自动化技术。同时，电气工程及其自动化技术能够有效改变电气设备运行环境，进而使其能够处于高效运行状态。智能建筑只有借助屏蔽、抗干扰、防谐波防静电以及防雷等技术，才能够使其各项功能有效发挥。由此可知，智能建筑设计人员，只有将电气工程及其自动化技术科学合理运用到智能建筑之中，智能建筑才是名副其实的智能建筑，也才能够发挥其智能性能。

2电气自动化技术对智能建筑的重要性

智能建筑通过最优化的方式去组合建筑物的结构、系统、服务和管理，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境，它是以数学理论为基础，根据预先设定好的标准对情况自动自发地做出动作。电气工程自动化技术可以应用于各种危险而繁琐的情况下，大大减少了损失、降低了人员的伤害率，是集现代科学技术之大成的产物。智能建筑想要实现智能化的监控，想要更进一步增强智能建筑的安全防范能力，实现有效的智能建筑间的信息传输，电气自动化技术是其中的基础和关键。在智能建筑的电气设计中，充分结合现代计算机网络技术和电力电子技术，可以实现对整个系统部件的遥测、遥控、遥信、遥调，例如对于蓄电池的自动管理和保护，就可以通过实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流，同时对蓄电池的均浮充电进行智能能控制，再辅以电池过欠压和充电过流声光告警，提高安全等级。

3建筑电气工程自动化技术的应用

3.1变配电系统

3.1.1低电压配电系统

低电压配电系统的载体是低压电线，其配电方式包括链形结构、树形结构、放射性结构三种类型。在当前建筑工程中，低电压干线是电气工程系统中所广泛采取的一种配电方式。一般情况下，低压配电系统是由配电线路以及设施来组成的。在低压配电设备中，当前的使用标准是1kV以下。在建筑电气工程施工中，常见的低压配电装置多种多样，包括接触器、熔断器以及低压配电柜等。在进行电气工程及自动化施工过程中，必须要对其安全性进行充分的考虑，尤其是低压设备极易导致发生火灾，因此在建筑工程应用过程中，必须要严格注意这方面的问题。

3.1.2高电压配电系统

与低电压配电系统不同，高电压配电系统的电压标准在1kV以上。但是在运用高电压配电系统中，配电系统会承受较高的放射性电压。因此，在对配电方式进行选择的过程中，要根据建筑工程的实际情况，从而科学合理地选择配电方式。在建筑工地中，高压隔离开关、熔断器、避雷器、开关柜以及互感器等是最为常用的高压配电装置。在将电气工程及自动化技术应用在建筑工程的时候，会在很大程度上提高配电设备的电压。因此在建筑电气工程及自动化施工过程中，需要加强预防与控制电气事故。

3.1.3变电系统的施工过程

在电气工程及自动化应用中，变电系统起到了重要的作用，因此在实际施工过程中必须要加强变电系统的施工。具体来说，主要从以下两个方面来进行：一方面，要准备好工程施工中所需要的所有材料以及设备，并对变电系统进行测量与定位，同时要定时对设施进行检验；另一方面，基础型钢作为变电系统设施所必须的，要严格准确地进行装置，并对母线槽上下角度的水平与尺寸进行测量。

3.2电气自动化在智能建筑楼宇控制系统中的应用

智能建筑中的排水、照明、通风以及消防检测等等系统都属于楼宇控制系统，这其中每一个小小的系统都与人们的日常生活息息相关，通过智能建筑楼宇控制系统的自动化能够提高各个系统的独立运作能力，也能够提高各个系统的合作统合能力。例如，智能建筑中的排水系统可以根据降雨量的大小，及时调节排水能力和排水效率，降低损耗，并且可以利用雨水收集系统收集过滤雨水，用于小区喷泉、花草浇灌，节约用水；可利用智能开关有效控制小区及建筑之中的照明系统，既能保证智能建筑中的照明需求，又能在更大程度上节约资源；通过电气自动化技术可对系统内的全部用电设备进行数据的自动检测、自动传输、自动存储，了解实时状态，提高消防检测精准度，预防火灾隐患。

3.3自动化技术在智能建筑通信系统中的应用

智能化建筑的核心就是智能化，而通信系统却是建筑智能化的核心，因此在建筑电气设计中必须要尽可能实现通信系统的自动化。首先智能建筑应该完善数据通信系统，这样可以使智能建筑用户建立局域网，以联接办公区内计算机及其他外部设备完成电子数据交换业务，这样就能够在很大程度上满足用户对这个方面的需求。其次，在智能建筑通信系统设计中应该进一步利用卫星通信技术、IP通信技术、个人通信技术和移动通信、数字微波通信技术、数据通信技术等自动化技术，这样可以有效形成比较完善的智能建筑通信网络，进而能够在最大程度上满足不同用户的需求，例如在智能建筑通信系统中应用卫星通信系统能够突破地域的限制，实现全球信息零距离、零时差的交流，实现资源的实时共享。

3.4电气安全

电气安全要求尽量减少电气事故引起的人员伤亡和财产损失。随着我国国民经济的迅猛发展，人们的物质生活得到改善，因此在安全需求层次的追求大大提高。电气安全主要表现在安全载流量、安全距离、电气绝缘等方面。安全载流量要求导体电流不超出一定的范围，防止导体发热损坏绝缘层，降低火灾或漏电情况。安全载流量是电气系统的威胁之一，建筑电气工程需选用科学的设备，对电气工程安全性有巨大帮助。安全距离是人体靠近带电体的一个距离，安全距离内能有效降低带电物体对人体的伤害。建筑电气工程也有电力安全距离，需要在保持一定距离范围内才能保证建筑安全性。电气绝缘是保证用户人身安全和电气设备正常运行的基本要素，测量电气绝缘性主要从绝缘电阻值、电阻耐压强度、介质损耗、电流泄露等参数进行考量。电气绝缘能保障配电线路和电气装置良好的绝缘性，能确保建筑电气工程电气装置的顺利运行，保护施工人员的人身安全，通过电气专职介质损耗、耐压强度、泄露电流等一系列参数，能专区提高电气绝缘性，在建筑电气工程施工过程中，电气安全性和电气绝缘之间关系非常密切，有电气装置的检验和电气绝缘之间，才能有效降低或避免建筑电气工程电力安全事故。

4结束语

建筑领域设计中电气工程自动化是重要的内容，电气工程自动化将影响建筑日后的使用，不断加快电气工程自动化技术的研发与运用工作，提高现代建筑设计的科学性，提高建筑电气装置高效运作能力，才能有效地提高建筑电气施工质量。随着未来建筑结构形式的不断变化，各种家用电器不断增多，电力工程结构设计也会相应地提高等级，运用电气工程及其自动化对建筑未来的发展起着至关重要的作用。

参考文献：

[1]雷明.智能建筑中电气工程及其自动化技术探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2016（35）：35-36.

[2]陈炼.电气工程及其自动化的设计与发展前景[J].科技展望，2015，25（22）：91.

[3]利浩铨.电气工程及其自动化技术的设计与应用探讨[J].科技与创新，2016（22）：153.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ccaa6d76c140b7cb7620dba3.html