# 房屋建筑工程软土地基施工技术曾斤

海南海口571100

摘要：随着房建工程施工活动的不断增多，软土地基施工在工程实践中出现的频率也不会不断增加，为了更好的提升地基施工的质量，有效的应对软土地基施工中常见的问题，施工单位在施工的过程中，应当不断增加软土地基处理的手段和方法。本文探讨了房屋建筑工程软土地基施工技术。

关键词：房屋；建筑工程；软土地基；施工技术

在现代社会快速发展、城市化进程不断加快的大格局下，国内建筑行业的发展越来越依赖于高层建筑，注重对软基工程施工处理的研究，加强对软基地区的施工质量监管，不仅可以节省工程的后期维修，为软基技术的长远应用提供强大的保障，更是从本质安全的角度考虑，来充分提高建筑物的使用保障系数。

一、房屋建筑工程中软土地基处理的重要性

在房屋建筑工程施工中地基处理质量优劣，不仅直接影响着整个工程质量，使用寿命及使用性能，还会降低企业的经济效益与业主的投资效益，甚至还会对人们的生命财产安全造成严重威胁。所以，加强房屋建设工程中软土地基处理显得非常有必要，作为新时期背景下的房建施工企业应紧密结合我国建筑行业发展需要，着力提高自身的专业技术水平，切实做好房屋建筑工程中的软土地基处理，以此确保软土地基质量，从而为房屋建筑工程质量、使用寿命、使用性能、经济效益与社会效益以及人们生命财产安全等提供可靠的保障，这样不仅有助于提高企业经济效益与社会效益，还有助于增强企业的核心竞争力，从而进一步促进企业的升级与转型。

二、房屋建筑工程软土地基施工技术

1、深层的石灰搅拌桩

深层石灰搅拌桩被广泛的运用于，软土地基的处理施工当中。这种方法广发的运用于塑性指标比较高的软土地基施工，着这样的条件下，石灰的作用效果要比用水泥来固话的效果好得多，也可靠得多。深层石灰搅拌桩这种该方法，就是人共用外力强制的把石灰和软土地基中的种种土质来搅拌和混合。这样的话，石灰会和软土地基中的种种土质，物质发生化学反应，可以稳定地基，也可以增大软土地基的强度，使之满足施工要求。这种方法具有技术简单可行且经济合理的特点。这样的话，就可以有效的控制软土地基强度不够，沉降太多的问题。对整个工程都有较好的作用。

（一）材料的要求

主要是对石灰的要求。所有的石灰一定是要磨得很细的石灰，这样就可以在石灰和软土交办的过程中尽量避免桩体中石灰的凝聚。所以对实惠的选择要求就比较的高。石灰的最大粒径有一定要求，就是石灰最大粒径应＜2mm。而且石灰的选择，必须是要无杂质的，镁和氧化钙的含量也应该是少于8.5%。石灰的储存时间也不能太长，不能超过三个月。这都是石灰选择的关键问题。

（二）施工准备工作也一定要细致，工作场地表层硬壳很薄时，就要做一些前期工作，比如就要找一些填料来先做一道铺设，通常是用砂石，这样的话才可以让重工机械能够在施工场地顺利的进行工作。合理的配置钻机，配置粉体发送器，还有空气压缩机等等。最后要确定好含灰量，确定好装机的长度截面，设置搅拌范围。

（三）施工的要点。主要就是施工过程一定要按规程来造作，从桩的对位，到提升结束都要按顺序规程操作。也要做好人员安全工作。防止施工出现问题。

2、深层水泥搅拌桩施工

深层水泥搅拌桩的技术广泛用于淤泥，或是类似土质，还有灰炭土和粉土地基的施工。这种方法，同样是软体地基施工的主要方法之一，所以受，只要使用的合理，使用的恰当，就可以使软土硬结，提高地基强度。

再用特制的深层搅拌机械做辅助，整个工程就能顺利有序的进行施工。

（一）首要的工作就是试桩。试桩是有许多的作用的，只有做好试桩工作，才能更好地确定水灰比，确定泵送时间、泵送压力，确定搅拌机提升速度、下钻速度，还有寻找到最佳的搅拌次数。这些都是工程整体施工的前提。每个标段的试桩不能少于5根，而且必须待试桩成功后，才能开始进行水泥搅拌桩整体工程的的正式施工。

（二）施工的准备。整个施工现场要做好所有的先前工作，所有的场地要整平，清除所有的障碍物，在有坑，有低洼的地方回填土作业。并且准备好合格的水泥材料。所有的工程机械都要合理的布置，还有做好开工前的准备。保证机械的性能。

（三）施工需要注意的重点。主要就是工艺流程的控制，必须按照工艺流程合理的施工。在水泥搅拌桩开钻之前要确保所有的管道都是很干净的，不能有任何的堵塞。所有的施工都要符合规范的要求。每根桩柱的水泥用量，搅拌时间等等都要严格的控制。所有的施工都必须保证以安全为前提，为首要条件。

3、砂垫层和砂石垫层换填

砂垫层和砂石垫层换填的工作就是使用外力强压力让所有的土质夯实，这样就可以提高强度，减少沉降，加速排水凝固因此也是比较广泛的使用。

（一）材料的要求。砂垫层和砂石垫层所用材料，宜采用级配良好、质地坚硬的中砂石屑等等，或其他的工业废粒料同样也可以。在缺少中、粗砂和砾砂地区，也可采用细砂，但亦同时掺入一定数量的碎石或卵石，其掺量必须按设计规定使用。而且所用砂石材料，千万不能有有草根、垃圾等有机的杂质。

（二）施工要点。砂垫层和砂石垫层的底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，施工应按先深后浅的程序进行。土面应挖成台阶或斜坡搭接，搭接处应注意捣实。分段施工时，接头处应作成斜坡，每层有所错开，并应充分捣实。采用碎石垫层时，为防止基坑底面的表层软土发生局部破坏，应在基坑底部及四侧先铺一层砂，然后再铺碎石垫层。垫层应分层铺垫，分层夯实。

三、其它软土地基施工技术

1、振冲法

加固地基虽然现在已开始在软黏土和杂填土地基加固中使用，但该方法仍是松散砂土地基的最佳加固方法。当用于软黏土时必须适当控制水压、电流及填料密实度等才能有效保证加固效果。

2、砂桩加固

地基也是一种适用于软弱土、淤泥质土及新填土的地基加固方法，砂桩是利用振动灌注施工机械，向地基土中沉入钢管灌注砂料而成，能起到砂井排水及挤密加固地基的作用。

3、水泥粉煤灰碎石桩

采用碎石、石屑、粉煤灰、少量水泥进行拌和后，利用沉桩机械，振动灌入地基中，制成一种具有黏结强度的非柔性、非刚性的亚类桩，它与桩间土形成复合地基，共同承受荷载，从而达到加固地基的目的。

综上所述，当前社会随着人口数量的增加，建筑房屋的使用面积也越来越广。在实际生活中，建筑施工经常会遇到软土地基问题，虽然说建筑过程中软土地基处理方式越来越成熟，但是在实际应用的时候依然会存在很多问题。这些问题要求我们必须在实践过程中强化和完善，不断提升处理技术，在建筑过程中做好监督工作，最终目的就是保证房屋的质量满足人们的需要。

参考文献：

[1]邓晓锋.房屋建筑工程的软土地基处理措施[J].科技资讯.2010（28）

[2]李程.铁路房建工程软土地基的施工技术研究[J].辽宁经济.2009（07）

[3]胡全力.房建工程软土地基的施工技术研究[J].经济研究导刊.2011（12）

[4]蔡洪火，龚飞，赵宇剑.浅谈建筑工程软基施工技术[J].科技风，2012（12）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cd115c879d6fc1e600c87d1f.html