# 超高效液相色谱-串联质谱法快速检测自来水中18种抗生素

### 论文摘要

目的建立快速检测自来水中抗生素的超高效液相色谱-串联质谱法。方法水样经磷酸调节pH至3,用Na2S2O3消除余氯干扰,MCX固相萃取柱富集、净化,使用2%甲酸水溶液和纯甲醇依次淋洗,5%氨水甲醇洗脱,氮吹至近干后,10%甲醇水溶液复溶,采用超高效液相色谱-串联质谱法检测分析。结果 18种抗生素在CORTECS UPLC C18柱（100 mm×2.1 mm,1.6μm）上均可较好分离,并在10 min内完成分析。当固相萃取上样流速达到100 m L/min时,回收率仍可达到80%以上,大幅提升了工作效率。目标化合物在0.05～5 ng/L范围内线性关系良好（r=0.999）,方法定量限为0.01～0.05 ng/L。0.5、2.0、10.0 ng/L 3个浓度加标回收率在88.07%～124.81%之间,相对标准偏差（RSD）在0.76%～9.10%之间。结论本方法采用高流速上样,阳离子交换柱富集,纯甲醇淋洗,减少基质干扰,能满足自来水中18种抗生素的快速检测。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 方法

- 1.2.1 超高效液相色谱条件

- 1.2.2质谱条件

- 1.2.3 标准溶液的配制

- 1.2.4 样品前处理

- 1.2.5 前处理条件优化

- 2 结果

- 2.1 质谱条件优化

- 2.2 色谱条件优化

- 2.3 样品前处理条件优化

- 2.3.1 固相萃取柱的选择

- 2.3.2 上样pH值选择

- 2.3.3 上样流速的选择

- 2.3.4 Na2S2O3对富集效果的影响

- 2.4 内标的选择

- 2.5 方法学验证

- 2.5.1 标准曲线和线性范围

- 2.5.2 检出限和定量限

- 2.5.3 加标回收率和精密度

- 2.6 实际自来水样品检测结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦延平,黄丹丹,李纲,王军淋,沙贤亮

关键词: 抗生素,超高效液相色谱串联质谱法,固相萃取,自来水

来源: 预防医学 2019年08期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 化学,建筑科学与工程

单位: 长兴县疾病预防控制中心,南方医科大学公共卫生学院,浙江省疾病预防控制中心

基金: 浙江省卫生和计划生育委员会青年人才项目(2018270577)

分类号: O657.63;TU991.21

DOI: 10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2019.08.028

页码: 857-861

总页数: 5

文件大小: 82K

下载量: 196

### 相关论文文献

- [1].老年住院患者抗生素使用情况及其合理性探讨[J]. 中国现代药物应用 2020(06)

- [2].水体中的抗生素污染[J]. 生态经济 2020(07)

- [3].溶剂萃取分离-高效液相色谱-串联质谱法测定对虾中12种抗生素的残留量[J]. 理化检验(化学分册) 2020(06)

- [4].畜禽粪便中残留的抗生素[J]. 新农业 2020(11)

- [5].“禁抗”倒计时[J]. 当代水产 2020(06)

- [6].养殖场滥用抗生素的危害与防范对策[J]. 现代畜牧科技 2020(07)

- [7].基层兽医抗生素的合理应用[J]. 兽医导刊 2020(11)

- [8].临床常见抗生素不合理使用现状分析及对策[J]. 教育教学论坛 2020(34)

- [9].非细菌性前列腺炎治疗中应用抗生素的疗效观察[J]. 临床合理用药杂志 2018(05)

- [10].金黄色葡萄球菌烫伤样皮肤综合征11例临床分析[J]. 中国社区医师 2018(10)

- [11].蜂群中使用抗生素注意事项[J]. 中国蜂业 2018(08)

- [12].抗生素:怎样科学谈 如何规范用[J]. 中国食品药品监管 2017(02)

- [13].麻醉药物对抗生素代谢影响的研究进展[J]. 中国实验诊断学 2017(04)

- [14].规范化与长期应用抗生素预防术后伤口感染的效果对比[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(09)

- [15].吉林省农村地区家长对儿童抗生素使用情况的调查分析[J]. 实用临床护理学电子杂志 2017(28)

- [16].吉林省农村地区家长对儿童抗生素使用情况的调查分析[J]. 实用临床护理学电子杂志 2017(29)

- [17].加强抗生素管理等对慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者抗生素相关性腹泻的预防效果[J]. 中国乡村医药 2017(17)

- [18].十堰市地区农村村民抗生素认知调查与分析[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(53)

- [19].中西医结合防治慢性阻塞性肺疾病抗生素相关腹泻13例临床体会[J]. 中国民族民间医药 2015(23)

- [20].儿童使用抗生素的调查分析[J]. 海峡药学 2015(11)

- [21].基本药物制度对基层医疗卫生机构抗生素使用的影响[J]. 医疗装备 2016(10)

- [22].不同抗生素治疗老年社区获得性肺炎临床对比观察[J]. 解放军预防医学杂志 2016(S2)

- [23].水中的抗生素[J]. 海洋与渔业 2015(03)

- [24].养殖中要正确使用抗生素[J]. 新农业 2015(09)

- [25].实施综合干预对住院患儿抗生素使用的影响[J]. 中国乡村医药 2015(11)

- [26].口服抗生素治疗肠系膜淋巴结炎的疗效分析[J]. 当代医学 2015(11)

- [27].探讨乡镇基层医院住院患者抗生素使用情况[J]. 中国现代药物应用 2015(18)

- [28].欧盟成员国这样减少抗生素的使用[J]. 兽医导刊 2015(15)

- [29].减少抗生素的使用:向意大利学习[J]. 猪业科学 2015(09)

- [30].抗生素双刃锋利,用还是不用[J]. 生命与灾害 2015(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce1fedfdd456cbeffffd5177.html